| Изолятор ШС-10 |  | 36 шт - 11 шт есть |
| --- | --- | --- |
| Колпачок К22 | 36 шт |  |
| Трансформатор тока ТОЛ-10-М-1 100/5 | 2 шт |  |
| Трансформатор напряжения ЗНОЛ 6000/100В | 1 шт |  |
| Счетчик Меркурий 100В | 1 шт |  |
| Выключатель нагрузки ВНА 6/1000 | 1 шт |  |
| Коробка испытательная КИ-10 | 1 шт |  |
| Щит с монтажной панелью 505*400*220 мм IP54 ЩМП 2-0 74 | 1 шт |  |