## Лист3
СИ СКУ--2 |  |  |  | СКОЛЬЗЯЩАЯ ХОМУТОВАЯ ОПОРА |  | Опоры ФСО1 ТД 1-487-1997,00,000 |  | ОТВОД 90/60/45/30 гр в ППУ-ПЭ/ОЦ |  | ЭЛЕМЕНТЫ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР в ППУ-ПЭ/ОЦ |  | Промежуточный элемент трубопровода в ППУ-ПЭ/ОЦ с КВ |  | Концвые элементы в ППУ-ПЭ/ОЦ с КВ |  | Метал.заглшка изоляции
Марка | Диаметр, мм |  | Цена | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена с НДС | МАРКА | Цена | МАРКА | Цена
| Труба | Обол. ПЭ
СКУ-2 | 57 | 125 |  | СПО 57/125 h=100мм | 395 | 57/125/325-ФСО1 | 650 | 57/125 | 1120 | 57/125 | 3300 | 57/125 | 1450 | 57/125 | 3300 | 32х650/110 | 1550
|  | 140 |  | СПО 76/140 h=100мм | 420 | 57/140/325-ФСО1 | 660 | 76/140 | 1350 | 76/140 | 3800 | 57/140 | 1600 | 57/140 | 3570 | 57х650/125 | 1650
СКУ-2 | 76 | 140 |  | СПО 89/160 h=100мм | 440 | 76/140/325-ФСО1 | 660 | 89/160 | 1700 | 89/160 | 4950 | 76/140 | 1850 | 76/140 | 3700 | 76х650/140 | 1940
|  | 160 |  | СПО 108/180 h=100мм | 450 | 76/160/377ФСО1 | 700 | 108/180 | 1750 | 108/180 | 5500 | 76//160 | 1900 | 76//160 | 3950 | 89х650/160 | 2100
СКУ-2 | 89 | 160 |  | СПО 133/225 h=100мм | 500 | 89(108)/160-377ФСО1 | 750 | 133/200 | 2000 | 133/200 | 6750 | 89/160 | 2370 | 89/160 | 4750 | 108х650/180 | 2470
|  | 180 |  | СПО 159/250 h=100мм | 550 | 89(108)/180-377ФСО1 | 800 | 133/225 | 2250 | 133/225 | 6950 | 89/180 | 2650 | 89/180 | 5000 | 133х650/225 | 3000
СКУ-2 | 108 | 180 |  | СПОк219/315 h=100мм | 620 | 108/180/377ФСО1 | 740 | 159/250 | 2850 | 159/250 | 7900 | 108/180 | 2770 | 108/180 | 4850 | 159х650/250 | 3700
|  | 200 |  | СПОк273/400 h=100мм | 650 | 108/200/377ФСО1 | 800 | 219/315 | 5150 | 219/315 | 10750 | 108/200 | 2900 | 108/200 | 5150 | 219х650/315 | 4450
СКУ-2 | 133 | 200 |  | СПОк325/450 h=100мм | 860 | 133(159)/250/426-ФСО1 | 860 | 273/400 | 9500 | 273/400 | 14700 | 133/200 | 3130 | 133/200 | 6300 | 273х650/400 | 5000
|  | 225 |  | СПОк426/560 h=100мм | 1130 | 133/200/426-ФСО1 | 830 | 325/450 | 17100 | 325/450 | 19700 | 133/225 | 3350 | 133/225 | 6650 | 325х650/450 | 5450
|  | 250 |  | СПОк530/710 h=100мм | 1420 | 133/225/426-ФСО1 | 850 | 325/500 | 17880 | 325/500 | 21000 | 133/250 | 3470 | 133/250 | 7000 | 377х650/500 | 5900
СКУ-2 | 159 | 250 |  | СПОк630/800 h=100мм | 2350 | 159/315/530-ФСО1 | 920 | 426/560 | 26350 | 426/560 | 33000 | 159/250 | 4050 | 159/250 | 7500 | 426х650/560 | 6400
| 219 | 315 |  | СПОк720/900 h=100мм | 3500 | 219(273)/400/530-ФСО1 | 1120 | 530/630/710 | 36400 | 530/630 | 44500 | 219/315 | 4520 | 219/315 | 9500 | 530х650/710 | 7650
СКУ-2 | 273 | 400 |  | СПОк820/1000 h=100мм | 4130 | 219/315/530-ФСО1 | 990 | 630/800 | 73000 | 630/800 | 75500 | 273/400 | 6150 | 273/400 | 13000 | 630х650/800 | 12950
СКУ-2 | 325 | 400 |  | СПОк1020/1200 h=100мм | 5270 | 325/400/630-ФСО1 | 1540 | 720/900 | Договор | 720/900 | Договор | 325/450 | 7650 | 325/450 | 15700 | 720х650/900 | 13800
| 325 | 450 |  | СПОк1200/1400 h=100мм | 8200 | 325/450/630-ФСО1 | 1540 | 820/1000 | Договор | 820/1000 | Договор | 325/500 | 9990 | 325/500 | 16550 | 820х650/1000 | 15650
СКУ-2 | 426 | 560 |  | СПОк1420/1600 h=100мм | 10450 | 325/500/630-ФСО1 | 1540 | 900/1200 | Договор | 900/1200 | Договор | 426/560 | 14800 | 426/560 | 25350 | 920х650/1100 | 17500
[16 empty] | 1020х650/1200 | 19356
|  |  |  | моб.тел: +7 911 942 12 70 Сергей . |  |  |  | т. (812) 371-76-88, 371-88-12
7 911 126 86 17 Светлана
|  |  |  | e-mail: sts.com@bk.ru | [10 empty] | 01.02.2015 г.
www.s-treid.ru
ООО "СтройТрейдСервис"
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 69, лит. Д, офис 3202
ИНН 7816534200 КПП 781001001 р/сч 40702810800000097669 в ОАО «Санкт-Петербургский
Индустриальный Акционерный Банк»(ОАО «СИАБ»)
к/сч 3010181060000000757 БИК 044030757
www.s-treid.ru e-mail: sts.com@bk.ru