## Лист1
№ | Наименование | количество | Ед. изм.
1 | Диафрагментный гидробак V=80л. Давление (0,5МПа) | шт | 1
2 | Герметизирующая лента для резьбовых соединений LOCTITE 55 (150М) | шт | 6
3 | Асбестовый шнур Шаон-12 ГОСТ 1779-83 | М3/КГ | 0,058/30,16
4 | Кран поливочный наружный, компл: а) Клапан запорный проходной муфтовый Ру=16 ДУ25, б) Рукав резиновый напортный с текстильным каркасом L=20м, ДУ25. В(2)-10-25-36-ХЛ | компл | 1
5 | Фланцевый адаптер AquaFast ДУ200/225 | шт | 2
6 | Полипропиленовый трубопровод KAN-therm PP PN20 Glass | м | 52
7 | Автоматический воздушный клапан S-050, Ду20 | шт | 4
8 | Автоматический воздушный клапан S-050, Ду15 | шт | 2
9 | Обратный клапан резьбовой ГРАНЛОК серии CVT16 Ду65 | шт | 1
10 | Обратный клапан резьбовой ГРАНЛОК серии CVT16 Ду32 | шт | 2
11 | Шланг соединительный в металлической оплетке для подключения унитаза (смывного бачка) и раковин l=0,5м | шт | 55
12 | Трубы стальные электросварные Ду219х6.0, Б-20, ГОСТ 10705-80 | м | 1
13 | Узел учета Т3, спецификация 02С-2014-ВК лист 9 | шт | 1
14 | Система Grundfos Sololift2 CWC-3 | шт | 1
15 | Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб Ostendorf (Система НТ (PPs)) ДУ50 | м | 64
16 | Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб Ostendorf (Система НТ (PPs)) ДУ110 | м | 130
17 | Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб Ostendorf (Система Scolan dB) ДУ111 | м | 175
18 | Манжета противопожарная Ду110 | шт | 21
19 | Манжета противопожарная Ду50 | шт | 1
20 | Ревизия с крышкой Ду110 | шт | 14
21 | Канализационный вентиляционный клапан HL900 Ду110 | шт | 5
22 | Трап HL310NPr свертикальным выпуском DN 50c с сухим сифоном "Primus" | шт | 2
23 | Трап для внутренних помещений DN50 поворотный с запахозапирающим устройством HL 80.1 | шт | 6
24 | Кровельная воронка с теплоизоляцией, с гидроизоляцией полимербитумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В) HL62.1BH/1 | шт | 7
25 | Жироуловитель Alta M-in 1,0-70 | шт | 1
26 | Жироуловитель Alta M-in 1,0-80 | шт | 2
27 | Прочистка в лючке Ду50 | шт | 2
28 | Прочистка в лючке Ду100 | шт | 9
29 | Грязевик абонентский Ду100 5.903-13 в.5, ТС-569.00.000-12 | шт | 2
30 | Вентиль пробковый чугунный резьбовой Ду15 | шт | 11
31 | Вентиль пробковый чугунный резьбовой Ду25 | шт | 15
32 | Переход К 76х3.5-45х2.5 ГОСТ 17375-83 | шт | 4
33 | Фланец плоский ГОСТ 12815-80 1-025-25 | шт | 4
34 | Фланец плоский ГОСТ 12815-80 1-050-25 | шт | 2
35 | Фланец ГОСТ 12820-80 1-65-16 В СТ3СП | шт | 6
36 | Фланец ГОСТ 12820-80 1-80-16 В СТ3СП | шт | 4
37 | Фланец ГОСТ 12820-80 1-100-16 В СТ3СП | шт | 16
38 | Фланец ГОСТ 12820-80 1-200-16 В СТ3СП | шт | 6
39 | Сгон 15 ГОСТ 8969-75 | шт | 16
40 | Сгон 50 ГОСТ 8969-75 | шт | 19
41 | Сгон 80 ГОСТ 8969-75 | шт | 4
42 | Прокладка ГОСТ 15180-86 А-65-16 ПОH | шт | 6
43 | Прокладка ГОСТ 15180-86 А-80-16 ПОH | шт | 4
44 | Прокладка ГОСТ 15180-86 А-100-16 ПОH | шт | 16
45 | Прокладка ГОСТ 15180-86 А-200-16 ПОH | шт | 6