Общество с ограниченной ответственностью

# Проектирование, производство, поставка, монтаж, пуско-наладка

# 656006, РОССИЯ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Малахова 152, а/я 5123

# Телефон/факс: (3852) 536-316, 289-086

# E-mail: energoprom7@rambler.ru Сайт: http://energo-kotel.ru/

# Техническое задание

# 19.01.2016г.

# Прошу расценить и отправить коммерческое предложение о поставке в наш адрес «Трубного пучка» ПСВ-200-14-23

# Длина трубок                     - 3410мм.

# Количество трубок            - 1020шт.

# D трубок                             - 19*1мм

# Материал трубок               - Латунь Л-68 мягкая(ГОСТ-494-76)

# Верхняя водяная камера   - 1шт.

# Нижняя водяная камера    - 1шт.

# PS. Корпус ПСВ нас не интерисует.

С уважением,

Генеральный директор                                                                    И.И. Познахарев