	Наименование материала, ед. изм.
	Количество

	
	

	Трубы напорные из полиэтилена PN10 RAUTITAN REHAU  диаметром 20мм (м)
	33,26

	Трубы напорные из полиэтилена PN10 RAUTITAN REHAU  диаметром 25мм (м)
	74,32

	Трубы напорные из полиэтилена  RAUTITAN Flex REHAU  диаметром 32мм (м)
	22,32

	Трубы из полиэтилена RAUPIANO Plus REHAU  диаметром 50/1000мм (шт)
	53

	Трубы из полиэтилена RAUPIANO Plus REHAU  диаметром 110/1000мм (шт)
	47

	Насос Sololift WC-1 (шт)
	1

	Клапан воздушный Mini Vent диаметром 50 мм (шт.)
	3

	Вентилятор КРОМ-5
(шт)
	1

	Стакан СТАМ-310-57-Н
(шт)
	1

	Шкаф автоматики ШСАУ
(шт)
	1

	Вентилятор КРОМ-4,5
(шт)
	1

	Стакан СТАМ-310-57-Н
(шт)
	1

	Шкаф автоматики ШСАУ
(шт)
	1

	Вентилятор КРОМ-4,5
(шт)
	1

	Стакан СТАМ-310-57-Н
(шт)
	1

	Шкаф автоматики ШСАУ
(шт)
	1

	Вентилятор КРОМ-2,25
(шт)
	1

	Стакан СТАМ-310-27-Н
(шт)
	1

	Шкаф автоматики ШСАУ
(шт)
	1

	Вентилятор КРОВ91
(шт)
	1

	Стакан СТАМ-202-56-Н
(шт)
	1

	Шкаф автоматики ШСАУ
(шт)
	1

	Кондиционер КЦКП-3,15
(шт)
	1

	Комплект автоматики
(шт)
	1

	Узел регулирующий ВЕКТОР5-Ш-5-П-С
(шт)
	1

	Преобразователь частоты 3кВт
(шт)
	1

	Кондиционер КЦКП-1,6
(шт)
	1

	Комплект автоматики
(шт)
	1

	Узел регулирующий ВЕКТОР5-Ш-3-П-С
(шт)
	1

	Преобразователь частоты 0,55кВт
(шт)
	1

	Кондиционер КЦКП-8-1
(шт)
	1

	Комплект автоматики
(шт)
	1

	Узел регулирующий ВЕКТОР5-Ш-5-П-С
(шт)
	1

	Преобразователь частоты 7,5кВт
(шт)
	1

	Блок аварийного электропитания Sonar SEP-3352 (11.6 кг) (шт)
	1

	Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов  Sonar SSC-216V (5A) (3 кг) (шт)
	1

	Микшер-усилитель Sonar SZA-6360 (19 кг) (шт)
	1

	Интерфейсная плата Sonar SRR-600 (0,5 кг) (шт)
	1

	Микрофонный пульт с селектором на 6 зон Sonar SRC-610 (1,3 кг) (шт)
(
	1

	Проигрыватель CD, USB, SD-card, MP3 + тюнер с  RDS Sonar CSDR-3000 (5 кг) (шт)
	1

	Модуль аварийного оповещения Sonar SEM-600 (0.6 кг) (шт)
	1

	Реле промежуточное Sonar RLR-02423  (0.6 кг) (шт)
	1

	Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея PTK-BATTERY АКБ 12V-65 Ah (шт)
	2

	Шкаф напольный 17U, , стеклянная дверь, стальная разборная рама Sonar STAND 17U (шт)
	1

	Поддон для 2 АКБ-12-65 (шт)
	1

	Фальшпанель в шкаф 19" 2U (шт)
	1

	Фальшпанель в шкаф 19" 3U (шт)
	1

	Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 16 U (комп.)
	1

	Громкоговоритель трансляционный настенный Sonar SW-06 (шт)
	56

	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 (м
	500

	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВПЭнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 (м)
	30

	Прибор приемно-контрольный пожарный адресный Рубеж-20П  цена:9500/1,18/3,83 (шт)
	2

	Блок индикации Рубеж-БИ цена:7000/1,18/3,83 (шт)
	1

	Источник вторичного электропитания резервированный (шт)
	2

	Извещатель пожарный дымовой  оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64  цена: 760/1,18/3,83 (шт)
	147

	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-11 цена: 530/1,18/3,83 (шт)
	9

	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-29-PR  цена: 600/1,18/3,83 (шт)
	2

	Оповещатель Выход ОПОП 1-8М (шт)
	28

	Оповещатель Призма-202 (шт)
	84

	Релейный модуль РМ-5к цена: 2400/1,18/3,83 (шт)
	18

	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 (м
	800

	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 (м
	700

	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ марки ВВГнг-FRLSLTx 3х1,5 (м)
	300

	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газов
	10

	Абонентский комплекс системы ОКО-3 в составе: (шт)
	1

	объектное оконечное устройство ОКО-3-А-01-П-Р20 (ППК-210-А8321) (шт)
	1

	 источник бесперебойного питания СКАТ-1200 М (шт),
	1

	батарея аккумуляторная АиБ-7 12 В/7 А/ч
(шт)
	1

	кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой марки RG-58U (м)
	20

	Антенна АНТЭЛ-СВ-2 в составе : (шт)
	1

	микросхема (шт)
	1

	кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS 3х1,5 (м)
	5

	кабель монтажный огнестойкий FireKab FRнг J-нн Lg FE 181 PH90 2х2х0,5 (м)
	5

	кабель-канал 12х12 мм (м)
	5

	трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД серии BL, ф16 (м)
	5

	выключатели автоматические "IEK" ВА 47-29 2Р 10А (шт)
	1

	бокс под 2 выключателя автоматических (шт)
	1

	разъём UHF серии PL 259 для коаксиального кабеля (шт)
	2

	ПО FireSec "Оперативная задача" (шт)
	1

	Ящик автоматического ввода резерва ЯАРВ 3-63-2(У)-54 УХЛ4 (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 16А, характеристика С (шт)
	6

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 25А, характеристика С (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 40А, характеристика С  (шт)
	2

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 25А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	5

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 10А, характеристика В (шт)
	2

	Автомат дифференциальный АВДТ-32 (шт)
	8

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 25А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	8

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 10А, характеристика В (шт)
	1

	Автомат дифференциальный АВДТ-32 (шт)
	7

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 25А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	8

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 10А, характеристика В (шт)
	2

	Автомат дифференциальный АВДТ-32 (шт)
	8

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 25А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	3

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 10А, характеристика В (шт)
	5

	Автомат дифференциальный АВДТ-32 (шт)
	5

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 10А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	4

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 10А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	4

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 10А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	4

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 10А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	4

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Автомат дифференциальный DS202C 2P (шт)
	4

	Автомат дифференциальный DS204 А на 16А (шт)
	2

	Автомат дифференциальный DS204 А на 25А (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-100  4P 80А (шт)
	1

	Автомат дифференциальный DS204 А на 32А (шт)
	1

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Автомат дифференциальный DS204 А на 16А (шт)
	2

	Автомат дифференциальный DS204 А на 25А
(шт)
(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100  4P 80А (шт)
	1

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру) (шт)
	2

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 6А, характеристика С (шт)
	4

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 10А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 16А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-100 3Р 25А, характеристика С (шт)
	1

	Выключатели автоматические  ВА47-29 1Р 6А, характеристика В (шт)
	1

	Шина заземления N(PE) 8х12  14/1 (крепёж по центру (шт)
	2


