## Лист1
1 | АРС Smart-UPS-RT 3000VA RM 230 V (SURTD3000RMXL1) | Источник бесперебойного питания (ИБП) |  | шт | 1
2 |  | Источник бесперебойного питания на 230 В, 2100 Вт (3000 VA) с АКБ 980 Вт/ч | АРС Smart-UPS-RT 3000VA RM 230 V (SURTD3000RMXL1) | компл. | 1
3 | СКАТ 2400И7 | Источник вторичного питания резервированный | СКАТ 2400 И7 | шт | 2
4 | РИП-12 RS | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС | РИП-12 RS | шт. | 3
5 |  | Трехполюсный автоматический выключатель тепловой расцепитель-150А, электромагнитный расцепитель-51н, номинальная отключающая способность 10 кА |  | шт | 2
6 | Датчик температуры канальный STK-3 | Канальный датчик температуры воздуха |  | шт | 4
7 | Реле перепада давления PS 500: 30... 500Pa | Реле перепада давления | 50…500Ра | шт | 2
8 | Реле перепада давления PS 200: 20... 200Pa | Реле перепада давления | 20…200Ра | шт | 5
9 | РУСМ 5411-1874 УХЛ1 | Ящик управления РУСМ(АП)5411-1874-УХЛ4 | Iн=0.6, Iнр=1.6А | шт | 1
10 | Пост кнопочный 1 кнопка с возвратом XALD103 | Пост управления в сборе с одной кнопкой | ХAL D 103, Start, Серии Х85 | шт | 2
11 | Переключатель AC-22-2 с фиксацией 2 позиции I-O 1н+1з стандартная ручка BSW10-AC-2-K02 | Переключатель на два фиксированных положения ИЭК | АС-22 | шт | 4
12 | LRF230 | Электропривод Belimo | LR230F | шт | 2
13 | Реле температуры (термостат) KP 61 (060L110066), капилляр 2м | Термостат защиты от замораживания калорифера | КР61 | шт | 2
14 |  | Гильза защищенная для термопреобразователя 80 мм | Г-6,3-8-80 | шт | 2
15 |  | Блок питания | 10ВР220-12-Д | шт | 4
16 | Закладная конструкция ЗК14-2-3-02 уст.1в 1,6-100-Ст.20-МП(11Б38бк) отборное устройство давления прямое на t свыше 70°С, Pу1,6МПа | Устройство давления 01,6-100-ст20-МП-(11Б38бк) |  | шт | 8
17 | Принадлежности к тепловычислителям СПТ943.1 АДС90 | Адаптер | АДС90 | шт | 1
18 |  | Щит автоматики "ЩА1" в сборе , состоящий щит с платой MAS0504015R5, IP66, 500х400х155 "ELDON" Аппаратура на щите автоматики "ЩА1": автоматический выключатель ВА47-29-2Р/1с - 3шт., контроллер ОВЕН ПЛК110-220.32.РL - 1шт., модуль ввода аналоговый ОВН МВ110-220.8АС - 1шт., блок сетевых фильтров ОВЕН БСФ-Д2-0,6А - 1шт., реле промежуточное РП 21-003-Х4, 222В перем. тока тип розетки 2 - 2шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица d22мм 230V АС "Зеленый" - 6шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица d22мм 230V АС "Красный" - 1шт., кнопка управления ANE-22 "Грибок" с фиксацией "Красный" - 1шт., звонок ЗД-47 ~220В 50Гц - 1шт., кабельная вводная панель СЕР 2417 - 1шт., сальник PG -13.5 "ИЭК"- 1шт, клеммы simens 8WA1011-1DF11 - 40 шт., шина заземления РЕ14 - 1шт., DIN-рейка 10102 - 4шт., ограничитель на DIN-рейку - 2шт., рама РПМ 66х26 - 12шт., провод ПВ-3 сеч.1х0,75мм (ГОСТ6323-79*Е) - 30м. |  | шт | 2
19 |  | Щит контроля "ЩК" в сборе, состоящий: корпус щита с платой МАS0504015R5, IP66, 500х400х155 - 1шт автоматический выключатель ВА47-29-2Р/1с - 1шт., модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МДВВ - 1шт., блок сетевых фильтров ОВЕН БСФ-Д2-0,6А - 1шт., реле промежуточное РП 21-004-Х4, 222В перем. тока тип розетки 2 - 1шт., реле промежуточное РП 21-003-Х4 12В пост. тока тип розетки 2 - 1шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица d22мм 230V АС "Зеленый" - 5шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица d22мм 230V АС "Желтый" - 1шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица d22мм 230V АС "Красный" - 2шт., кнопка управления ANE-22 "Грибок" с фиксацией "Красный" - 1шт., кнопка управления LAY5-BC31 "Грибок" без подсветки "Зеленый" - 3шт., кнопка управления LAY5-BC41 "Грибок" без подсветки "Красный" - 1шт., звонок ЗД-47 ~220В 50Гц - 1шт. |  | шт | 3
20 |  | Щит управления дымовыми клапанами "ЩУДК1", в сборе корпус щита с платой МАS0302515R5, IP66, 300х250х155 - 1шт Аппаратура на щите: автоматический выключатель ВА47-29-2Р/1с - 1шт., реле промежуточное РП 21-003-Х4, 12В пост. тока,тип розетки 2 - 1шт., реле промежуточное РП 21-003-Х4, 222В перем. тока, тип розетки 2 - 1шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица 230V "Зеленый" - 1шт., сальник D=20мм - 7шт., клеммы simens 8WA1011-1DF11 - 20 шт., шина 3/0 (набор-8001) - 1шт., дин-рейка (набор-8003) - 2шт., ограничитель на DIN-рейку - 2шт., рама РПМ 66х26 - 3шт., провод ПВ-3 сеч.1х1,0мм (ГОСТ6323-79*Е) - 5м. |  | шт | 1
21 |  | Щит управления "ЩУ-П"1 в сборе, состоящий: корпус щита с платой МАS0504015R5, IP66, 500х400х155 - 1шт аппаратура на щите: автоматический выключатель ВА47-29-2Р/1с - 1шт., автоматический выключатель ВА47-29-1Р/0,5с - 1шт., автоматический выключатель ВА47-29-1Р/4с - 1шт., автоматический выключатель ВА47-29-1Р/1с - 1шт., автоматический выключатель ВА47-29-2Р/6с - 1шт., автоматический выключатель ВА47-29-2Р/2с - 1шт., контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133-У.01 - 1шт., блок сетевых фильтров ОВЕН БСФ-Д2-0,6А - 1шт., реле промежуточное РП 21-003-Х4 220В перем. тока тип розетки 2 -1шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица 220V "Зеленый" - 3шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица 220V "Красный" - 1шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица 220V "Желтый" - 1шт., сальник PG -13.5 - 2шт, кабельная вводная панель СЕР 2417 - 1шт., клеммы simens 8WA1011-1DF11 - 40 шт., шина заземления РЕ14 - 1шт., DIN-рейка 10102 - 3шт., ограничитель на DIN-рейку - 2шт., рама РПМ 66х26 - 9шт., провод ПВ-3 сеч.1х0,75мм (ГОСТ6323-79*Е) - 20м. |  | шт | 2
22 |  | Пульт управления "ПД1" в сборе, состоящий: щит с платой MAS0504015R5, IP66, 500х400х155 "ELDON" Аппаратура на "ПД1": автоматический выключатель ВА47-29-2Р/1с - 1шт., модуль дискретного ввода/вывода ОВЕН МДВВ - 1шт., блок сетевых фильтров ОВЕН БСФ-Д2-0,6А - 1шт., реле промежуточное РП 21-004-Х4, 222В перем. тока тип розетки 2 - 1шт., реле промежуточное РП 21-003-Х4 12В пост. тока тип розетки 2 - 1шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица d22мм 230V АС "Зеленый" - 5шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица d22мм 230V АС "Красный" - 2шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица d22мм 230V АС "Желтый" - 1шт., кнопка управления ANE-22 "Грибок" с фиксацией "Красный" - 1шт., кнопка управления LAY5-BC31 "Грибок" без подсветки "Зеленый" - 3шт., кнопка управления LAY5-BC41 "Грибок" без подсветки "Красный" - 1шт., звонок ЗД-47 ~220В 50Гц - 1шт., сальник PG -13.5 "ИЭК"- 5шт, клеммы simens 8WA1011-1DF11 - 65 шт., шина заземления РЕ14 - 1шт., DIN-рейка 10102 - 3шт., ограничитель на DIN-рейку - 4шт., рама РПМ 66х26 - 14шт., провод ПВ-3 сеч.1х0,75мм (ГОСТ6323-79*Е) - 30м. |  | шт | 1
23 |  | Ящик управления кондиционеров "К6-Я" в сборе, состоящий: щит с платой MAS0303015R5, IP66, 300х300х155 "ELDON" Аппаратура в щите: автоматический выключатель ВА47-29-2Р/10с - 2шт., магнитный пускатель КМИ-11210 12А 230В - 2шт., приставка контактная ПКИ-20 - 2шт., реле времени РП21М-002В2 220В пер. тока тип розетки 2 - 2шт., пост кнопочный АРВВ-30N "Пуск-Стоп" - 2шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица 230V "Зеленый" - 2шт., ввод кабельный PG -13.5- 8шт., клеммы simens 8WA1011-1DF11 - 20 шт., шина 3/0 (набор-8001) - 1шт., DIN-рейка (набор-8003) - 2шт., ограничитель на DIN-рейку - 2шт., рама РПМ 66х26 - 7шт., провод ПВ-3 сеч.1х1,5мм (ГОСТ6323-79*Е) - 5м. |  | шт | 1
24 |  | Ящик управления кондиционеров "К7-Я" в сборе, состоящий: корпус щита с платой MAS0303015R5, IP66, 300х300х155 "ELDON" Аппаратура в щите: автоматический выключатель ВА47-29-2Р/10с - 2шт., магнитный пускатель КМИ-10910 9А 230В - 2шт., приставка контактная ПКИ-20 - 2шт., реле времени РП21М-002В2 220В пер. тока тип розетки 2 - 2шт., пост кнопочный АРВВ-30N "Пуск-Стоп" - 2шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица 230V "Зеленый" - 2шт., ввод кабельный PG -13.5- 8шт., клеммы simens 8WA1011-1DF11 - 20 шт., шина 3/0 (набор-8001) - 1шт., DIN-рейка (набор-8003) - 2шт., ограничитель на DIN-рейку - 2шт., рама РПМ 66х26 - 7шт., провод ПВ-3 сеч.1х1,5мм (ГОСТ6323-79*Е) - 5м. |  | шт | 1
25 |  | Ящик управления "В1-Я" в сборе, состоящий: корпус щита с платой MAS0303015R5, IP66, 300х300х155 "ELDON" аппаратура в щите: автоматический выключатель ВА47-29-2Р/1с - 2шт., реле промежуточное РП 21-003-Х4 220В перем. тока тип розетки 2 - 2шт., реле времени РП21М-002В2 220В пер. тока тип розетки 2 - 2шт., пост кнопочный АРВВ-30N "Пуск-Стоп" - 2шт., светосигнальный индикатор АD-22DS матрица 230V "Зеленый" - 2шт., ввод кабельный PG -13.5- 6шт., клеммы simens 8WA1011-1DF11 - 20 шт., шина 3/0 (набор-8001) - 1шт., DIN-рейка (набор-8003) - 2шт., ограничитель на DIN-рейку - 2шт., рама РПМ 66х26 - 7шт., провод ПВ-3 сеч.1х0,75мм (ГОСТ6323-79*Е) - 5м. |  | шт | 2
26 | EZ930 | Видеокамера уличная -24В, 700Твл | EZ930 | шт | 12
27 | ECOR960-16х1 | Видеорегистратор цифровой на 16 камер | ECOR960-16x1 | шт | 1
28 | БП-24-5, Блок питания | Блок питания | БП24/5 | шт | 3
29 |  | Блок питания 12 В, в составе |  | шт | 1
30 | РАПАН-20 | Источник вторичного электропитания резервированный |  | шт | 1
31 | АКБ-7-12 | Аккумулятор12В 7Ач |  | шт | 1
32 | Delta DTM12012 Аккумулятор 12В/1,2А | Аккумулятор 12В/1,2А |  | шт | 1
33 | Delta HR12-18 Аккумулятор 12 В, емкость 17 А/час | Аккумулятор 12 В, емкость 17 А/час |  | шт. | 2
34 | Delta HR12-7.2 Аккумулятор 12 В, емкость 7 А/час | Аккумулятор 12 В, емкость 7 А/час |  | шт. | 1
35 | CDV-35A | Видеодомофон |  | шт. | 2
36 | АL-350FB-02 | Электромагнитный замок |  | шт. | 2
37 | TS-68 (серый) | Доводчик для электромагнитного замка |  | шт. | 1
38 | ML-194K (Б/Э), Электромагнитный замок, 12V DC, 0,64A, усилие не менее 500кг | Электромагнитное запирающее устройство для ворот |  | шт. | 1
39 | БП-24-5, Блок питания | Блок питания | БП 24/5 | шт. | 3
40 | AVC-305 | Накладная антивандальная вызывная панель для видеодомофона на 1 абонента |  | шт. | 2
41 | Dell Optiplex 3020 MT (Ci5-4570(3,2), 8192Mb, 1Tb, DVD-RW, W7P, kb+m 954803 (3020-1888) | Системный блок |  | комплект | 3
42 | JH017A | Коммутатор Ethernet HP 1420-24G-2SFP Switch JH017A |  | шт. | 1
43 | требуются уточнения арт. цена указана на AL-350FB-02 | Малогабаритный влагозащитный электромагнитный замок усилие 350 кг, питание 12VDC/220мА, 24VDC/130мА | AL-350АИ-02 | шт. | 3
44 |  | Комплект датчиков (температурный, влажности, задымления, проникновения) ЗИП-ГП | 06-17-105/1138ССТН-05-13-ОЛ34 | компл | 1
45 |  | Блок обогревателя ЗИП-ГП | 06-17-105/1138ССТН-05-13-ОЛ34 | шт | 1
46 |  | Комплект системы освещения ЗИП-ГП |  | компл | 1
47 | Датчик температуры Pt1000 накладной AKS 11 (арт. 084N0028) Danfoss | Датчик температуры накладной |  | шт | 2
48 | Dell Optiplex 3020 MT (Ci5-4570(3,2), 8192Mb, 1Tb, DVD-RW, W7P, kb+m 954803 (3020-1888) | Компьютер |  | шт | 1
49 | 1102MT3NL1 Kyocera FS-4100DN лаз. монохр. принтер ( A4, 45 стр/мин, 256Mb, USB2.0, Ethernet, Duplex) | Принтер |  | шт | 1
50 | ST2000DM001 HDD SATA-III Seagate 2000Gb, ST2000DM001, Barracuda 7200 rpm, 64Mb buffer | Жесткий диск на 2Тб | HDD SATA2 | шт | 2
51 |  | Передатчик видеосигнала по витой паре | СУ-1-УСГ | шт | 4
52 |  | Приемник видеосигнала по витой паре | ДУ-1-Г | шт | 4
53 | VS248H | Монитор 24" | ЖК-монитор, широкоформатный C диагональю 24", разрешение 1920x1080 (16:9), TFT TN | шт | 4
54 | Палатка для кабельных работ "Кабельщик" ЭМИ | Специализированная палатка (шлюз, палатка кабельщика) |  | шт | 3
55 | Термопушка Ballu BPH-3C | Термопушка |  | шт | 3
56 | FTFS-1 набор складной мебели | Раскладной стол и стул |  | компл | 3
57 | Сетевой удлинитель PILOT 15A, 3м, белый [039] | Переносной удлинитель типа "Пилот" (сетевой фильтр) |  | шт | 3
58 | Профессиональный фонарь Stanley XENON SL-68254 | Светильник переносной (профессиональный фонарь) |  | шт | 3
59 | Палатка для кабельных работ "Кабельщик" ЭМИ | Специализированная палатка (шлюз, палатка кабельщика) |  | шт | 2
60 | Термопушка Ballu BPH-3C | Термопушка |  | шт | 2
61 | FTFS-1 набор складной мебели | Раскладной стол и стул |  | компл | 2
62 | Сетевой удлинитель PILOT 15A, 3м, белый [039] | Переносной удлинитель типа "Пилот" (сетевой фильтр) |  | шт | 2
63 | Профессиональный фонарь Stanley XENON SL-68254 | Светильник переносной (профессиональный фонарь) |  | шт | 2
64 | БЗК исп.02 блок защитный коммутационный | Блок защитный коммутационный для распределения тока от источника питания по 8 каналам. Входное напряжение от 10 до 30 В. Ток по каждому каналу - до 1,0 А | БЭК исп. 02 | шт | 3