| Теплоизоляция полуцилиндрами "ПЕНОПЛЭКС 45" ПЦ-1250.80.40/ | ТУ/TU 5767-001-01297858-02 | шт./pcs. | 60,0 |
| --- | --- | --- | --- |

| Теплоизоляция полуцилиндрами "ПЕНОПЛЭКС 45" С-2500.115.50/ | ТУ/TU 5767-001-01297858-02 | шт./pcs. | 4,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоизоляция сегментами "ПЕНОПЛЭКС 45" С-2500.165.50/ | ТУ/TU 5767-001-01297858-02 | шт./pcs. | 24,0 |

| Плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ/ 1200х600х100 | ТУ/TU 5767-006-54349294 -2014 | шт./pcs. | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- |