|  | Раздел 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П-1 | Переход 700*400х700*300мм, 0,7мм |  | шт | 1 |
|  | Воздуховод 700х400мм, 0,7мм |  | м | 1 |
|  | Воздуховод 700х300мм, 0,7мм |  | м | 32 |
|  | то же 200х600, 0,7 мм |  | м | 2 |
|  | Отвод 300х700мм |  | шт | 2 |
|  | Отвод 700х300мм |  | шт | 4 |
|  | Переход 700*300х600*200 |  | шт | 1 |
| П-2 | Воздуховод, 150х100, 0,5мм |  | м | 18 |
|  | то же, 200х150 |  | м | 15 |
|  | то же, 200х200 |  | м | 4,5 |
|  | то же, 300х200 |  | м | 4 |
|  | то же, 350х250 |  | м | 5 |
|  | то же, 350х300 |  | м | 6,5 |
|  | Воздуховод 600х350 |  | м | 1 |
|  | Переход 600*350х350*300 |  | шт | 1 |
|  | Отвод, 300х350 |  | шт | 2 |
|  | Тройник 300х350*д.100*300х350 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 300х350*150х200*300х350 |  | шт | 1 |
|  | Переход 350х300*350х250 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 350х250*300х200*350х250 |  | шт | 1 |
|  | Переход 350х250*200х200 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 200х200 |  | шт | 2 |
|  | Переход 300х200*200х150 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 200х150 |  | шт | 2 |
|  | Переход 200х200*150х200 |  | шт | 1 |
|  | Утка 150х200-325мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод 200х150 |  | шт | 2 |
|  | Тройник 200х150*100х150 |  | шт | 1 |
|  | Переход 200х150*100х150 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 100х150 |  | шт | 2 |
|  | Заглушка 100х150 |  | шт | 2 |
|  | Воздуховод гибкий , 102мм |  | м | 4,5 |
| П-3 | Воздуховод, 100х100, 0,5мм |  | м | 1,5 |
|  | то же, 200х150 |  | м | 17 |
|  | Переход д.250*150х200 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 200х150*100х100*200*150 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 150х200 |  | шт | 2 |
|  | Отвод 200х150 |  | шт | 5 |
|  | Утка 150х200-525мм |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 200х150 |  | шт | 1 |
| В-2 | Воздуховод, 400х600, 0,7мм |  | м | 5 |
|  | то же, 200х600 |  | м | 1,5 |
|  | то же, д.630 |  | м | 4 |
|  | Переход д.590*400х600, 0,7 мм |  | шт | 1 |
|  | Переход д.590*425х425, 0,7мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод 45, 400х600 |  | шт | 2 |
|  | Отвод 90, 400х600 |  | шт | 2 |
|  | Переход 400х600*200х600 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 200х600 |  | шт | 1 |
| В-3 | Воздуховод, 150х200, 0,5мм |  | м | 2,6 |
|  | то же, 200х200 |  | м | 2 |
|  | то же, д.315, 0,6мм |  | м | 5 |
|  | Зонт д.315мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод, д.315 |  | шт | 2 |
|  | Переход д.315* 200х200 |  | шт | 1 |
|  | Переход 200х200*150х200 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 150х200 |  | шт | 1 |
| В-4 | Воздуховод, 100х150, 0,5мм |  | м | 5 |
|  | то же, 200х150 |  | м | 11 |
|  | то же, 300х200, 0,7мм |  | м | 8 |
|  | то же, 300х300, 0,7мм |  | м | 2 |
|  | то же, ф.400 |  | м | 3 |
|  | Зонт д.400мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод, д.400 |  | шт | 1 |
|  | Переход 600х300*д.400 |  | шт | 1 |
|  | Переход 600х300*300х300 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 300х300*300х200*300х300 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 300х200 |  | шт | 1 |
|  | Переход 300х200*200х150 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 200х150 |  | шт | 1 |
|  | Переход 300х300*300х200 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 300х200*200х150*300х200 |  | шт | 1 |
|  | Переход 300х200*200х150 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 100х150*200х150*100х150 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 100х150 |  | шт | 1 |
| В-5 | Воздуховод гибкий , 102мм |  | шт | 1,5 |
| В-6 | Воздуховод, д. 100мм, 0,5мм |  | м | 3 |
| ВЕ-1 | Дефлектор | ДТ-500 | шт | 1 |
|  | Раздел 2 |  |  |  |
| П-1 | Воздуховод, 100х150мм, 0,5мм |  | м | 2,5 |
|  | то же, 0,7мм , 300х250мм |  | м | 20 |
|  | то же, 0,7мм , 300х300мм |  | м | 8 |
|  | то же, 0,5мм , 200х250мм |  | м | 5 |
|  | то же, 0,5мм , 150х250мм |  | м | 2,5 |
|  | Переход 500х250*300х300 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 300х300 |  | шт | 3 |
|  | Тройник 300х300*100х150*300х300 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 100х150 |  | шт | 1 |
|  | Переход 300х300*300х250 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 300х250 |  | шт | 3 |
|  | Переход 300х250*200х250 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 200х250 |  | шт | 4 |
|  | Переход 200х250*150х250 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 150х250 |  | шт | 1 |
| П-2 | Воздуховод, 200х100мм, 0,5мм |  | м | 0,5 |
|  | то же, 200х250 |  | м | 9,5 |
|  | то же, 1,0мм, 200х250 |  | м | 4,5 |
|  | Шумоглушитель 200х250, L=1000мм |  | шт | 1 |
|  | Переход 600х300*200х250 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 200х250 |  | шт | 2 |
|  | Тройник 200х250*200х100*200х250 |  | шт | 1 |
| П-3 | Воздуховод, д.160мм, 0,5мм |  | м | 8 |
|  | то же, д.100мм |  | м | 14 |
|  | Шумоглушитель д.160, L=1000мм |  | шт | 1 |
|  | Переход д.200*д.160 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 45, 160мм |  | шт | 2 |
|  | Врезка д.160*д.160 |  | шт | 1 |
|  | Переход 200х100*д.160 |  | шт | 3 |
|  | Тройник д.100*д.160*д.100 |  | шт | 1 |
| В-1 | Воздуховод, д.315мм, 0,6мм |  | м | 5 |
|  | то же 0,7мм, 300х300 |  | м | 3 |
|  | то же 0,7мм, 200х300 |  | м | 2,5 |
|  | Зонт д.315мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод д.315 |  | шт | 2 |
|  | Переход 500х300*д.315 |  | шт | 1 |
|  | Переход 500х300*300х300 |  | шт | 1 |
|  | Переход 300х300*200х300 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка, 200х300 |  | шт | 1 |
| В-2 | Воздуховод, д.100мм, 0,5мм |  | м | 7 |
|  | то же 0,5мм, 100х100 |  | м | 4 |
|  | то же 0,5мм, 100х150 |  | м | 1 |
|  | Зонт д.100мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод д.100 |  | шт | 3 |
|  | Переход д.100*д.160 |  | шт | 1 |
|  | Переход 100х150*д.160 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 100х100*100х150*100х100 |  | шт | 1 |
|  | Переход 100х100*200*100 |  | шт | 2 |
| В-3 | Воздуховод, 100х150мм, 0,5мм |  | м | 3,5 |
|  | то же 0,5мм, д.160мм |  | м | 10 |
|  | то же 0,5мм, д.200мм |  | м | 2,5 |
|  | то же 0,5мм, д.250мм |  | м | 8 |
|  | то же 1,0мм, д.250мм |  | м | 4 |
|  | Отвод, д.250мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод, д.160мм |  | шт | 4 |
|  | Переход д.200*д.160мм |  | шт | 1 |
|  | Врезка д.200*160мм |  | шт | 1 |
|  | Переход 100х150*д.160мм |  | шт | 1 |
|  | Переход 100х150*200х100 |  | шт | 1 |
| В-4 | Воздуховод, 100х150мм, 0,5мм |  | м | 0,5 |
|  | то же 0,5мм, д.100мм |  | м | 6 |
|  | Отвод, д.100мм |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 100х150мм |  | шт | 1 |
| В-5 | Воздуховод, 200х100мм, 0,5мм |  | м | 0,5 |
|  | то же 0,5мм, 100х150мм |  | м | 0,5 |
|  | то же 0,5мм, д.100мм |  | м | 6 |
|  | Зонт, д.100 мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод, д.100мм |  | шт | 3 |
|  | Переход д.100*100х150 |  | шт | 1 |
|  | Раздел 3 |  |  |  |
| П-1 | Воздуховод, 150х100, 0,5мм |  | м | 15 |
|  | то же, 150х200 |  | м | 5 |
|  | то же, 100х250 |  | м | 4 |
|  | то же, 200х250 |  | м | 8 |
|  | то же, 250х300 |  | м | 7 |
|  | то же, 400х400 |  | м | 2 |
|  | то же, 600х350 |  | м | 3 |
|  | то же, 160 мм |  | м | 2 |
|  | то же, 203 мм |  | м | 3 |
|  | Переход 400х400*600х350 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 400х400 |  | шт | 2 |
|  | Отвод 250х200 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 200х250*150х100*200х250 |  | шт | 1 |
|  | Переход 200х250*100х250 |  | шт | 1 |
|  | Врезка пл. 250*д.200 |  | шт | 3 |
|  | Заглушка 100х250 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 150х100 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 150х100*д.100*д.100 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 300х250 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 250х300 |  | шт | 1 |
|  | Переход 250х300*200х250 |  | шт | 1 |
|  | Переход 150х200*200х250 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 150х250 |  | шт | 1 |
| П-2 | Воздуховод, 150х200, 0,5мм |  | м | 12 |
|  | то же, 200х300 |  | м | 14 |
|  | то же, 200х400, 0,7мм |  | м | 4 |
|  | то же, 350х300, 0,7мм |  | м | 18 |
|  | то же, 500х400, 0,7мм |  | м | 3 |
|  | то же, 600х300, 0,7мм |  | м | 2 |
|  | Отвод, 600х300 |  | шт | 1 |
|  | Переход 600х300*500х400 |  | шт | 1 |
|  | Отвод, 300х500 |  | шт | 1 |
|  | Отвод, 500х400 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 500х400*150х200*500х400 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 150х200 |  | шт | 1 |
|  | Отвод, 200х150 |  | шт | 1 |
|  | Врезка пл. д. 200 |  | шт | 2 |
|  | Переход д.200*д.250 |  | шт | 2 |
|  | Заглушка 150х200 |  | шт | 1 |
|  | Тройник 350х300*500х400*350х300 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 350х300 |  | шт | 1 |
|  | Переход 350х300*200х300 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 300х200 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 45, 350х300 |  | шт | 2 |
|  | Тройник 350х300*300х200*350х300 |  | шт | 1 |
|  | Переход 200х300*350х300 |  | шт | 1 |
|  | Отвод 45, 200х300 |  | шт | 4 |
|  | Отвод 300х200 |  | шт | 1 |
|  | Переход 200х300*200х400 |  | шт | 2 |
|  | Заглушка 200х400 |  | шт | 2 |
| В-2 | Воздуховод, 400х300мм, 0,5мм |  | м | 15 |
|  | то же 0,7мм, 500х300мм |  | м | 2 |
|  | то же 0,6мм, д.315мм |  | м | 2 |
|  | Отвод, д.315 |  | шт | 1 |
|  | Переход д.315*500х300мм (односторонний) |  | шт | 1 |
|  | Ниппель, д.315мм |  | шт | 4 |
|  | Заглушка, 500х300мм |  | шт | 1 |
| В-4 | Воздуховод, 100х150мм, 0,5мм |  | м | 6 |
|  | то же, 250х200 |  | м | 3 |
|  | то же, 200х250 |  | м | 3 |
|  | то же, 150х200 |  | м | 4 |
|  | то же 0,7мм, 300х300мм |  | м | 1 |
|  | то же 0,6мм, д.315мм |  | м | 7 |
|  | Отвод, д.315мм |  | шт | 1 |
|  | Переход 500х300*д.315мм |  | шт | 1 |
|  | Переход 500х300*300х300мм |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 150х200мм |  | шт | 1 |
|  | Тройник 150х200*300х300*200х250мм |  | шт | 1 |
|  | Врезка д.200мм |  | шт | 5 |
|  | Переход д.200*д.250мм |  | шт | 2 |
|  | Отвод 45, 150х200 мм |  | шт | 2 |
|  | Отвод 45, 200х250 мм |  | шт | 2 |
|  | Переход 200х250*100х250 |  | шт | 1 |
|  | Заглушка 150х250мм |  | шт | 1 |
| В-5,6 | Воздуховод, д.100мм, 0,5мм |  | м | 12 |
|  | Зонт, д.100 мм |  | шт | 2 |
|  | Отвод, д.100 |  |  | 2 |
| В-7 | Воздуховод, д.100мм, 0,5мм |  | м | 14 |
|  | то же, д.160мм |  | м | 1 |
|  | Зонт, д.100 мм |  | шт | 1 |
|  | Отвод д.100мм |  | шт | 1 |
|  | Переход д.150*д.100 |  | шт | 2 |
|  | Врезка д.1500*д.100 |  | шт | 1 |
|  | Клапан с ручным управлением,100х100 |  | шт | 1 |
|  | Клапан с ручным управлением, 100х150 |  | шт | 2 |
|  | Клапан с ручным управлением, 150х100 |  | шт | 3 |
|  | Клапан с ручным управлением, 150х200 |  | шт | 6 |
|  | Клапан с ручным управлением, 200х150 |  | шт | 10 |
|  | то же, 200х200 |  | шт | 1 |
|  | то же, 200х250 |  | шт | 2 |
|  | то же, 200х300 |  | шт | 2 |
|  | то же, 250х300 |  | шт | 1 |
|  | то же, 300х200 |  | шт | 2 |
|  | то же, 350х300 |  | шт | 2 |
|  | Клапан с ручным управлением, д.100 |  | шт | 1 |
|  | то же, д.160мм |  | шт | 2 |