

	
	Раздел 1
	
	
	

	П-1
	Переход 700*400х700*300мм, 0,7мм
	 
	шт
	1

	 
	Воздуховод 700х400мм, 0,7мм
	 
	м
	1

	 
	Воздуховод 700х300мм, 0,7мм
	 
	м
	32

	 
	то же 200х600, 0,7 мм
	 
	м
	2

	 
	Отвод 300х700мм
	 
	шт
	2

	 
	Отвод 700х300мм
	 
	шт
	4

	 
	Переход 700*300х600*200
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	П-2
	Воздуховод, 150х100, 0,5мм
	 
	м
	18

	 
	то же, 200х150
	 
	м
	15

	 
	то же, 200х200
	 
	м
	4,5

	 
	то же, 300х200
	 
	м
	4

	 
	то же, 350х250
	 
	м
	5

	 
	то же, 350х300
	 
	м
	6,5

	 
	Воздуховод 600х350
	 
	м
	1

	 
	Переход 600*350х350*300
	 
	шт
	1

	 
	Отвод, 300х350
	 
	шт
	2

	 
	Тройник 300х350*д.100*300х350
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 300х350*150х200*300х350
	 
	шт
	1

	 
	Переход 350х300*350х250
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 350х250*300х200*350х250
	 
	шт
	1

	 
	Переход 350х250*200х200
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 200х200
	 
	шт
	2

	 
	Переход 300х200*200х150
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 200х150
	 
	шт
	2

	 
	Переход 200х200*150х200
	 
	шт
	1

	 
	Утка 150х200-325мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 200х150
	 
	шт
	2

	 
	Тройник 200х150*100х150
	 
	шт
	1

	 
	Переход 200х150*100х150
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 100х150
	 
	шт
	2

	 
	Заглушка 100х150
	 
	шт
	2

	 
	Воздуховод гибкий , 102мм
	 
	м
	4,5

	 
	 
	 
	 
	 

	П-3
	Воздуховод, 100х100, 0,5мм
	 
	м
	1,5

	 
	то же, 200х150
	 
	м
	17

	 
	Переход д.250*150х200
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 200х150*100х100*200*150
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 150х200
	 
	шт
	2

	 
	Отвод 200х150
	 
	шт
	5

	 
	Утка 150х200-525мм
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 200х150
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-2
	Воздуховод, 400х600, 0,7мм
	 
	м
	5

	 
	то же, 200х600
	 
	м
	1,5

	 
	то же, д.630
	 
	м
	4

	 
	Переход д.590*400х600,  0,7 мм
	 
	шт
	1

	 
	Переход д.590*425х425,  0,7мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 45, 400х600
	 
	шт
	2

	 
	Отвод 90, 400х600
	 
	шт
	2

	 
	Переход 400х600*200х600
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 200х600
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-3
	Воздуховод, 150х200, 0,5мм
	 
	м
	2,6

	 
	то же, 200х200
	 
	м
	2

	 
	то же, д.315, 0,6мм
	 
	м
	5

	 
	Зонт д.315мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод, д.315
	 
	шт
	2

	 
	Переход  д.315* 200х200
	 
	шт
	1

	 
	Переход  200х200*150х200
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 150х200
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-4
	Воздуховод, 100х150, 0,5мм
	 
	м
	5

	 
	то же, 200х150
	 
	м
	11

	 
	то же, 300х200, 0,7мм
	 
	м
	8

	 
	то же, 300х300, 0,7мм
	 
	м
	2

	 
	то же, ф.400
	 
	м
	3

	 
	Зонт д.400мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод, д.400
	 
	шт
	1

	 
	Переход 600х300*д.400
	 
	шт
	1

	 
	Переход 600х300*300х300
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 300х300*300х200*300х300
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 300х200
	 
	шт
	1

	 
	Переход 300х200*200х150
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 200х150
	 
	шт
	1

	 
	Переход 300х300*300х200
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 300х200*200х150*300х200
	 
	шт
	1

	 
	Переход 300х200*200х150
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 100х150*200х150*100х150
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 100х150
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-5
	Воздуховод гибкий , 102мм
	 
	шт
	1,5

	В-6
	Воздуховод, д. 100мм, 0,5мм
	 
	м
	3

	ВЕ-1
	Дефлектор
	ДТ-500
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Раздел 2
	 
	 
	 

	П-1
	Воздуховод, 100х150мм, 0,5мм
	 
	м
	2,5

	 
	то же, 0,7мм , 300х250мм
	 
	м
	20

	 
	то же, 0,7мм , 300х300мм
	 
	м
	8

	 
	то же, 0,5мм , 200х250мм
	 
	м
	5

	 
	то же, 0,5мм , 150х250мм
	 
	м
	2,5

	 
	Переход 500х250*300х300
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 300х300
	 
	шт
	3

	 
	Тройник 300х300*100х150*300х300
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 100х150
	 
	шт
	1

	 
	Переход 300х300*300х250
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 300х250
	 
	шт
	3

	 
	Переход 300х250*200х250
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 200х250
	 
	шт
	4

	 
	Переход 200х250*150х250
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 150х250
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	П-2
	Воздуховод, 200х100мм, 0,5мм
	 
	м
	0,5

	 
	то же, 200х250
	 
	м
	9,5

	 
	то же, 1,0мм, 200х250
	 
	м
	4,5

	 
	Шумоглушитель 200х250, L=1000мм
	 
	шт
	1

	 
	Переход 600х300*200х250
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 200х250
	 
	шт
	2

	 
	Тройник 200х250*200х100*200х250
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	П-3
	Воздуховод, д.160мм, 0,5мм
	 
	м
	8

	 
	то же, д.100мм
	 
	м
	14

	 
	Шумоглушитель д.160, L=1000мм
	 
	шт
	1

	 
	Переход д.200*д.160
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 45, 160мм
	 
	шт
	2

	 
	Врезка д.160*д.160
	 
	шт
	1

	 
	Переход 200х100*д.160
	 
	шт
	3

	 
	Тройник д.100*д.160*д.100
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-1
	Воздуховод, д.315мм, 0,6мм
	 
	м
	5

	 
	то же 0,7мм, 300х300
	 
	м
	3

	 
	то же 0,7мм, 200х300
	 
	м
	2,5

	 
	Зонт д.315мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод д.315
	 
	шт
	2

	 
	Переход 500х300*д.315
	 
	шт
	1

	 
	Переход 500х300*300х300
	 
	шт
	1

	 
	Переход 300х300*200х300
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка, 200х300
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-2
	Воздуховод, д.100мм, 0,5мм
	 
	м
	7

	 
	то же 0,5мм, 100х100
	 
	м
	4

	 
	то же 0,5мм, 100х150
	 
	м
	1

	 
	Зонт д.100мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод д.100
	 
	шт
	3

	 
	Переход д.100*д.160
	 
	шт
	1

	 
	Переход 100х150*д.160
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 100х100*100х150*100х100
	 
	шт
	1

	 
	Переход 100х100*200*100
	 
	шт
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	В-3
	Воздуховод, 100х150мм, 0,5мм
	 
	м
	3,5

	 
	то же 0,5мм, д.160мм
	 
	м
	10

	 
	то же 0,5мм, д.200мм
	 
	м
	2,5

	 
	то же 0,5мм, д.250мм
	 
	м
	8

	 
	то же 1,0мм, д.250мм
	 
	м
	4

	 
	Отвод, д.250мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод, д.160мм
	 
	шт
	4

	 
	Переход д.200*д.160мм
	 
	шт
	1

	 
	Врезка  д.200*160мм
	 
	шт
	1

	 
	Переход  100х150*д.160мм
	 
	шт
	1

	 
	Переход 100х150*200х100
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-4
	Воздуховод, 100х150мм, 0,5мм
	 
	м
	0,5

	 
	то же 0,5мм, д.100мм
	 
	м
	6

	 
	Отвод, д.100мм
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 100х150мм
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-5
	Воздуховод, 200х100мм, 0,5мм
	 
	м
	0,5

	 
	то же 0,5мм, 100х150мм
	 
	м
	0,5

	 
	то же 0,5мм, д.100мм
	 
	м
	6

	 
	Зонт, д.100 мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод, д.100мм
	 
	шт
	3

	 
	Переход д.100*100х150
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	[bookmark: _GoBack]Раздел 3
	 
	 
	 

	П-1
	Воздуховод, 150х100, 0,5мм
	 
	м
	15

	 
	то же, 150х200
	 
	м
	5

	 
	то же, 100х250
	 
	м
	4

	 
	то же, 200х250
	 
	м
	8

	 
	то же, 250х300
	 
	м
	7

	 
	то же, 400х400
	 
	м
	2

	 
	то же, 600х350
	 
	м
	3

	 
	то же, 160 мм
	 
	м
	2

	 
	то же, 203 мм
	 
	м
	3

	 
	Переход 400х400*600х350
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 400х400
	 
	шт
	2

	 
	Отвод 250х200
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 200х250*150х100*200х250
	 
	шт
	1

	 
	Переход 200х250*100х250
	 
	шт
	1

	 
	Врезка пл. 250*д.200
	 
	шт
	3

	 
	Заглушка 100х250
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 150х100
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 150х100*д.100*д.100
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 300х250
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 250х300
	 
	шт
	1

	 
	Переход 250х300*200х250
	 
	шт
	1

	 
	Переход 150х200*200х250
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 150х250
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	П-2
	Воздуховод, 150х200, 0,5мм
	 
	м
	12

	 
	то же, 200х300
	 
	м
	14

	 
	то же, 200х400, 0,7мм
	 
	м
	4

	 
	то же, 350х300, 0,7мм
	 
	м
	18

	 
	то же, 500х400, 0,7мм
	 
	м
	3

	 
	то же, 600х300, 0,7мм
	 
	м
	2

	 
	Отвод, 600х300
	 
	шт
	1

	 
	Переход 600х300*500х400
	 
	шт
	1

	 
	Отвод, 300х500
	 
	шт
	1

	 
	Отвод, 500х400
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 500х400*150х200*500х400
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 150х200
	 
	шт
	1

	 
	Отвод,  200х150
	 
	шт
	1

	 
	Врезка пл. д. 200
	 
	шт
	2

	 
	Переход д.200*д.250
	 
	шт
	2

	 
	Заглушка  150х200
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 350х300*500х400*350х300
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 350х300
	 
	шт
	1

	 
	Переход 350х300*200х300
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка  300х200
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 45, 350х300
	 
	шт
	2

	 
	Тройник 350х300*300х200*350х300
	 
	шт
	1

	 
	Переход 200х300*350х300
	 
	шт
	1

	 
	Отвод 45, 200х300
	 
	шт
	4

	 
	Отвод 300х200
	 
	шт
	1

	 
	Переход 200х300*200х400
	 
	шт
	2

	 
	Заглушка 200х400
	 
	шт
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	В-2
	Воздуховод, 400х300мм, 0,5мм
	 
	м
	15 

	 
	то же 0,7мм, 500х300мм
	 
	м
	2

	 
	то же 0,6мм, д.315мм
	 
	м
	 2

	 
	Отвод, д.315
	 
	шт
	1 

	 
	Переход д.315*500х300мм (односторонний)
	 
	шт
	1

	 
	Ниппель, д.315мм
	 
	шт
	4

	 
	Заглушка, 500х300мм
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-4
	Воздуховод, 100х150мм, 0,5мм
	 
	м
	6

	 
	то же, 250х200
	 
	м
	3

	 
	то же, 200х250
	 
	м
	3

	 
	то же, 150х200
	 
	м
	4

	 
	то же 0,7мм, 300х300мм
	 
	м
	1

	 
	то же 0,6мм, д.315мм
	 
	м
	7

	 
	Отвод,  д.315мм
	 
	шт
	1

	 
	Переход 500х300*д.315мм
	 
	шт
	1

	 
	Переход 500х300*300х300мм
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 150х200мм
	 
	шт
	1

	 
	Тройник 150х200*300х300*200х250мм
	 
	шт
	1

	 
	Врезка д.200мм
	 
	шт
	5

	 
	Переход д.200*д.250мм
	 
	шт
	2

	 
	Отвод  45, 150х200 мм
	 
	шт
	2

	 
	Отвод  45, 200х250 мм
	 
	шт
	2

	 
	Переход  200х250*100х250
	 
	шт
	1

	 
	Заглушка 150х250мм
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	В-5,6
	Воздуховод, д.100мм, 0,5мм
	 
	м
	12

	 
	Зонт, д.100 мм
	 
	шт
	2

	 
	Отвод, д.100
	 
	 
	2

	 
	 
	 
	 
	 

	В-7
	Воздуховод, д.100мм, 0,5мм
	 
	м
	14

	 
	то же, д.160мм
	 
	м
	1

	 
	Зонт, д.100 мм
	 
	шт
	1

	 
	Отвод  д.100мм
	 
	шт
	1

	 
	Переход д.150*д.100
	 
	шт
	2

	 
	Врезка  д.1500*д.100
	 
	шт
	1

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Клапан  с ручным управлением,100х100
	 
	шт
	1

	 
	Клапан с ручным управлением, 100х150
	 
	шт
	2

	 
	Клапан  с ручным управлением, 150х100
	 
	шт
	3

	 
	Клапан  с ручным управлением, 150х200
	 
	шт
	6

	 
	Клапан  с ручным управлением, 200х150
	 
	шт
	10

	 
	то же, 200х200
	 
	шт
	1

	 
	то же, 200х250
	 
	шт
	2

	 
	то же, 200х300
	 
	шт
	2

	 
	то же, 250х300
	 
	шт
	1

	 
	то же, 300х200
	 
	шт
	2

	 
	то же, 350х300
	 
	шт
	2

	 
	Клапан  с ручным управлением, д.100
	 
	шт
	1

	 
	то же, д.160мм
	 
	шт
	2



