## Лист1
№ п/п | Наименование и перечень работ | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | цена за ед изм | Стоимость
1 | Конвектор ТЗПО "Универсал-ТБ"
| КСК 20-0,479 | шт. | 26 | шт. | 26 |  | 0
| КСК 20-0,655 | шт. | 16 | шт. | 16 |  | 0
| КСК 20-0,918 | шт. | 96 | шт. | 96 |  | 0
| КСК 20-1,180 | шт. | 78 | шт. | 78 |  | 0
| КСК 20-1,311 | шт. | 35 | шт. | 35 |  | 0
| КСК 20-1,442 | шт. | 102 | шт. | 102 |  | 0
| КСК 20-1,573 | шт. | 76 | шт. | 76 |  | 0
| КСК 20-1,835 | шт. | 43 | шт. | 43 |  | 0
| КСК 20-1,966 | шт. | 24 | шт. | 24 |  | 0
| КСК 20-2,083 | шт. | 13 | шт. | 13 |  | 0
| КСК 20-2,206 | шт. | 2 | шт. | 2 |  | 0
2 | Конвектор ТЗПО "Универсал-Мини"
| КСК 20-0,563 | шт. | 12 | шт. | 12 |  | 0
| КСК 20-0,789 | шт. | 1 | шт. | 1 |  | 0
| Конвектор ТЗПО "КПВК" 20-6,100 | шт. | 2 |  | 2
3 | Кронштейны крепления радиаторов | шт. | 524 | шт. | 524 |  | 0
4 | Конвектор высокий напольный с кожухом КНС-20д-1,990 (концевой) | шт. | 12 | шт. | 12 |  | 0
5 | Конвектор высокий напольный с кожухом КНС-20-1,302 (концевой) | шт. | 30 | шт. | 30 |  | 0
6 | Кронштейны крепления конвекторов | шт. | 42 | шт. | 42 |  | 0
7 | Термостатический элемент радиаторного терморегулятора со встроенным датчиком и функцией 100% перекрытия клапана | шт. | 505 | шт. | 505 |  | 0
9 | Клапан воздушный ручной (Маевского) 1/2" | шт. | 508 | шт. | 508 |  | 0
10 | Комплект проходных пробок 1/2" | шт. | 505 | шт. | 505 |  | 0
11 | Угловой компактный радиаторный клапан 1/2" | шт. | 505 | шт. | 505 |  | 0
12 | Клапан термостатический угловой 1/2" | шт. | 505 | шт. | 505 |  | 0
13 | Труба из сшитого полиэтилена Ø 16*2,2 мм | п.м. | 10484 | п.м. | 10484 |  | 0
14 | Труба из сшитого полиэтилена Ø 20*2,8 мм | п.м. | 3320 | п.м. | 3320 |  | 0
15 | Труба защитная (для Ø 16) | п.м. | 10426 | п.м. | 10426 |  | 0
16 | Труба защитная (для Ø 20) | п.м. | 3290 | п.м. | 3290 |  | 0
17 | Крепления труб к полу (перфолента) | п.м. | 1050 | п.м. | 1050 |  | 0
18 | Дюбель-гвоздь 6х60 мм. потай, фасованный 100 шт. | уп. | 105 | уп. | 105 |  | 0
19 | Труба ПП армированная Ø 25*3,5 мм | п.м. | 282 | п.м. | 282 |  | 0
20 | Муфта Ø 25 | шт. | 50 | шт. | 50 |  | 0
21 | Тройник ПП 25 | шт. | 84 | шт. | 84 |  | 0
22 | Угол 120° | шт. | 168 | шт. | 168 |  | 0
23 | АМЕРИКАНКА ПП Д- 25* 3/4" в/р | шт. | 84 | шт. | 84 |  | 0
ФИТИНГИ
24 | Тройник 16*16*16 | шт. | 434 | шт. | 434 |  | 0
25 | Тройник 20*16*16 | шт. | 140 | шт. | 140 |  | 0
26 | Тройник 20*16*20 | шт. | 98 | шт. | 98 |  | 0
27 | Угловой фиксатор для 16 мм. | шт. | 180 | шт. | 180 |  | 0
28 | Угловой фиксатор для 20 мм. | шт. | 140 | шт. | 140 |  | 0
29 | Гильзы (кольца) Ø 16 | шт. | 2140 | шт. | 2140 |  | 0
30 | Гильзы (кольца) Ø 20 | шт. | 472 | шт. | 472 |  | 0
| ФИТИНГИ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОЛЛЕКТОРОВ | [5 empty] | 0
31 | Переходник 1/2"х16(2,2) с накидной гайкой | шт. | 1228 | шт. | 1228 |  | 0
32 | Переходник 3/4"х20(2,8) с накидной гайкой | шт. | 140 | шт. | 140 |  | 0
33 | Фильтр сетчатый Ду 25 | шт. | 84 | шт. | 84 |  | 0
34 | Отборное устройство давления угловое СЗК14-2-2-02 до 70 С. | шт. | 42 | шт. | 42 |  | 0
35 | Отборное устройство давления угловое СЗК14-2-4-02 свыше 70 С. | шт. | 42 | шт. | 42 |  | 0
36 | Теплосчетчик "КСТ-22 Комбик-М" Ду-15мм., производства ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва. | шт. | 90 | шт. | 90 |  | 0
37 | Теплосчетчик "КСТ-22 Комбик-М" Ду-20мм., производства ЗАО "ИВК-Саяны", г.Москва. | шт. | 70 | шт. | 70 |  | 0
38 | Комплект клапанов р/р ASV-PV/ASV-M, DN 25 | компл. | 42 | компл | 42 |  | 0
39 | Кран шаровой Ду 1/2" | шт. | 26 | шт. | 26 |  | 0
40 | Кран шаровой Ду 3/4" | шт. | 238 | шт. | 238 |  | 0
41 | Кран шаровой Ду 1" с Американкой | шт. | 84 | шт. | 84 |  | 0
42 | Клапан воздушный автоматический Ду 15 | шт. | 135 | шт. | 135 |  | 0
43 | Клапан регулирующий дроссельный DN 15 | шт. | 20 | шт. | 20 |  | 0
44 | Кран с адаптером для датчика температуры теплосчетчика Ду 1/2" | шт. | 90 | шт. | 90 |  | 0
45 | Кран с адаптером для датчика температуры теплосчетчика Ду 3/4" | шт. | 70 | шт. | 70 |  | 0
46 | Манометр со сливным краном | шт. | 84 | шт. | 84 |  | 0
47 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 25 | п.м. | 223 | п.м. | 223 |  | 0
48 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 32 | п.м. | 80 | п.м. | 80 |  | 0
49 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 40 | п.м. | 63 | п.м. | 63 |  | 0
50 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 50 | п.м. | 14 | п.м. | 14 |  | 0
51 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 57 | п.м. | 209 | п.м. | 209 |  | 0
52 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 76 | п.м. | 158 | п.м. | 158 |  | 0
53 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 89 | п.м. | 7 | п.м. | 7 |  | 0
54 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 102 | п.м. | 32 | п.м. | 32 |  | 0
55 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 133 | п.м. | 70 | п.м. | 70 |  | 0
56 | Теплоизоляция Энергофлекс для труб Ду 159 | п.м. | 8 | п.м. | 8 |  | 0
| ОБОРУДОВАНИЕ В УЗЛАХ ВВОДА | [5 empty] | 0
57 | Дисковый поворотный затвор Ду 65 Ру 16 |  | 12 |  | 12 |  | 0
58 | Балансировочный клапан Ду 50 ASV-PV |  | 6 |  | 6 |  | 0
59 | Запорный клапан Ду 50 ASV-I |  | 6 |  | 6 |  | 0
60 | Балансировочный клапан Ду 32 ASV-PV |  | 3 |  | 3 |  | 0
61 | Запорный клапан Ду 32 ASV-I |  | 3 |  | 3 |  | 0
62 | Фильтр сетчатый Ду 65 |  | 4 |  | 4 |  | 0
63 | Термометр 3КЧ-1-6-95 |  | 15 |  | 15 |  | 0
64 | Отборное устройство давления прямое 3КЧ-14-2-3-02 |  | 36 |  | 36 |  | 0
| ОБОРУДОВАНИЕ ИТП | [5 empty] | 0
65 | Теплосчетчик ТЭМ-104, | комп. | 1 | комп. | 1 |  | 0
66 | Насос сетевой MAGNA 65-120F (На ГВС) | шт. | 2 | шт. | 2 |  | 0
67 | Насос сетевой TPE 65-190/2 S (На отопление) | шт. | 2 | шт. | 2 |  | 0
68 | Насос циркуляционный MAGNA 32-100N (На ГВС) | шт. | 2 | шт. | 2 |  | 0
69 | Теплообменник пластинчатый НН№8А расчет №187011 | шт. | 2 | шт. | 2 |  | 0
70 | Дисковый поворотный затвор Ду 50 Ру 16 | шт. | 4 | шт. | 4 |  | 0
71 | Дисковый поворотный затвор Ду 65 Ру 16 | шт. | 10 | шт. | 10 |  | 0
72 | Дисковый поворотный затвор Ду 80 Ру 16 | шт. | 4 | шт. | 4 |  | 0
73 | Дисковый поворотный затвор Ду 100 Ру 16 | шт. | 16 | шт. | 16 |  | 0
74 | Кран шаровый BUGATTI Италия, Ду 15 | шт. | 9 | шт. | 9 |  | 0
75 | Кран шаровый BUGATTI Италия, Ду 25 | шт. | 8 | шт. | 8 |  | 0
76 | Кран шаровый BUGATTI Италия, Ду 32 | шт. | 9 | шт. | 9 |  | 0
77 | Клапан обратный Ду 25, Ру 10 бар | шт. | 1 | шт. | 1 |  | 0
78 | Клапан обратный Ду 32, Ру 10 бар | шт. | 2 | шт. | 2 |  | 0
79 | Клапан обратный Ду 65, Ру 10 бар | шт. | 1 | шт. | 1 |  | 0
80 | Клапан обратный Ду 80, Ру 10 бар | шт. | 1 | шт. | 1 |  | 0
81 | Клапан обратный Ду 100, Ру 10 бар | шт. | 6 | шт. | 6 |  | 0
82 | Фильтр сетчатый Ду 65, Ру 16 бар | шт. | 1 | шт. | 1 |  | 0
83 | Фильтр сетчатый Ду 100, Ру 16 бар | шт. | 2 | шт. | 2 |  | 0
84 | Фильтр сетчатый Ду 32, Ру 16 бар | шт. | 1 | шт. | 1 |  | 0
85 | Гибкая вставка фланцевая Ду 65 | шт. | 8 | шт. | 8 |  | 0
86 | Двухконтурный блок управления ТЭМ АРТ-01.02 | шт. | 1 | шт. | 1 |  | 0
87 | Клапан запорно-регулирующий седельный с эл. приводом Ду 80 | шт. | 2 | шт. | 2 |  | 0
88 | Насос погружной | шт. | 6 | шт. | 6 |  | 0

## Лист2
1 | Труба стальная ГОСТ 3262-75 Ду 25*3,2 | п.м. | 223
2 | Труба ГОСТ 3262-75 Ду 32*3,2 | п.м. | 80
3 | Труба ГОСТ 3262-75 Ду 40*3,5 | п.м. | 63
4 | Труба ГОСТ 3262-75 Ду 50*3,5 | п.м. | 14
5 | Труба ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 Ду 57*3,5 | п.м. | 217.8
6 | Труба ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 Ду 76*3,5 | п.м. | 158
7 | Труба ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 Ду 89*3,5 | п.м. | 7
8 | Труба ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 Ду 102*3,5 | п.м. | 44
9 | Труба ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 Ду 133*4,5 | п.м. | 70
10 | Труба ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 Ду 159*4,5 | п.м. | 8
Труба для устройства межэтажных гильз
11 | Труба ГОСТ 3262-75 Ду 25*2,0 | п.м. | 2.1
12 | Труба ГОСТ 3262-75 Ду 32*2,0 | п.м. | 21
13 | Труба ГОСТ 3262-75 Ду 40*2,0 | п.м. | 4.2
14 | Труба ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 Ду 57*2,0 | п.м. | 8.4
15 | Труба ГОСТ 10704-91 В-10 ГОСТ 10705-80 Ду 76*3,0 | п.м. | 12.6
ОТВОДЫ
16 | Ø 32 | шт. | 30
17 | Ø 50 | шт. | 41
18 | Ø 57 | шт. | 11
19 | Ø 76 | шт. | 30
20 | Ø 89 | шт. | 7
21 | Ø 102 | шт. | 21
22 | Ø 133 | шт. | 11
ЗАГЛУШКИ
23 | Ø 102 | шт. | 6
24 | Ø 159 | шт. | 2
ПЕРЕХОДЫ
25 | Ø 159/102 | шт. | 2
26 | Ø 133/102 | шт. | 2
27 | Ø 102/89 | шт. | 10
28 | Ø 76/40 | шт. | 2
29 | Ø 76/50 | шт. | 2
ФЛАНЦЫ
30 | Ø 50 | шт. | 56
31 | Ø 65 | шт. | 64
32 | Ø 76 | шт. | 18
33 | Ø 102 | шт. | 48
34 | Ø 133 | шт. | 4