Прошу вас рассмотреть работу по замене разбитых стеклопакетов на бизнес центре по адресу ул. Белоостровская 6 А
 и направить коммерческое предложение на эту электронную почту.

 Стеклопакет 1211*1266:
 8мм Sun Guard Neutral 50 закаленное - 20 TGI - 6 закаленное¸ обратноокрашенное (эмалит) RAL 7031  5 этаж.

Стеклопакет 526*1266:
 8мм Sun Guard Neutral 50+ закаленное - 20 TGI - триплекс 4.1.4       9-этаж

Стеклопакет 3026*1176:
 8мм Sun Guard Neutral 50+ закаленное - 20 TGI - триплекс 4.1.4       3-этаж

 Контактное лицо:Гл. инженер Сергей Анатольевич т. +7-911-017-70-07
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