## Лист1
Материал для строительства ВЛ-6 кВ на куст №177 Повховского МР
Наименование | Ед. изм | Проект |  | Кол-во | Цена | Сумма
|  | Линия 1 | Линия 2
Разъединитель РЛК 10/400 | шт | 4 | 4 | 8 |  | 0
Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7,6/10/550-УХЛ1 | шт | 12 | 16 | 28 |  | 0
Мулькамерный разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт | 16 | 23 | 39 |  | 0
Длинно-искровой мультикамерный разрядник РДИМ-10-1,5-IV-УХЛ1 | шт | 1 | 1 | 2 |  | 0
Штыревой изолятор ШТИЗ 10А | шт | 61 | 92 | 153 |  | 0
Стеклянный изолятор ПС 70Е | шт | 74 | 56 | 130 |  | 0
Зажим натяжной Н3-2-7 | шт | 37 | 28 | 65 |  | 0
Звено промежуточное ПР-7-6 | шт | 74 | 56 | 130 |  | 0
Промзвено монтажное ПТМ-7-2 | шт | 37 | 28 | 65 |  | 0
Скоба СК-7-1А | шт | 37 | 28 | 65 |  | 0
Серьга СР-7-6 | шт | 37 | 28 | 65 |  | 0
Ушко двухлапчатое УК2-7-16 | шт | 37 | 28 | 65 |  | 0
Зажим аппаратный А2А-120-2А | шт | 24 | 24 | 48 |  | 0
Арматура спиральная ВС-16.0-01 | шт | 61 | 92 | 153 |  | 0
Зажим плашечный ПА-3-2 | шт | 37 | 46 | 83 |  | 0
Колпачок для крепления изоляторов К-6 | шт | 61 | 92 | 153 |  | 0
Свая 168х8,9 | м | 338 | 328.5 | 666.5 |  | 0
Провод СИП-3 95 мм | м | 2013 | 3078 | 5091 |  | 0
Изготовление опор | шт |  |  | 41 |  | 0
Общая сумма