|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Начальник службы хозяйственно-технического обеспеченияБУ «БСМП» МЗ ЧР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Бахтинов«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. | УТВЕРЖДАЮ:ДиректорБУ «БСМП» МЗ ЧР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.П.Данилова«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. |

**Заявка по электрике на 2016 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****товара** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** |
|  | Автомат АП50 Б 3МТ 50Ампер | шт | 10 |
|  | Автомат 3-х фазный, 100 Ампер | шт | 1 |
|  | Батарейка Duracell LR14-2BL | шт | 30 |
|  | Блок на 2 гнезда 2П+З плоский 16А 250B  | шт | 10 |
|  | Блок на 3 гнезда 2П+З плоский 16А 250B  | шт | 10 |
|  | Вилка электрическая евро, прямая, с/з, А101 FIT 83311 | шт | 100 |
|  | Вилка евро угловая, белая, 16A, 250В Electraline 55023 | шт | 100 |
|  | Выключатель скрытой проводки одноклавишный  | шт | 200 |
|  | Выключатель скрытой проводки двухклавишный  | шт | 100 |
|  | Выключатель одноклавишный наружный  | шт | 100 |
|  | Выключатель двухклавишный наружный  | шт | 50 |
|  | КНОПКА ДЛЯ ЗВОНКА А1 0,4-001 |  шт | 10 |
|  | Пускорегулирующий аппарат АВТ40-003  | шт | 100 |
|  | Розетка 2К+З, нем. ст. (белая) скрытой проводки | шт | 100 |
|  | Розетка 2х2К+З, нем. ст. (белая) скрытой проводки | шт | 100 |
|  | **Розетка одноместная с заземляющим контактом РА16-251** | шт | 100 |
|  | **Розетка 2-х местная с з/кРА16-261** | шт | 100 |
|  | Стартер S2-1 4-22Вт | шт | 1000 |
|  | Стартер S10 4-65Вт 220-240В алюм. контакты (упак. 25 шт) | шт | 1000 |
|  | Сетевой фильтр СФ-06В выключатель, 6 гнезд, 5 метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В  | шт | 30 |
|  | Удлинитель бытовой У05В выключатель, 5 гнезд, 5метров, с заземлением, ПВС 3х1мм2 16А/250В  | шт | 20 |
|  | Балласт-18В | шт | 100 |
|  | Балласт-36В | шт | 100 |
|  | Дросель 36/40 | шт | 50 |
|  | Лампа светодиодная LED-50 6w | шт | 40 |
|  | Батарейки R-14  | шт | 40 |
|  | Коврики диэлектрические | шт | 8 |
|  | Перчатки диэлектрические | шт | 20 |