**Материал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *№**п/п* |  *Наименование материала* | *Количество* |
| 1 | Воронка приемная (200мм)+колено переходное | 4 компл. |
| 2 | Крепеж для водосточных труб(D185) | 205 шт |
| 3 | Труба 3м (150мм) | 44 шт |
| 4 | Труба 1м (150мм) | 4 шт |
| 5 | Обход (150мм) | 12 шт |
| 6 | Воронка сливная (150мм) | 4 шт |
| 7 | Желоб подвесной (D185 -3000мм) | 98 шт |
| 8 | Крепеж желобов (120х86) | 265 шт |
| 9 | Зонт (под вент.канал 3000х400) | 18 шт |
| 10 | Доставка в Севастополь |  |
|  |  |  |