**ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристики ламп/Тип лампы/Количество** | **ЛБ-36****200шт** | **ЛД-36****200шт** | **ЛД-18****200шт** | **ЛБ-18****200шт** |
| * ***Мощность***
 | 36Вт | 36Вт | 18Вт | 18Вт |
| * ***Световой поток***
 | 2800Лм | 2300Лм | 880Лм | 1060Лм |
| * ***Цветовая температура***
 | 3500К | 6500К | 6500К | 3500К |
| * ***Цветность***
 | Теплый белый | Холодныйбелый | Холодныйбелый | Теплый белый |
| * ***Индекс цветопередачи***
 | 60Ra8 | 60Ra8 | 60Ra8 | 60Ra8 |
| * ***Колба***
 | Матированная | Матированная | Матированная | Матированная |
| * ***Расчетное напряжение***
 | 103В | 103В | 57В | 57В |
| * ***Ток***
 | 0,43А | 0,43А | 0,37А | 0,37А |
| * ***Длина***
 | 1213мм | 1213мм | 604мм | 604мм |
| * ***Диаметр***
 | 26мм | 26мм | 26мм | 26мм |
| * ***Цоколь***
 | G13 | G13 | G13 | G13 |

**Необходим аналог указанным типам ламп по индексу цветопередачи-80 с указанием цены (СРОЧНО!!!)**