|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений № 92 969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Лен сантехнический | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 30,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Рабочая температура - до 160 градусов С Лен сантехнический | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Лента ФУМ-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Килограмм | | | | 21,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Рmax = 9,8 МПа Температура эксплуатации от -60 до +150 0С ФУМ лента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Набивка сальниковая 8мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | Килограмм | | | | 15,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Материал Политетрафторэтиленовые волокна. Максимальная температура оС от -200 до +280°С. Максимальное давление МПа (Атм) 5 (50). рН рабочей среды от 0 до 14 Набивка сальниковая АП 8мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Паронит маслобензостойкий ПМБ S2.0мм B1.0хL1.5м | | | | | | | | | | | | | | | | | | Килограмм | | | | 10,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Паронит маслобензостойкий ПМБ 2мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Паронит маслобензостойкий ПМБ S3.0мм B1.0хL1.5м | | | | | | | | | | | | | | | | | | Килограмм | | | | 30,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Паронит маслобензостойкий ПМБ 3мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Паронит маслобензостойкий ПМБ S4.0мм B1.0хL1.5м | | | | | | | | | | | | | | | | | | Килограмм | | | | 40,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Паронит маслобензостойкий ПМБ 4мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Прокладка из паронита ДУ100х2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 41,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Ру 1.0-1.6 МПа Прокладка из паронита ДУ100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Прокладка из паронита ДУ200х2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 20,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | РУ 1.0 - 1.6 МПа Прокладка из паронита ДУ 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Прокладка из паронита ДУ50х2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 51,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | РУ 1.0 - 4.0 МПа Прокладка из паронита ДУ50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Прокладка из паронита ДУ80х2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 20,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | РУ 1.0 - 4.0 МПа Прокладка из паронита ДУ80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Техпластина МБС S2мм ГОСТ 7338-90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Килограмм | | | | 5,400 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Применяется для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов. Маслобензостойкая техпластина 2мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Техпластина МБС S3мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | Килограмм | | | | 40,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Применяется для изготовления резиновых изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок и настилов. Маслобензостойкая техпластина 3мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Техпластина МБС S4мм ГОСТ 7338-90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Килограмм | | | | 10,000 | | | | Нет | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Техпластина МБС 4мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | АО "Калининскаярайгаз" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 353791, Краснодарский край, ст. Старовеличковская, Привокзальная площадь, д.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки на поставку от Покупателя Периодичность выставления заявок – Ежемесячно Срок выставления заявок – до 30.09.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 56 768,00 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 8 659,52 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 48 108,48 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% оплата в течении 14 дней с момента подписания акта приема-передачи товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |