**Спецификация оборудования для узла учета.**

1 СБ - 04 - А2 - БП (Блок системный) 1 шт

2 GSM - модем (Плата расширения) 1 шт

3 USBA-МКТС-интерфейс-плата расширения 1 шт

4 М121-И6-Ду080 -Ф(Измерительный модуль) 2 шт

5 М121-И6-Ду050-Ф (Измерительный модуль) 1 шт

6 М121-И6-Ду032-Ф (Измерительный модуль) 1 шт

7 М121-И6-Ду050х-Ф (Измерительный модуль) 1 шт

8 Термопреобразователь КТС (ду65-80) 1 компл

9 Термопреобразователь КТС( ду25-50) 1 компл

10 ПД-М (Преобразователь давления) 5 шт

11 ВстМ Ду080 (Вставка монтажная) 2 шт

12 ВстМ-Ду050 (Вставка монтажная) 2 шт

13 ВстМ-Ду032 (Вставка монтажная) 1 шт

14 КтМ - Ду080 (Комплект монтажный) 2 компл

15 КтМ - Ду050 (Комплект монтажный) 2 компл

16 КтМ - Ду032 (Комплект монтажный) 1 компл

Предложение-счет прошу направить на эл. Адрес: alex75-rudmirnij@mail.ru

Покупатель ИП Руденко Алексей Владимирович Республика Саха(Якутия)г. Мирный ул. Аммосова д.32 кв.1 ИНН 143303370389 тел.89142515283