| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудования, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Преобразователь интерфейса | С2000-ПИ |  | Болид | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный емкостью на 20-ть шлейфов | Сигнал-20П SMD |  | Болид | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный емкостью на 10-ть шлейфов | Сигнал-10 |  | Болид | шт. | 7 |  |  |
| 4 | Блок защитный сетевой | БЗК исп. 01 |  | Болид | шт. | 12 |  |  |
| 5 | Вибрационное средство обнаружения с длиной чувствительного элемента 180м | «Годограф-Универсал» |  | НИКИРЭТ | шт. | 10 |  |  |
| 6 | Проводноволновое средство обнаружения | «Газон-21» |  | НИКИРЭТ | шт. | 8 |  |  |
| 7 | Комплект консолей для заграждения | КПУ-125 |  | НИКИРЭТ | шт. | 16 |  |  |
| 8 | Извещатель охранный радиоволновой линейный | «Радий-2» |  | Юмирс | шт. | 18 |  |  |
| 9 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | «Пирон-8Б» |  | РИЭЛТА | шт. | 10 |  |  |
| 10 | Извещатель охранный поверхностный радиоволновый | АГАТ-СП5У/1 |  | Юмирс | шт. | 2 |  |  |
| 11 | Извещатель охранный линейный оптико-электронный | AX-500PLUS |  | OPTEX | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Извещатель охранный магнитоконтактный извещатель | ИО102-20 |  |  | шт. | 9 |  |  |
| 13 | Источник электропитания | Скат-2400М DIN |  | Бастион | шт. | 10 |  |  |
| 14 | Термошкаф, IP65. | ТШ-1 |  | Тахион | шт. | 10 |  |  |
| 15 | Лоток неперфорированный (35063ZL) 80х200, L=3000 |  |  |  | шт | 1440 |  |  |
| 16 | Крышка (35523ZL) |  |  |  | шт | 1440 |  |  |
| 17 | Угол горизонтальный CPO 90 (36023ZL) 80х200 |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 18 | Крышка к углу CPO 90 (38003ZL) |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 19 | Угол вертикальный CS 90 (36683ZL) 80х200 |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 20 | Крышка к углу CS 90 (38203ZL) |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 21 | Угол вертикальный CD 90 (36803ZL) 80х200 |  |  |  | шт | 20 |  |  |
| 22 | Крышка к углу CD 90 (38243ZL) |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 23 | Перегородка SEP (36500ZL) 80х300 |  |  |  | шт | 1440 |  |  |
| 24 | Пластина для заземления PTCE (37501) |  |  |  | шт | 2880 |  |  |
| 25 | Соединительный фланец FR (37433ZL) 80х200 |  |  |  | шт | 1440 |  |  |
| 26 | Дырокол для лотков с набором матриц (37039) |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 27 | Консоль BBL-50 (BBL5015ZL) 2000 |  |  |  | шт | 4320 |  |  |
| 28 | Винты, гайки, шайбы, анкера, болты |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 29 | Провод полевой телефонной связи | П-274М |  |  | м | 2000 |  |  |
| 30 | Кабель | КПСВВнг(А)FRLS4х2х0,5 |  |  | м | 280 |  |  |
| 31 | Кабель | КПСВВнг(А)FRLS2х2х0,5 |  |  | м | 3880 |  |  |
| 32 | Кабель | КПСВВнг(А) FRLS1х2х0,5 |  |  | м | 700 |  |  |
| 33 | Кабель | КИПЭнг(А)-HF1х2х0,6 |  |  | м | 1800 |  |  |
| 34 | Кабель | ВВГнг(А)FRLS3х2,5 |  |  | м | 1800 |  |  |
| 35 | Коробка коммутационная 200х100, IP65. |  |  |  | шт | 84 |  |  |
| 36 | Труба стальная 42,3х2,8 ГОСТ 3262 |  |  |  | м | 84 |  |  |
| 37 | Труба стальная 89х3,0 ГОСТ 3262 (столбы для установки извещателей) |  |  |  | м | 84 |  |  |
| 38 | Металлорукав | РЗ-ЦХ 15 |  |  | м | 120 |  |  |
| 39 | ПНД-труба Ду=16мм |  |  |  | м | 100 |  |  |
| 40 | Бетон В15 ГОСТ25192-82 (для установки столбов) |  |  |  | куб | 10 |  |  |
| 41 | Грунтовка | ГФ-021 |  |  | кг | 20 |  |  |
| 42 | Краска масляная | ПФ-115 |  |  | кг | 40 |  |  |
| 43 | Проволока | 6,0-1Ц-1 |  |  | м | 40 |  |  |
| 44 | Металлический уголок равносторонний 50 |  |  |  | м | 60 |  |  |