|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | *ООО «ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА»* | | | | | |  |
| 400029, г. Волгоград, ул. Изобильная, д.10А, офис 2 | | | |  |  | ***Единая справочная*** | |
| ИНН 3461059499, КПП 346101001 | | | |  |  |  | |
| Р/счет 40702810010000024957 Филиал ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" в г. Волгоград | | | |  |  | ***Моб. Тел 8 927 513 76 64*** | |
| К/счет 30101810200000000835 БИК 041806835 | | | |  |  | [***viktor497@gmail.com***](mailto:viktor497@gmail.com) | |
| Двери противопожарные,  остекленные со светопрозрачным заполнением не более 25% от проема. | | | | | | | |
|
| *на 01 января 2017 года* | | | | | | | |
| Название | **Строительный проем** | **Размер по коробке** | **Примечание** | | **Розничная цена с НДС (руб.)** | **Оптовая цена с НДС (руб.) от 10 шт.** | **Оптовая цена с НДС (руб.) от 30 шт.** |
|
| ДВЕРИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ | | | | | | | |
| ДМ-100Т | 900х2100 | 880х2080 |  | | 12500,00 | 11000,00 | Договорная |
| ДМ-100Т | 1000х2100 | 980х2080 |  | | 12500,00 | 12500,00 | Договорная |
| ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (стандартные) | | | | | | | |
| ДП-01/30 (EI 30) | 800х2100 | 780х2080 |  | | 12500,00 | 11500,00 | Договорная |
| ДП-01/30 (EI 30) | 900х2100 | 880х2080 |  | | 12500,00 | 11500,00 | Договорная |
| ДП-01/30 (EI 30) | 1000х2100 | 980х2080 |  | | 12500,00 | 11500,00 | Договорная |
| ДПМ-01/60 (EI 60) | 900х2100 | 880х2080 |  | | 12500,00 | 11500,00 | Договорная |
| ДПМ-01/60 (EI 60) | 1000х2100 | 980х2080 |  | | 13500,00 | 12500,00 | Договорная |
| ДПМ-01/60 (EI 60) | 1100х2100 | 1080х2080 |  | | 14000,00 | 13000,00 | Договорная |
| ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ РАЗМЕР СТЕКЛА 300х400 (под заказ) | | | | | | | |
| ДПМО-01/60 (EI 60) | 900х2100 | 880х2080 | Стекло обыч. 300х400 | | 18500,00 | 16500,00 | Договорная |
| ДПМО-01/60 (EI 60) | 1000х2100 | 980х2080 | Стекло обыч. 300х400 | | 19000,00 | 17500,00 | Договорная |
| ДПМО-01/60 (EI 60) | 1100х2100 | 1080х2080 | Стекло обыч. 300х400 | | 19500,00 | 18000,00 | Договорная |
| ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ (стандартные) | | | | | | | |
| ДП-02/30 (EI 30) | 1200х2100 | 1180Х2080 | рабочая створка 900 мм. | | 15000,00 | 14500,00 | Договорная |
| ДП-02/30 (EI 30) | 1500х2100 | 1480Х2080 | рабочая створка 900 мм. | | 18500,00 | 18000,00 | Договорная |
| ДПМ-02/60 (EI 60) | 1200х2100 | 1180Х2080 | рабочая створка 900 мм. | | 16500,00 | 15500,00 | Договорная |
| ДПМ-02/60 (EI 60) | 1300х2100 | 1280Х2080 | рабочая створка 900 мм. | | 17750,00 | 16500,00 | Договорная |
| ДПМ-02/60 (EI 60) | 1400Х2100 | 1380Х2080 | рабочая створка 900 мм. | | 19000,00 | 18000,00 | Договорная |
| ДПМ-02/60 (EI 60) | 1500Х2100 | 1480Х2080 | рабочая створка 900 мм. | | 20500,00 | 18500,00 | Договорная |
| ДПМ-02/60 (EI 60) | 1600Х2100 | 1580Х2080 | рабочая створка 900 мм. | | 21850,00 | 20500,00 | Договорная |
| ДПМ-02/60 (EI 60) | 1700Х2100 | 1680Х2080 | рабочая створка 900 мм. | | 23200,00 | 22000,00 | Договорная |
| Противопожарные двери нестандартных размеров - рассчитываются специалистами ООО "ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА" | | | | | | | |
| Сроки изготовления зависят от загрузки производства, но составляют не менее 10-дней, (уточнить у менеджера) | | | | | | | |
| Стандартная комплектация: | | | | | | | |
| 1. Угловая коробка для противопожарных дверей; Торцевая коробка для металлических дверей | | | | | | | |
| 2. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по стандарту RAL | | | | | | | |
| 3. Врезной цилиндровый замок-защелка; | | | | | | | |
| 4. Евро цилиндр с комплектом ключей; | | | | | | | |
| 5. Нажимная противопожарная ручка черного цвета на декоративной планкой ; | | | | | | | |
| Дополнительная комплектация согласовывается со специалистом по тел. 8 927 513 76 64 email: [viktor497@gmail.com](mailto:viktor497@gmail.com) | | | | | | | |
| Остекление до 25% от площади проёма (для противопожарных дверей)- рекомендуемые размеры 300х400мм.,300х500мм.,500х1000мм. | | | | | | | |
| Монтаж двери без чистой отделки: однопольной -от 1800 рублей; двупольной -от 2100 руб. | | | | | |  |  |
| В наличии на складе могут быть двери белого (RAL 9016), серого (7035) коричневого (8017) цвета. | | | | | | | |
| Название | **Строительный проем** | **Размер по коробке** | **Примечание** | | **Розничная цена с учетом НДС (руб.)** | **Оптовая цена с НДС (руб.) от 10 шт.** | **Оптовая цена с учетом НДС (руб.) от 30 шт.** |
| ЛЮКИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ (под заказ) | | | | | | | |
| ЛПМ-01/60 (EI 60) | 500Х500 | 480Х480 |  | | 5500,00 | 5050,00 | 4000,00 |
| ЛПМ-01/60 (EI 60) | 600Х600 | 580Х580 |  | | 6000,00 | 5500,00 | 4500,00 |
| ЛПМ-01/60 (EI 60) | 700Х700 | 680Х680 |  | | 7000,00 | 6400,00 | 5800,00 |
| ЛПМ-01/60 (EI 60) | 800Х800 | 780Х780 |  | | 8000,00 | 7300,00 | 6600,00 |
| ЛПМ-01/60 (EI 60) | 900Х900 | 880Х880 |  | | 9500,00 | 8750,00 | 7075,00 |
| Противопожарные люки нестандартных размеров - рассчитываются специалистами ООО "ЗАЩИТА ВАШЕГО ДОМА" | | | | | | | |
| Стандартная комплектация: | | | | | | | |
| 1.Угловая коробка для противопожарного люка | | | | | | | |
| 2. Окраска эпоксидно-полиэфирной порошковой краской по стандарту RAL | | | | | | | |
| 3. Врезной цилиндровый замок-защелка; | | | | | | | |
| 4. Евро цилиндр с комплектом ключей; | | | | | | | |
| 5. Нажимная противопожарная ручка черного цвета на декоративной планкой ; | | | | | | | |