«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности

генерального директора

ГУП «Медицинский центр»

____________ А.С. Лебедев

«___» ___________ 2017 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на выполнение работ по ремонту сан. узлов на 1-ом этаже спального корпуса №2 санатория

им. Артема (Сергеева) ГУП «Медицинский центр»

Объект закупки:

Выполнение работ по ремонту сан. узлов на 1-ом этаже спального корпуса №2 санатория им. Артема (Сергеева) ГУП «Медицинский центр».

2. Краткие характеристики выполняемых работ:

Демонтаж напольной плитки.

Демонтаж настенной плитки.

Демонтаж умывальников.

Демонтаж унитазов.

Демонтаж эл. полотенцесушителей.

Демонтаж окон.

Демонтаж дверей.

Демонтаж эл. арматуры – 10 шт.

Демонтаж радиаторов отопления – 2 шт.

Демонтаж труб – 20 м.

Погрузка и вывоз строительного мусора – 1,5 м3.

Устройство новой эл. проводки – 50 м.

Устройство напольной плитки - 12 м2.

Устройство настенной плитки – 85 м2.

Устройство металлического реечного потолка со светильниками – 12м2.

Устройство светильников на потолке – 13 шт.

Установка эл. арматуры – 10 шт.

Установка эл. щитков – 3 шт.

Установка умывальников – 2 шт.

Установка унитазов – 2 шт.

Установка эл. полотенцесушителей – 2 шт.

Монтаж дверей (600х2000) с фурнитурой и замком – 5 шт.

Установка дверных остановов – 5 шт.

Монтаж пластиковых стеклопакетов (850х1500) – 2шт.

Монтаж труб канализации, отопления, водопровода и гибкой подводки – 20 м.

Монтаж запорной арматуры – 8 шт.

Установка зеркал со встроенным светильником – 2 шт.

Установка бумагодержателей 2 шт.

3. Количество выполняемых работ:

1 (одна) работа.

4. Сопутствующие работы, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.

Сопутствующие работы (транспортные, погрузочно-разгрузочные и др.) должны выполняться силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик обязан в установленном порядке и форме вести документацию по безопасности работ, учёт выполненных работ, отчетную документацию и представлять ее Заказчику.

Подрядчик обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставляемых ему полномочий, которые должны включать право подписания и согласования журналов производства работ и актов выполненных работ.

В случае если при производстве работ возникает необходимость складирования мусора Подрядчик обязан без дополнительной оплаты Заказчиком использовать специальные мусорные контейнеры и бункеры установленные в местах согласованных с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз мусора не позднее 24 часов после окончания работ.

Вывоз и размещение на полигоне строительного мусора и грунта должно подтверждаться заключенным договором с полигоном и документом подтверждающим оплату (заверенным администрацией полигона), талонами с отметкой полигона о размещении строительного мусора.

Подрядчик возмещает ущерб, причинённый Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

В случаях нанесения ущерба, причинения вреда здоровью людей, связанных с проведением работ, Подрядчик несет ответственность в установленном законом порядке в полном объеме.

Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, устраняет выявленные Заказчиком нарушения, дефекты, недостатки в работе в сроки, согласованные с Заказчиком.

В случае форс-мажорных обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- осуществление уборки строительного мусора, для поддержания рабочей зоны в чистоте и порядке, а по завершению работ окончательная уборка: от остатков материалов, строительного мусора и отходов;

Подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ производится после вывоза Подрядчиком строительного мусора, инструментов, материалов и оборудования.

5.	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

Производство работ должно осуществляться с соблюдением всех норм и правил выполнения строительных работ.

Все работы по ремонту санузлов должны выполняться обученными специалистами при помощи необходимого оборудования, инструментов и материалов заводского производства в соответствии настоящим техническим заданием.

Гарантийный срок на выполненные работы – 24 месяца с даты подписания Сторонами Акта завершения работ, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Увеличение гарантийного срока на материалы должно быть подтверждено документами завода-изготовителя.

6.	Требования к качественным характеристикам работ, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ:

Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в соответствии с технологической последовательностью работ.

Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

Подрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов и оборудования санитарным и противопожарным нормам.

Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

При проведении Подрядчиком работ ответственность за возможное причинение материального вреда и вреда здоровью третьим лицам целиком возлагается на Подрядчика.

Работы выполнить в соответствии со СНиП и ГОСТ РФ.

7. Требование соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

Работы должны производиться в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»;

-	Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

8. Сроки выполнения работ:

С 01.06.2018 по 31.08.2018.

9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ:

Место выполнения работ:: РФ, 141441, Московская область, городской округ Химки, микрорайон Фирсановка, санаторий им. Артёма (Сергеева).

Перед началом работ подрядчик должен представить детализированный график производства работ с указанием периодов выполнения каждого конкретного вида работ и согласовать его с Заказчиком.

Подрядчик за 3 (три) рабочих дня, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ.

В случае если производятся работы, контроль качества которых невозможен после проведения последующих работ, Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Заказчик вправе не оплачивать стоимость скрытых работ, если они не подтверждены соответствующими двухсторонними актами.

Скрытые работы предъявляются Заказчику поэтапно с оформлением актов на скрытые работы.

Приемка работ по ремонту санузлов:

В обязательном порядке оформляются акты на скрытые работы.

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по факту выполнения всего предусмотренного техническим заданием объема работ и оформляется путем подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

При сдаче работ Подрядчик обязан представить Заказчику Акты освидетельствования выполнения скрытых работ, Счета-фактуры (иные документы, подтверждающие стоимость материалов) и сертификаты на применяемые материалы, надлежаще оформленный Журнал выполнения работ.

Работы считаются выполненными после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Заказчик оплачивает работы Подрядчика, выполненные в соответствии с Контрактом на основании подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ по окончанию выполнения работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в ст. 15 Контракта, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета на оплату.

Счет, направляется Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Авансовый платеж не предусмотрен.

10. Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика.

Состав работ:

Демонтаж напольной плитки - 12 м2.

Демонтаж настенной плитки – 85 м2.

Демонтаж умывальников – 2 шт.

Демонтаж унитазов – 2 шт.

Демонтаж эл. полотенцесушителей – 2 шт.

Демонтаж окон – 2 шт.

Демонтаж дверей - 5 шт.

Демонтаж эл. арматуры – 10 шт.

Демонтаж радиаторов отопления – 2 шт.

Демонтаж труб – 20 м.

Погрузка и вывоз строительного мусора – 1,5 м3.

Устройство новой эл. проводки – 50 м.

Устройство напольной плитки - 12 м2.

Устройство настенной плитки – 85 м2.

Устройство металлического реечного потолка со светильниками – 12м2.

Устройство светильников на потолке – 13 шт.

Установка эл. арматуры – 10 шт.

Установка умывальников – 2 шт.

Установка унитазов – 2 шт.

Установка эл. полотенцесушителей – 2 шт.

Монтаж дверей (600х2000) с фурнитурой и замком – 5 шт.

Установка дверных остановов – 5 шт.

Монтаж пластиковых стеклопакетов (850х1500) – 2шт.

Монтаж труб канализации, отопления, водопровода и гибкой подводки – 20 м.

Монтаж запорной арматуры – 8 шт.

Установка зеркал со встроенным светильником – 2 шт.

Установка бумагодержателей 2 шт.

Составил:	________________________	А.В. Кильдеев