## Лист1
1 | Мастика герметизирующая огнезащитная (для кабельных проходок) МГКП | ТУ 5772-014-17297211-2005 | кг | 50
2 | Эмаль ПФ-115 | ГОСТ 16465-76 | кг | 50
3 | Грунтовка ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | кг | 50
4 | Битумно-полимерная мастика холодного применения |  | кг | 486
5 | Блок распределительный БР-8101 (24-60В; 220В) |  | шт | 2
6 | Пультдиспетчера ПД-1601 (24-60В) |  | шт | 1
7 | Комплект абонента КА-1401 (с динамическим микрофоном) | НПТВ.465312.051 | шт | 9
8 | Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 6U 600х300 | ТL-6.6.6-С | шт | 1
9 | Миниканал ТМС 25х17 L=2 м | 304 | шт | 65
10 | Кабельный короб "In-liner" с крышкой ТА-GN 60х40 L=2 м | 1780 | шт | 10
11 | Вилка сетевая RJ45, экранированная | ТР8Р8С-S-STP | шт | 2
12 | Дюбель пластиковый с шурупом V6 | 6522 | шт | 588
13 | Извещатель ручной, на замыкание, путем разбития стекла ЭДУ 513-3М |  | шт | 6
14 | Резервный источник питания, исп. 50 РИП-24 (исп. 50) (РИП-24-2/7М4-Р-RS) |  | шт | 2
15 | Аккумуляторная батарея 12 В, емкость 7 А/ч (для приборов РИП1, РИП2) DT 1207 |  | шт | 4
16 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" |  | шт | 1
17 | Устройство коммутационное УК-ВК/04 |  | шт | 1
18 | Блок индикации С2000-БИ SMD |  | шт | 1
19 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М |  | шт | 1
20 | Шкаф монтажный с обогревом (ШхВхГ) 600х760х350, 220В, 224ВТ, IP65, диапазон рабочих температур -60…+50°С ТШ-2 |  | к-т | 1
21 | Лоток неперфорированный с крышкой ЛНМЗТ-100 |  | шт | 2
22 | Крышка к лотку КЛЗТ-100 |  | шт | 2
23 | Кабель-канал 15х15х2000 | ТУ 3449-001-70631050 | шт | 10
24 | Труба гофрированная Ду50 ПНД |  | м | 15
25 | Коробка протяжная, IP30 КП2 У3 |  | шт | 8
26 | Гайка стопорная для трубы 27х3 |  | шт | 50
27 | 5ПКВНтпБ-в-70/120 |  | шт | 24
28 | 5ПКВНтпБ-в-35/50 |  | шт | 4
29 | 5ПКВНтпБ-в-10/25 |  | шт | 12
30 | 5ПСтБ-В-70/120 |  | шт | 6
31 | 5ПСтБ-В-10/25 |  | шт | 3
32 | Кнопка звонка IP54 Makel 18302 | ОП | шт | 1
33 | Труба гофрированная двустенная жесткая D=110/91 мм длиной 6м, в комплекте с муфтами | ПНД 160911 | м | 1489
34 | Заглушка на трубу ПНД-110 |  | шт | 96
35 | Уплотнители кабельных проходов | УКПТ | шт | 58
36 | Лента сигнальная ЛСЭ-150 |  | м | 400
37 | Лента сигнальная ЛСЭ-300 |  | м | 1500
38 | Лента сигнальная ЛСЭ-600 |  | м | 500