от 07.08.2015

ООО"Юнит-Пром" г.Екатеринбург +7 912 613 92 90 Цены и сроки поставки по unit-prom@ya.ru

Каталог. Автоматические конденсаторные установки компенсации реактивной мощности

| Номенклатура | Суммарная мощность, кВАр | Ступень регулирования | Количество ступеней | Габариты, ВхШхГ, мм | Степень защиты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АУКРМ 0,4-5-2,5-2 УХЛ4 | 5 | 2,5 | 2 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-10-2,5-3 УХЛ4 | 10 | 2,5 | 3 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-10-5-2 УХЛ4 | 10 | 5 | 2 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-15-2,5-3 УХЛ4 | 15 | 2,5 | 3 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-15-5-3 УХЛ4 | 15 | 5 | 3 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-20-2,5-4 УХЛ4 | 20 | 2,5 | 4 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-20-5-3 УХЛ4 | 20 | 5 | 3 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-20-5-4 УХЛ4 | 20 | 5 | 4 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-25-2,5-5 УХЛ4 | 25 | 2,5 | 5 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-25-5-3 УХЛ4 | 25 | 5 | 3 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-30-2,5-5 УХЛ4 | 30 | 2,5 | 5 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-30-5-4 УХЛ4 | 30 | 5 | 4 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-30-10-3 УХЛ4 | 30 | 10 | 3 | 650 х 500 х 220 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-35-2,5-6 УХЛ4 | 35 | 2,5 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-35-5-4 УХЛ4 | 35 | 5 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-40-2,5-5 УХЛ4 | 40 | 2,5 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-40-5-4 УХЛ4 | 40 | 5 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-40-10-4 УХЛ4 | 40 | 10 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-45-2,5-6 УХЛ4 | 45 | 2,5 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-45-5-4 УХЛ4 | 45 | 5 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-45-15-3 УХЛ4 | 45 | 15 | 3 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-50-2,5-6 УХЛ4 | 50 | 2,5 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-50-5-5 УХЛ4 | 50 | 5 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-50-10-5 УХЛ4 | 50 | 10 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-50-10-4 УХЛ4 | 50 | 10 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-55-2,5-7 УХЛ4 | 55 | 2,5 | 7 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-55-5-4 УХЛ4 | 55 | 5 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-60-5-5 УХЛ4 | 60 | 5 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-60-10-4 УХЛ4 | 60 | 10 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-60-15-4 УХЛ4 | 60 | 15 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-60-20-3 УХЛ4 | 60 | 20 | 3 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-65-2,5-7 УХЛ4 | 65 | 2,5 | 7 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-65-5-5 УХЛ4 | 65 | 5 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-70-5-6 УХЛ4 | 70 | 5 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-70-10-4 УХЛ4 | 70 | 10 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-75-5-5 УХЛ4 | 75 | 5 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-75-12,5-4 УХЛ4 | 75 | 12,5 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-75-25-3 УХЛ4 | 75 | 25 | 3 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-80-5-6 УХЛ4 | 80 | 5 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-80-10-5 УХЛ4 | 80 | 10 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-80-20-4 УХЛ4 | 80 | 20 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-85-5-6 УХЛ4 | 85 | 5 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-90-5-7 УХЛ4 | 90 | 5 | 7 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-90-10-5 УХЛ4 | 90 | 10 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-90-15-6 УХЛ4 | 90 | 15 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-95-5-6 УХЛ4 | 95 | 5 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-100-5-8 УХЛ4 | 100 | 5 | 8 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-100-10-6 УХЛ4 | 100 | 10 | 6 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-100-12,5-5 УХЛ4 | 100 | 12,5 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-100-20-5 УХЛ4 | 100 | 20 | 5 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-100-25-4 УХЛ4 | 100 | 25 | 4 | 1000 х 650 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-110-10-6 УХЛ4 | 110 | 10 | 6 | 1200 х 750 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-120-10-5 УХЛ4 | 120 | 10 | 5 | 1200 х 750 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-120-20-6 УХЛ4 | 120 | 20 | 6 | 1200 х 750 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-125-12,5-6 УХЛ4 | 125 | 12,5 | 6 | 1200 х 750 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-125-25-5 УХЛ4 | 125 | 25 | 5 | 1200 х 750 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-125-25-4 УХЛ4 | 125 | 25 | 4 | 1200 х 750 х 300 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-150-12,5-5 УХЛ4 | 150 | 12,5 | 5 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-150-25-4 УХЛ4 | 150 | 25 | 4 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-150-25-5 УХЛ4 | 150 | 25 | 5 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-150-25-6 УХЛ4 | 150 | 25 | 6 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-150-50-3 УХЛ4 | 150 | 50 | 3 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-175-25-4 УХЛ4 | 175 | 25 | 4 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-175-25-5 УХЛ4 | 175 | 25 | 5 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-200-25-5 УХЛ4 | 200 | 25 | 5 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-200-25-6 УХЛ4 | 200 | 25 | 6 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-200-50-4 УХЛ4 | 200 | 50 | 4 | 1600 х 700 х 380 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-225-25-5 УХЛ4 | 225 | 25 | 5 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-225-25-6 УХЛ4 | 225 | 25 | 6 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-250-25-6 УХЛ4 | 250 | 25 | 6 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-250-50-5 УХЛ4 | 250 | 50 | 5 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-275-25-6 УХЛ4 | 275 | 25 | 6 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-275-25-7 УХЛ4 | 275 | 25 | 7 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-300-25-7 УХЛ4 | 300 | 25 | 7 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-300-25-8 УХЛ4 | 300 | 25 | 8 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-300-25-12 УХЛ4 | 300 | 25 | 12 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |
| АУКРМ 0,4-300-50-6 УХЛ4 | 300 | 50 | 6 | 1600 х 800 х 600 | IP 54 |  |