Описание объекта закупки

поставка экспресс-тестов для выявления употребления наркотических веществ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства)товара, требования к размерам, упаковке и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика** |
| 1 | Тест-полоска на выявление синтетическихканнабиноидов в моче, адаптированный к анализатору Рефлеком | 4599 | Тест для иммунохроматографического выявления синтетическихканнабиноидов в моче, адаптированный к анализатору Рефлеком.Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет:Синтетические каннабиноиды – 30 нг/мл,Аналитическая специфичность – 99%. Время проведения анализа –не более 5 минут.  |
| 2 | Тест-полоска на выявление метилендиоксипировалерона, адаптированный к анализатору Рефлеком. | 4599 | Тест для иммунохроматографического выявления этилглюкуронида в моче , адаптированный к анализатору Рефлеком.Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет :Этилглюкуронид – 200 нг/мл,Аналитическая специфичность – 99%. Время проведения анализа – не более 5 минут.  |
| 3 | Тест-полоска на выявление этилглюкуронида в моче, адаптированный к анализатору Рефлеком | 4599 | Тест для иммунохроматографического выявления МДПВ (Метилендиоксипировалерон) и его метаболитов в моче, адаптированный к анализатору Рефлеком.Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет :МДПВ (Метилендиоксипировалерон) – 10 нг/мл,Аналитическая специфичность – 99%. Время проведения анализа – не более 5 минут.  |
| 4 | Набор тест-полосок на одновременное выявление 9-ти видов наркотиков в моче (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, котинин, кокаин, метадон, МДМА) адаптированный к анализатору Рефлеком | 2044 | Мультитестиммунохроматографический для одновременного выявления 9-ти видов наркотиков в моче: морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин барбитураты, котинин, кокаин, метадон, МДМА, адаптированный к анализатору Рефлеком.Аналитическая чувствительность определения (минимально определяемая концентрация) составляет :Морфин - 300нг/мл,Марихуана - 50нг/мл,Амфетамин - 1000нг/мл,Бензодиазепин - 300 нг/мл,Барбитураты - 300 нг/мл,Котинин – 200 нг/мл,Кокаин - 300нг/мл,Метадон - 300нг/мл,МДМА (Экстази) - 500нг/мл.Аналитическая специфичность – 99%. Время проведения анализа – не более 5 минут.  |

Остаточный срок годности должен быть не менее 20 месяцев