Прошу указать цены, а также сроки поставки с учетом доставки до г. Омск, следующие виды ТМЦ:

| № | Наименование товара | ед. изм. | кол- во | Техническая спецификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промежуточный холодильник | Шт. | 1 | Промежуточный холодильник 288 29 сб Промежуточный холодильник 288 29 сб Производительность 63м /мин. Давление на 1-ой ступени сжатия 2,5 кг.с/см2, давление на 2-ой ступени сжатия 8 кг.с/см2. |

Комплектность: Техническое описание предлагаемого ЗИП с указанием полных технических характеристик. Чертежи ЗИП с указанием всех размеров, Эксплуатационная и разрешительная документация на ЗИП

Прочие характеристики: ЗИП закупаются в целях доукомплектования компрессорному агрегату марки 2ВМ10-63/9

Соответствие стандартам (международным/внутренним): Соответствие ГОСТ.

Проверка и испытание: Проверено и испытано на заводе производителя

Гарантийнйсрок на поставляемый товар (пробег): в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию товара, но не менее 24 месяцев от даты поставки.

Год выпуска: 2017