Отводы:

90гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 61шт

80гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 1шт

70гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 1шт

60гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 1шт

55гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 1шт

50гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 1шт

45гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 22шт

40гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 1шт

30гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 5шт

25гр ф245х8  ( R-2.0 D ) = 18шт

90гр ф478х8 ( R-2.0 D ) = 13шт

60гр ф478х8 ( R-2.0 D ) = 3шт

55гр ф478х8 ( R-2.0 D ) = 4шт

45гр  ф478х8 ( R-2.0 D ) = 1шт

30гр ф478х8 ( R-2.0 D ) = 1шт

25гр ф478х8 ( R-2.0 D ) = 1шт

90гр. Ф530х8 ( R-1.0 D ) = 18шт

90гр ф530х8 ( R-2.0 D ) = 2шт

75гр ф530х8 ( R-2.0 D ) = 1шт

45гр ф530х8 ( R-2.0 D ) = 19шт

40гр ф530х8 ( R-2.0 D ) = 2шт

90гр ф530х7 (R-1,3 D) = 18шт

60гр ф530х7 (R-1,3 D) = 18шт

90гр ф406,4х8,8 (R-1,5D) = 18шт

45гр ф406,4х8,8 (R-1,5D) = 18шт

Тройники

245х8-325х8 угол30 = 18шт,   245х8-530х8 угол30 = 18шт,  325х8-325х8 угол30 = 8шт,     245х8-245х8 угол30 = 3шт   245х8-426х8 угол30 = 4шт     245х8-530х8 угол30 = 2шт  426х8-426х8 угол30 = 2шт