Филиал ГОСУДАРСТВЕННОго БюДЖЕТНОго  УЧРЕЖДЕНИя ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1

им. Н. А. АЛЕКСЕЕВА

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

«ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14

Заявка

Прошу включить в план график на 2018 год аукционы в электронной форме на поставку товаров медицинского назначения и прочих расходных материалов для обеспечения непрерывного оказания медицинских услуг и надлежащей работы филиала ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» «Психиатрическая больница №14».

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения характеристики товара | Требуемое значение характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометр автоматический (стандартная манжета) Окружность манжеты: не менее 22см не более 32 см | 20 шт. | Автоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса на плече, ЖК дисплей, звуковой сигнал, индикатор нерегулярного сердцебиения, , стандартная, или универсальная манжета, пульсовая синхронизация, блок памяти, время, дата, средние значения. Возможность дезинфекции: можно протирать манжету мыльным раствором Токсичность: отсутствует. |
| 2 | Тонометр автоматический ( увеличенная манжета) Окружность манжеты: не менее 32см не более 42 см | 20 шт. | Автоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса на плече. большой ЖК дисплей, звуковой сигнал, индикатор нерегулярного сердцебиения, увеличенная или универсальная манжета, пульсовая синхронизация, блок памяти, время, дата, средние значения. Возможность дезинфекции: можно протирать манжету мыльным раствором Токсичность: отсутствует. |
| 3 | Контейнер для изъятия полотенец | 10 шт | Контейнер для хранения и изъятия одноразовых полотенец (салфеток). Открывается сверху, на передней поверхности имеется прорезь для вытягивания полотенец . Защищает рулоны от загрязнения, обеспечивает удобность изъятия. |
| 4 | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В | 15 шт | Комплект дыхательный для ручной ИВЛ предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом у взрослых. |
| 5 | Полотенце в рулоне с перфорацией, одноразовые | 840 рул. | Одноразовые полотенца многоцелевого применения. Размер салфетки: 220±10ммх300±15мм, размер рулона не менее 22х5250см. 1 рулон, в 1 рулоне менее 175листов. Должны быть совместимы с контейнером для изъятия полотенец. Размер: длина 280мм, ширина 180мм, высота 250мм. Открывается сверху, на передней поверхности имеется прорезь для |
| 6 | Тест для определения беременности | 200шт. | Тест для определения беременности , индивидуальный , №1. Срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. |