**Заявка.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **материалы** | **Единицы изм.** |
| 1 | Труба ППУ Ду 219мм, шовная, э/с, изоляция пластиком. | 558м. |
|  | Труба ППУ Ду 108мм.шовная, э/с, изоляция пластиком. | 654м. |
| 2 | Скорлупы из ППУ 219мм. | 83шт. |
|  | Скорлупы из ППУ 108мм. | 112шт. |
| 3 | Отвод стальной Ду 108мм. ППУ | 6шт. |
|  | Отвод стальной Ду 219мм. ППУ | 12шт. |
| 4 | Кран шаровый Broen Ballomax Ду25мм. | 12шт. |
| 5 | Задвижка Ду200мм.30лс41нж | 4шт. |
|  | Фланцы стальные ВСт3сп2 Ду200мм | 8шт. |
| 6 | Задвижка Ду100мм.30лс41нж | 4шт. |
|  | Фланцы стальные ВСт3сп2 Ду100мм | 8шт. |
| 7 | Кран шаровый Ду 20мм.Valtek | 8шт. |
| 8 | Компенсаторы сильфонные ППУ изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом Ду 200мм. | 2шт. |
|  | Пластина замковая из полиэтилена | 4шт. |
|  | Скорлупа ППУ для изоляции стыков Ду 200мм. | 4шт. |
| 9 | Компенсаторы сильфонные ППУ изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом Ду 100мм. | 2шт. |
|  | Скорлупа ППУ для изоляции стыков Ду 100мм | 4шт. |
|  | Пластина замковая из полиэтилена | 4шт. |