УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

Генерального директора

ГУП «Медицинский центр»

_____________________А.С. Лебедев

«____» _______ 2017 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

на Техническое обслуживание 4-х лифтов в обособленном подразделении ГУП «Медицинский центр» санаторий им. Артема (Сергеева)

- Объект закупки (товаров, работ, услуг):

Техническое обслуживание 4-х лифтов в обособленном подразделении ГУП «Медицинский центр» санаторий им. Артёма (Сергеева)

- Краткие характеристики:

СПГЗ 74833

КПГЗ 5819 - 03.07.02.08 Техническое обслуживание лифтового оборудования

- Количество поставляемого товара выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

| Наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание лифтов | шт. | 4 |

- Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению:

Назначать лиц, ответственных за организацию оказание услуг  по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов и ЛДСС, а также электромехаников, ответственных за исправное состояние лифтов согласно ПУБЭЛ.

Обеспечить сохранность технической документации на лифтовое оборудование, переданной Заказчиком, своевременно производить все необходимые записи в паспортах лифтового оборудования о заменах основных узлов и деталей, изменения в электрических схемах.

Ставить в известность о введении новых норм и правил, давать консультации, связанные с возможными техническими усовершенствованиями и правилами техники безопасности.

Перечислить Заказчику пени и неустойку за ненадлежащее исполнение условий Контракта в полном объеме на счет, указанный Заказчиком, согласно письменного требования Заказчика в течение трех банковских дней.

- Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:

Устранять неисправности лифтов и ЛДСС, возникшие по техническим причинам, в течение суток, а в случае необходимости ремонта узлов и агрегатов – не более 4-х суток. При аварийной ситуации направлять в любое время суток специалиста по ее ликвидации.

Производить подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и участвовать в его проведении.

Производить замену электроламп освещения, в шахтах лифтов и машинных помещениях.

Принимать участие в проверках работы лифтов, проводимых организациями Ростехнадзора, специалистами-экспертами инженерных центров, а также участвовать в составлении актов на вывод оборудования из строя вследствие умышленной порчи.

Производить замену вышедших из строя узлов, деталей и агрегатов лифтового оборудования, без дополнительной оплаты, за исключением электродвигатель главного привода, редуктор лебедки, створки дверей шахты и кабины, канатоведущий шкив, тормозное устройство, канаты, пульт управления, устройства защиты и контроля, пультов ЛДСС. Замену вышеуказанного оборудования проводить в соответствии с договорами на проведение капитального ремонта. Обеспечить прием заявки от Заказчика в рабочие дни любым способом оповещения не позднее первой половины рабочего дня и подтвердить Заказчику получение Заявки или Извещения об обнаружении дефектов любым способом оповещения в течение второй половины рабочего дня получения такой Заявки или Извещения.

- Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг. Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки:

Исполнитель обязан выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтов и ЛДСС. Обеспечивать бесперебойную и безопасную работу лифтов, осуществлять техническое обслуживание лифтов с учетом требований ГОСТ Р 55896-2013 «Конструкции строительные. Двери для заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования», ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»;

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования);

Наличие сертификата соответствия зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (рег. N РОСС.RU.И140.04.ЛЭ) Системы добровольной сертификации работ и услуг лифтовой сферы или заключение экспертной организации о готовности выполнять заявленные на конкурсе работы;

- Cроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок оказания услуг: с 01.07.2018 года по 31.12.2018 года, по заявке Заказчика, согласно графика оказания услуг (но не реже чем 1 раз в месяц) 12 месяцев.

- Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта

Сдача результатов оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом оказанных услуг, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их  обнаружения),  а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления  несоответствия  результатов  оказанных услуг условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием  сроков  их исправлений и направляет его Исполнителю.

В случае необходимости разрешения споров возможно привлечение независимых экспертов;

- Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика:

В строгом соответствии с требованиями ГОСТ Р 55896-2013 «Конструкции строительные. Двери для заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость», ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования», ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации», ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»

| И.О. директора санатория «им. Артема (Сергеева)» ГУП «Медицинский центр» |  | Е.А. Харламов |
| --- | --- | --- |

Куратор		/__________________./

Исполнитель:

Специалист по закупкам административно-

Хозяйственной службы

Санатория имени Артема (Сергеева)

Папыкин С А

тел:(495) 536-42-92

Приложение № 1

К техническому заданию

# Приложение №1 к Контракту № ГБ-ау-349

«Спецификация оказываемых услуг»

| №п/п | Наименование услуг | Характеристика услуг | Ед. измерения | Кол-во ед. измерения | Кол-во месяцев обслуживания | Стоимость услуг в месяц, руб. | Сумма по позиции с НДС (руб. без долей копеек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма контракта, рублей |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

К техническому заданию

# «График оказания услуг»

| № п/п | Наименование и адрес (Место нахождения) объектов | Рег. № лифта | Кол-во ост. | Год из., год в. в эксплуат. | Кол-во месяцев обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ И КООРДИНАТЫ ОБЪЕКТА |  |  |  |  |
|  | Лифт №1 | 39549 | 3 |  | 12 |
|  | Лифт №2 | 42398 | 7 |  | 12 |
|  | Лифт №3 | 42399 | 7 |  | 12 |
|  | Лифт №4 | 42400 | 6 |  | 12 |