контрогайка 1/2 самая простая - 2000 шт мес
кран мини 1/2 г/ш флажок - 3000 шт мес
кран водоразборный 1/2 ручка рычаг, с носиком  10 мм (эконом) - 2000 шт мес
заглушка 1\*2 вн рез никель - 2000 шт мес
заглушка 1/2 нар рез никель - 300 шт мес
штуцер 1/2\*10 нар рез - 2000 шт мес
штуцер 1/2\*8 нар рез - 1000 шт мес
футорка 1/2\*1/4 - 3000 шт мес
ниппель 1/2 - 1500 шт мес
термометр 1/2 биметалл 0-120, ф 63 аксиальный - 1500 шт мес
манометр 4 или 6 бар аксиальный - 3000 шт мес
клапан предохранительный 1/2 г/ш, и г/г на 1,5 бар - 2000 шт мес
клапан предохранительный 1,2 г/ш, и г/г на 3 бар - 500 шт мес
тройник 1/2 г/ш/ш никель - 100 шт мес