|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Качество, технические характеристики товара, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры и его параметры** | |
| **Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед.изм. показателя** | **Описание, значение** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Лампа бактерицидная ДБМ 30 | шт. | 6 | Требование  Мощность лампы, Вт  Напряжение лампы, В  Сила тока, А  Срок полезного использования, ч  Тип цоколя | Соответствие требованиям технических условий ТУ 9444-001-00217001-2000  30+2,00  104+10,5  0,36  8000  G13 ГОСТ 28108 |