Спецификация.

| Товар | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- |
| Лампы ЛБ 18 w | 100 | шт. |
| Лампы ЛБ 36 w | 25 | шт. |
| Светильник встр./накл. Для ламп ЛБ 18 W | 8 | шт. |
| Кабель ВВГнг 3x1,5 | 150 | м |
| Кабель ВВГнг 3x 2,5 | 150 | м |
| Клемма Wago розеточная 3х0,08-2,5/0,08-4 222-413 | 100 | шт. |
| Хомут 2,5х98мм ДКС (100 шт.) | 2 | шт. |
| Коробка распределительная 100х100х50мм | 5 | шт. |
| Фотореле ФР 602 2500w IP 44 | 2 | шт. |
| Выключатель автоматический диф. 16А. 1пол.+N | 2 | шт. |
| Пресс клещи для обжима наконечников с набором матриц от 0,5 до 10 мм.кв | 1 | шт. |
| Наконечники 1,5 мм.кв | 100 | шт. |
| Наконечники 2,5 мм.кв | 100 | шт. |
| Наконечники 10 мм.кв | 30 | шт. |
| Клещи электроизмерительные | 1 | шт. |
| Припой ПОС 61пруток d =8мм. | 1 | шт. |
| Катушка для контактора КТ 6023 160А. 380V | 5 | шт. |
| Контакты подв. для контактора КТ 6023 160 А | 24 | шт. |
| Контакты неподв. для контактора КТ 6023 160 А | 24 | шт. |
| Гофра диам. 25 | 150 | м |
| Клипса для крепления гофры по диам. 25 | 300 | шт. |
| Дюбель гвоздь 6х40 | 300 | шт. |
| Паяльник 60 Вт | 1 | шт. |
| Лапа накаливания 60 Вт. Е27 | 200 | шт. |
| Лампа ДНАТ 250 Вт | 30 | шт. |
| Лампа светодиодная 6 Вт. Е27 | 30 | шт. |
| ЭПРА Т8. 18 Вт на 4 лампы | 10 | шт. |