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     Техническое задание на ремонт кровли производственного корпуса

	Общие данные:

Место производства работ        - ЗАП “Реалит” Калужская обл. 

                                                             г. Обнинск Киевское шоссе 57

 Особые условия                            Действующее производство, 
                                                            кровля на отм. + 14 000.
                                                            Выполнение работ на лето 2018 г.

                                                            Имеется возможность подъезда

                                                            строительной техники.

                   
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объём работ:
	
	
	
	
	
	
	

	Участок №1 площадь покрытия 1200 м2
	
	
	
	
	

	Участок №2 площадь покрытия 600 м2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Состав работ:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Объем

	Участок №1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Демонтаж рулонного кровельного покрытия
	
	
	 
	1200 м2

	2. Демонтаж вентилятора и вент.шахты над оборудованием - пресс 2 800
	1 ед.

	     - герметизация проема.
	
	
	
	
	 
	 

	3. Демонтаж отливов парапета
	
	
	
	 
	130 м.п.

	4. Устройство цементно-песчаной стяжки с разуклонкой  (возможна замена 
	1200 м2

	     цементно-песчаной стяжки на асфальтобетон)
	
	
	 
	 

	5. Демонтаж-монтаж кровельных водоприемных воронок -ливневок
	 
	9 ед.

	6. Устройство наплавляемого кровельного покрытия из рулонных материалов 
	1200 м2

	     в 2 слоя с оклейкой парапета. (Линокром ТПП/ТКП)
	
	
	
	 
	

	7. Установка отливов парапета.
	
	
	
	 
	130 м.п.

	8. Вывоз мусора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Участок №2 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Демонтаж рулонного кровельного покрытия
	
	
	
	600 м2

	2. Частичное восстановление стяжки (30%)
	
	
	
	200 м2

	3. Демонтаж-монтаж кровельных водоприемных воронок ливневки
	
	1 ед.

	4. Устройство наплавляемого кровельного покрытия из рулонных материалов 
	600 м2

	     в 2 слоя. (Линокром ТПП/ТКП)
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5. Вывоз мусора.
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