1 Трубопровод из нержавеющей стали горячедеформированный ГОСТ 9940-81 (с изм 1-4)
сварной марки 12Х18Н10Т
dу30х3,0 м 148
dу40х3,0 м 6
dу50х3,0 м 65
dу65х3,0 м 36

2 Тройник из нержавеющей стали прямой ГОСТ 17376-2001 (с изм 1)
dу30х30х30 шт 6
dу40х40х40 шт 1
dу50х50х50 шт 6
dу65х65х65 шт 7

3 Отвод из нержавеющей стали прямой 900 ГОСТ 17375-2001 (с изм 1)
dу32х3,0 шт 34
dу40х3,0 шт 5
dу50х3,0 шт 24
dу65х3,0 шт 18

4 Переход из нержавеющей стали ГОСТ 17378-2001 (с изм 1)
к-2-159х4,5-57х3 шт 5
к-2-135х4,0-57х3 шт 1
к-2-76х3,0-45х2,5 шт 4
к-2-76х3,0-38х2,0 шт 2
к-2-38х2,0-32х2,0 шт 2