1 Арматура Горячекатанная сталь гладкая класса А1 Ø6 ГОСТ 2590-88 -- 0,11 тн

2 Арматура Горячекатанная сталь гладкая класса А1 Ø8 ГОСТ 2590-88 -- 0,48 тн

3 Арматура Горячекатанная сталь гладкая класса А1 Ø10 ГОСТ 2590-88 -- 0,03 тн

4 Арматура Горячекатанная сталь класса А500С Ø12 ГОСТ Р 5244-2006 -- 10,2 тн

5 Арматура Горячекатанная сталь класса А500С Ø16 ГОСТ Р 5244-2006 -- 0,132 тн

6 Арматура Горячекатанная сталь класса А500С Ø20 ГОСТ Р 5244-2006 -- 0,324 тн

7 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø273х7,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,184 тн

8 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø219х6,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 2,752 тн

9 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 5,315 тн

10 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø133х4,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 2,354 тн

11 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 4,553 тн

12 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø89х3,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,045 тн

13 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø76х3,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,138 тн

14 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø57х3,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,426 тн

15 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø45х3,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,003 тн

16 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø45х2,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,05 тн

17 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø38х2,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,071 тн

18 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø32х2,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,053 тн

19 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø25х2,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,025 тн

20 Труба прямошовная стальная электросварная В-20 Ø18х2,0 ГОСТ 10704-91 (ГОСТ 10705-80) -- 0,023 тн

21 Труба водогазопроводная (ВГП) стальная Ø50х3,5 ГОСТ 3262-75 -- 0,006 тн

22 Труба водогазопроводная (ВГП) стальная Ø40х3,5 ГОСТ 3262-75 -- 0,005 тн

23 Труба водогазопроводная (ВГП) стальная Ø25х3,2 ГОСТ 3262-75 -- 0,005 тн

24 Труба водогазопроводная (ВГП) стальная Ø20х2,8 ГОСТ 3262-75 -- 0,002 тн

25 Труба водогазопроводная (ВГП) стальная Ø15х2,8 ГОСТ 3262-75 -- 0,0012 тн

26 Уголок равнополочный 100х10 ГОСТ 8509-93 сталь С235 ГОСТ 127772-88* -- 0,045 тн

27 Уголок равнополочный 140х10 ГОСТ 8509-93 сталь С235 ГОСТ 127772-88* -- 0,318 тн

28 Уголок равнополочный 75х6 ГОСТ 8509-93 -- 0,079 тн

29 Уголок равнополочный 50х5 ГОСТ 8509-93 -- 0,0234 тн

30 Швеллер на 12 ГОСТ 8240-97 сталь С235 ГОСТ 127772-88* -- 0,364 тн