Руководителю

Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в адрес ООО «Газопромышленная строительная компания» следующих материалов и выписать счет на оплату:

| №п/п | Наименование МТР | ГОСТ, ТУ, марка,тип | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвод ОК 90º-219х6(6К48)-1,5DN-У, Рисп.=2,0 МПа | ОТТ-23.040.00-КТН-104-14 | шт | 20 |
| 2 | Отвод ОК 45º-219х6(6К48)-1,5DN-У, Рисп.=2,0 МПа | ОТТ-23.040.00-КТН-104-14 | шт | 1 |
| 3 | Тройник ТШ 219х6(6 К48)-У, Рисп.=2,0 МПа | ОТТ-23.040.00-КТН-104-14 | шт | 4 |
| 4 | Тройник ТШ 219х6(6 К48)-У, Рисп.=2,0 МПа | ОТТ-23.040.00-КТН-104-14 | шт | 4 |
| 5 | Заглушка муфтовая Днap 22 | ГТПО.302669.004.20.000 СБ | шт | 4 |
| 6 | Заглушка муфтовая Днар 32 | ГТПО.302669.004.27.002 СБ | шт | 8 |
| 7 | Фланец 1-200-16 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | шт | 4 |
| 8 | Фланец 1-100-2,5 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | шт | 4 |
| 9 | Фланец 1-50-16 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | шт | 21 |
| 10 | Фланец 1-50-2,5 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | шт | 2 |
| 11 | Фланец 2-32-16 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | компл | 4 |
| 12 | Фланец 3-32-16 09Г2С | ГОСТ 12821-80 | компл | 4 |
| 13 | Фланцы изолирующие 400 (изолирующие фланцы в сборе Ду 400) | ГОСТ 25660-83 | компл | 2 |
| 14 | Бобышка (диаметром D3=65 мм, высотой Н=70 мм) с внутренной резьбой М1=33х2,0 для установки термокармана датчика температуры на трубопровод Ø108х4(с пробкой и прокладкой для проведения гидроиспытаний) | ОТТ-25.160.00-КТН-068-10 | шт | 4 |
| 15 | Отборное устройство давления в составе специальной бобышки, уплотнительной медной шайбы, шарового крана DN10, PN 1,6 МПа из коррозионностойкой стали со штуцерно-ниппельным присоединением | Г.0.0000.16032-ТнБ/ГТП- 00.002-ТТ.ОЛ1 | шт | 4 |
| 16 | Отборное устройство давления в составе: специальной бобышки по ОТТ-25.160.00-КТН-068-10, уплотнительной медной шайбы, трехходового шарового крана DN 10, PN 16,0 МПа и навертного соединения НСН14ХМ20 для присоединения к прибору с наружной резьбой М20х1,5 | Г.0.0000.16032-ТнБ/ ГТП-00.000-ТО.ОЛ11 | шт | 4 |
| 17 | Отборное устройство давления в составе: специальной бобышки по ОТТ-25.160.00-КТН-068-10, уплотнительной медной шайбы, трехходового шарового крана DN 10, PN 16,0 МПа и навертного соединения НСН14ХМ20 для присоединения к прибору с наружной резьбой М20х1,5 | Г.0.0000.16032-ТнБ/ ГТП-00.026.1, 2-ТТ.ОЛ2 | шт | 8 |
| 18 | Опора подвижная для технологических трубопроводов D 108 | ГТП0.302669.007-2-1.00.000СБ | шт | 12 |
| 19 | Опора подвижная для технологических трубопроводов D 57 | ГТП0.302669.007-4-1.00.000СБ | шт | 53 |

Все материалы необходимы в г.Санкт-Петербург.

С уважением,

инженер отдела комплектации

Потехина Татьяна Викторовна

Potehina09@mail.ru