**Описание объекта закупки – Техническая часть**

Характеристика товаров, работ, услуг (функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и количественные характеристики)*:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товаров** | **Характеристики товаров** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
|  | Лампа светодиодная | Цоколь-G13; Мощность - не менее 10 ВТ; Световой поток - не менее 1000лм; Цветовая температура - не менее 6500 К; Исполнение - IP более 18; Напряжение - в диапазоне 220-240В; CRI - более 85; Угол свечения - не менее 270о; Размер: d28,5х590; Прозрачность - матовая. Срок службы более 40000 часов. Форма лампы - трубка. | шт | 500 |
|  | Лампа светодиодная c поворотным цоколем | Цоколь- G13; Мощность - не менее 19 ВТ; Световой поток - не менее 1000лм; Цветовая температура - не менее 6500 К; Исполнение - IP более 18; Напряжение - не менее 220В; CRI - более 85; Угол свечения - не менее 270о; Размер: d26х1213; Форма лампы - трубка; Прозрачность - матовая. Срок службы более 40000 часов. | шт | 300 |