

Заявка от 03.02.17

	№
	Наименование
	Тип,марка
	Количество

	1
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	18х1,8 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	10,5м

	2
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	25х2,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	1м

	3
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	32х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	3м

	4
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	38х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	7м

	5
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	45х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	10м

	6
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80
	32,5м

	7
	Труба  стальная водогазопроводная
	25х3,2 ГОСТ 3262-75
	1м

	8
	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 15х2,5
	ГОСТ 3262-75
	30м

	9
	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 20х2,5
	ГОСТ 3262-75
	20м

	10
	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 32х3,2
	ГОСТ 3262-75
	75м

	11
	Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 50х3,5
	ГОСТ 3262-75
	95м

	12
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	32х2 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80
	1м

	13
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	76х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80
	50м

	14
	Труба  стальная электросварная прямошовная
	108х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80
	66м

	15
	Труба  стальная водогазопроводная
	40х3,5 ГОСТ 3262-75
	2м

	16
	Труба стальная водогазопроводная 50х3,5
	ГОСТ 3262-75
	707м

	17
	Труба стальная водогазопроводная 25х2,8
	ГОСТ 3262-75
	378м

	18
	Труба стальная водогазопроводная 80х4
	ГОСТ 3262-75
	156м

	19
	Труба стальная водогазопроводная 40х3,5
	ГОСТ 3262-75
	12м












  









