Заявка от 03.02.17

| № | Наименование | Тип,марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба стальная электросварная прямошовная | 18х1,8 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | 10,5м |
| 2 | Труба стальная электросварная прямошовная | 25х2,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | 1м |
| 3 | Труба стальная электросварная прямошовная | 32х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | 3м |
| 4 | Труба стальная электросварная прямошовная | 38х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | 7м |
| 5 | Труба стальная электросварная прямошовная | 45х3 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | 10м |
| 6 | Труба стальная электросварная прямошовная | 57х3,5 ГОСТ 10704-91/В-20 ГОСТ 10705-80 | 32,5м |
| 7 | Труба стальная водогазопроводная | 25х3,2 ГОСТ 3262-75 | 1м |
| 8 | Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 15х2,5 | ГОСТ 3262-75 | 30м |
| 9 | Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 20х2,5 | ГОСТ 3262-75 | 20м |
| 10 | Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 32х3,2 | ГОСТ 3262-75 | 75м |
| 11 | Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 50х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 95м |
| 12 | Труба стальная электросварная прямошовная | 32х2 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | 1м |
| 13 | Труба стальная электросварная прямошовная | 76х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | 50м |
| 14 | Труба стальная электросварная прямошовная | 108х4 ГОСТ 10704-91/В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 | 66м |
| 15 | Труба стальная водогазопроводная | 40х3,5 ГОСТ 3262-75 | 2м |
| 16 | Труба стальная водогазопроводная 50х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 707м |
| 17 | Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 | ГОСТ 3262-75 | 378м |
| 18 | Труба стальная водогазопроводная 80х4 | ГОСТ 3262-75 | 156м |
| 19 | Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 | ГОСТ 3262-75 | 12м |