Кабель  КВВГ 14х1,5 контрольный ГОСТ 22483-77	мп	300
Кабель  КВВГ 7х1,5 контрольный ГОСТ 22483-77	мп	200
Кабель 4-парный экранированный САТ5 (1 бар- 305м) cat5e 4х2х0,51 медь  FTP	м	915
Кабель UTP 4 пары Cat 5e медный 24AWG наружный OptimLAN, бухта 305м	м	915
Кабель АВБбШв 4х120 кабель в ПВХ изоляции, с бронёй, в ПВХ шланге /ТУ У 3.67-00217099.3-94./  ГОСТ 16442-80/ГОСТ 7006-72. / ГОСТ 22483-77	м	100
Кабель АВВГ 4х10 Токопроводящая жила -  медная, однопроволочная , круглой формы, первого или второго класса по ГОСТ 22483. Технические характеристики кабеля ВВГ (ГОСТ 16442–80):	м	100
Кабель АВВГ 4х120 ГОСТ 16442-80	м	100
Кабель АВВГ 4х16 Токопроводящая жила -  медная, однопроволочная , круглой формы, первого или второго класса по ГОСТ 22483. Технические характеристики кабеля ВВГ (ГОСТ 16442–80):	м	100
Кабель АВВГ 4х25 Токопроводящая жила -  медная, однопроволочная , круглой формы, первого или второго класса по ГОСТ 22483. Технические характеристики кабеля ВВГ (ГОСТ 16442–80):	м	100
Кабель АВВГ 4х35  ГОСТ 16442-80	м	100
Кабель АВВГ 4х4	м	100
Кабель АВВГ 4х50 ГОСТ 16442-80	м	100
Кабель АВВГ 4х70 ГОСТ 16442-80	м	100
Кабель АВВГ 4х95 ГОСТ 16442-80	м	100
Кабель ВВГ  4х10 Токопроводящая жила -  медная, однопроволочная , круглой формы, первого или второго класса по ГОСТ 22483. Технические характеристики кабеля ВВГ (ГОСТ 16442–80):	м	100
Кабель ВВГ  4х16 Токопроводящая жила -  медная, однопроволочная , круглой формы, первого или второго класса по ГОСТ 22483. Технические характеристики кабеля ВВГ (ГОСТ 16442–80):	м	100
Кабель ВВГ  4х25 Токопроводящая жила -  медная, однопроволочная , круглой формы, первого или второго класса по ГОСТ 22483. Технические характеристики кабеля ВВГ (ГОСТ 16442–80):	м	100
Кабель ВВГ  4х6 Токопроводящая жила -  медная, однопроволочная , круглой формы, первого или второго класса по ГОСТ 22483. Технические характеристики кабеля ВВГ (ГОСТ 16442–80):	м	100
Кабель ВВГ 3х70+1х35 ГОСТ 16442-80 (ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009.)	м	100
Кабель ВВГ 4х4 Токопроводящая жила -  медная, однопроволочная , круглой формы, первого или второго класса по ГОСТ 22483. Технические характеристики кабеля ВВГ (ГОСТ 16442–80):	м	100
Кабель КВБбШв 5*1,5	м	400
Кабель КВБбШв 7*2,5	м	300
Кабель КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	м	100
Кабель КВВГ 7х1,5	м	150
Кабель КГ 1*25 ГОСТ 22483-77	м	200
Кабель КГ 2х1,5  ТУ 16.К73.05-93  Жила - медная, многопроволочная, круглой формы, пятого класса по ГОСТ 22483. Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: 02.8.2.5.4.	м	100
Кабель КГ 2х2,5  ТУ 16.К73.05-93  Жила - медная, многопроволочная, круглой формы, пятого класса по ГОСТ 22483. Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: 02.8.2.5.4.	м	100
Кабель КГ 3х50+1х35  ГОСТ 16442-80 (ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009.)	м	100
Кабель КНРБГ 7*1,5 контрольный ГОСТ 433-73	м	100
Кабель контрольный КВБбШв 10*1,5	м	100
Кабель контрольный КВБбШв 5*4	м	300
Кабель контрольный КВБбШвнг 10*2,5	м	400
Кабель контрольный КВБбШвнг 14*2,5	м	200
Кабель контрольный КВВГ 5*1,5	м	300
Кабель контрольный КВВГнг  7х2,5мм² ГОСТ 15150-69, ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004)	м	800
Кабель контрольный КВВГнг 10х1,5мм² ГОСТ 15150-69, ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004)	м	500
Кабель КПВЛ 6х1 ГОСТ 16092-78 	м	100
Кабель ПРППМ 2х1,2  ГОСТ 15150–69, ГОСТ 31565-2012, ТУ 3577-001-12154334-96	м	500
Кабель СБГ 6 – 3х150 (гибкий многопроволочный) ГОСТ 18410-73	м	100
Кабель силовой АВБбШв 3*70+1*25	м	300
Кабель силовой АВБбШв-1  3*95+1*35	м	300
Кабель силовой АВБбШв-1 3*150+1*50 (мж)	м	400
Кабель силовой ЦАСБЛ-10 3*70	м	150
Кабель силовой ЦАСБУ-10 3*35	м	150
Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,4  ГОСТ 15150–69, ГОСТ 31565-2012	м	150
Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,5  ГОСТ 15150–69, ГОСТ 31565-2012	м	730
Кабель ТППэп-100*2*0,5     ГОСТ Р51311-99  (tinko.ru) цельным куском	м	500
Кабель ТППэп-20*2*0,5     ГОСТ Р51311-99  (tinko.ru)цельным куском	м	500
Пара витая для внешней проводки категории 5Е (бухта-305м)	пм	915
Провод  ПТПЭ 1х1+1х2,5  ГОСТ 1791-67	м	500
Провод  ПЭВ-2 Ø0,51 обмоточный ГОСТ 7262-78	кг	20
Провод АПРТО 2х2,5мм резиновый в оплетке Провод установочный марки АПРТО по ТУ 16-705.465-87 с алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом, до 450 В / 	м	300
Провод АПРТО 3х2,5мм резиновый в оплетке Провод установочный марки АПРТО по ТУ 16-705.465-87 с алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом, до 450 В / 	м	300
Провод АПРТО 4х2,5мм резиновый в оплетке  Провод установочный марки АПРТО по ТУ 16-705.465-87 с алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом, до 450 В / 	м	300
Провод обмоточный ПЭТВ  0,67	кг	25
Провод обмоточный ПЭТВ  1,3	кг	25
Провод обмоточный ПЭТВ-200  0,57	кг	25
Провод обмоточный ПЭТВ-200  0,63	кг	25
Провод обмоточный ПЭТД-200 Ø2,0мм	кг	7
Провод ПВ 1*1,5	м	120
Провод ПВ 1*2,5	м	740
Провод ПВ-3  1*1,5	м	300
Провод ПВС 2х1,5 мм 	м	300
Провод ПВС 2х2,5 мм 	м	400
Провод ПВС 3х1,5мм 	м	450
Провод ПВС 3х2,5мм 	м	400
Провод ПВС 3х4мм 	м	300
Провод ПВС 4х1,5мм 	м	500
Провод ПВС 4х2,5 мм 	м	300
Провод ПВС 4х4 мм	м	300
Провод ПВС 5х4мм 	м	300
Провод ППВ 1*2,5	м	120
Провод ППВ 2х1,5	м	100
Провод ППВ 3*1,5	м	1200
Провод ППВ 3*2,5	м	1090
Провод ПТПЭ 2х2,5-ХА ГОСТ 1791-67	м	500
Провод ПуВ-1х1,5мм² ГОСТ 6323-79	м	100
Провод ПуВ-1х1мм² ГОСТ 6323-79	м	100
Провод ПуВ-1х2,5мм² ГОСТ 6323-79	м	200
Провод ПуГВ-1х1,5мм² ГОСТ 6323-79	м	250
Провод ПуГВ-1х2,5мм²  ГОСТ 6323-79	м	250
Провод ПЭТ-200 Ø 0,4 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 0,63 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 0,7 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 0,8 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 0,9 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 0,95 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 1,0 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 1,1 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 1,2 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 1,3 мм Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200 Ø 1,4 мм ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82,IEC 60317-22,ТТ ГОСТ 214-75-01,ГОСТ 21428-75/ Номенклатурный каталог - Камский кабель	кг	20
Провод ПЭТ-200-2 Ø 0,51 мм 	кг	20
Провод РКГМ- 10мм²  ГОСТ 16036-79/ТУ16.К80-09-90/ГОСТ 22483-77./ГОСТ 8865-93	м	100
Провод РКГМ- 16мм²  ГОСТ 16036-79/ТУ16.К80-09-90/ГОСТ 22483-77./ГОСТ 8865-93	м	100
Провод РКГМ- 1мм² ГОСТ 16036-79/ТУ16.К80-09-90/ГОСТ 22483-77./ГОСТ 8865-93	м	100
Провод РКГМ- 2,5мм²  ГОСТ 16036-79/ТУ16.К80-09-90/ГОСТ 22483-77./ГОСТ 8865-93	м	100
Провод РКГМ- 4мм²    ГОСТ 16036-79/ТУ16.К80-09-90/ГОСТ 22483-77./ГОСТ 8865-93	м	100
Провод РКГМ- 6мм²   ГОСТ 16036-79/ТУ16.К80-09-90/ГОСТ 22483-77./ГОСТ 8865-93	м	100
Провод РКГМ- 8мм²  ГОСТ 16036-79/ТУ16.К80-09-90/ГОСТ 22483-77./ГОСТ 8865-93	м	100
Провод силовой алюминиевый  АППВ 2*2,5 ГОСТ 6323-79	м	150
Провод силовой алюминиевый  АППВ 3*2,5 ГОСТ 6323-79	м	1350
Провод СИП-4 4*16	м	500
Провод телефонный распределительный однопарный ТРП 2*0.5  ТУ 16.К04.005-89 	м	1000
Провод термостойкий ПВБсК-10  1*35	м	20
Провод термостойкий ПВБсК-10 1*25	м	25
Провод термостойкий ПВКВ 1*16	м	20
Провод термостойкий ПВКВ-1  1*70	м	20
Провод термостойкий ПВКВ-1 1*50	м	5
Провод установочный ПВ-1  4,0 мм	м	400
