Материал

Косоуры и стойки

- Швеллер № 16  Ст.3сп-5   L=12,0м……………………………………… 9 шт.

Ступени 66 шт

- Уголок 50x50х5 Ст.3сп-5 L=12,0м (резать по 4 м)……………….. 22 шт.

Подступёнки (132 шт)

- Уголок 50x50х5 Ст.3сп-5 L=12,0м (резать по 6 м)……………….. 2 шт.

Лестничные площадки ЛП1 (3шт) и ЛП2 (1шт)

- Уголок 50x50х5 Ст.3сп-5 L=12,0м (резать по 6 м)……………….. 1 шт.

- Уголок 50x50х5 Ст.3сп-5 L=12,0м (резать по 6 м)……………….. 1 шт.

Дополнительное ребро жёсткости (нет в проекте) на площадках по низу под лист

- Уголок 50x50х4 Ст.3сп-5 L=6,0м………………………………………….. 1 шт.

Листы на ступени

- Лист 1.5х1250х2500   Ст.08пс………………………………………………… 8 шт.

- Сетка для заливки ступеней 4с 5вр1-50/5вр1-50 на 66 ступеней 1500х300 мм

Листы на площадки

- Лист 1.5х1250х2500   Ст.08пс………………………………………………… 4 шт.

- Сетка для заливки ступеней 4с 5вр1-50/5вр1-50 на 66 ступеней 1500х300 мм

Поручни

- Труба dу 40х3,5 вгп "1 1/2" L=10,5м………………………………………….14 шт.

- Полоса 40х4  Ст.3сп     L=5,8м…………………………………………………….24 шт.