ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Наименование

	1. XPS Техноплекс Carbon b=50 – 21,353 м3

2. XPS Технопласт Carbon PROF 300 50 мм – 53,109 м3

3. Техноэласт ТЕРРА 5мм - 1080м2

4. Техноэласт ЭПП 4,0мм – 1600м2

5. Профилированная мембрана PLANTER standart -400м2

6. Крепеж Технониколь № 01 -1650шт.

7. Профилированная Мембрана PLANTER geo- 840м2


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1

	Для XPS Техноплекс Carbon b=50  согласно техническому листу № 4.01, версия от 07.2015 г., СТО 72746455-3.3.1-2012;


	2

	Для XPS Технопласт Carbon PROF 300 50 мм  согласно техническому листу № 4.09, версия от 07.2015 г., СТО 72746455-3.3.1-2012;

	3

	Для Техноэласт ТЕРРА 5мм  согласно Сертификату Соответствия ОСpr-049 11 А005647-15 от 18.12.2015г.;


	4

	Для Техноэласт ЭПП 4,0мм согласно Сертификату Соответствия ОСpr-049 11 А005647-15 от 18.12.2015г.;


	5

	Для профилированной Мембраны PLANTER standart согласно техническому листу №2.03, версия от 09.2015г, СТО 72746455-3.4.2-2014;


	6

	Для крепежа Технониколь № 01 согласно техническому листу № 7.39, версия от 06.2015г., контракт №01/12 от 01.12.09;


	7
	Для профилированной Мембраны PLANTER geo согласно техническому листу №2.03, версия от 09.2015г, СТО 72746455-3.4.2-2014;


	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1

Для XPS Техноплекс Carbon b=50  согласно техническому листу № 4.01, версия от 07.2015 г., СТО 72746455-3.3.1-2012;

2

Для XPS Технопласт Carbon PROF 300 50 мм  согласно техническому листу № 4.09, версия от 07.2015 г., СТО 72746455-3.3.1-2012;

3
Для Техноэласт ТЕРРА 5мм  согласно Сертификату Соответствия ОСpr-049 11 А005647-15 от 18.12.2015г.;

4

Для Техноэласт ЭПП 4,0мм согласно Сертификату Соответствия ОСpr-049 11 А005647-15 от 18.12.2015г.;

5

Для профилированной Мембраны PLANTER standart согласно техническому листу №2.03, версия от 09.2015г, СТО 72746455-3.4.2-2014;
6

Для крепежа Технониколь № 01 согласно техническому листу № 7.39, версия от 06.2015г., контракт №01/12 от 01.12.09;

7
Для профилированной Мембраны PLANTER geo согласно техническому листу №2.03, версия от 09.2015г, СТО 72746455-3.4.2-2014;


	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	1

Для XPS Техноплекс Carbon b=50  СТО 72746455-3.3.1-2012;

2

Для XPS Технопласт Carbon PROF 300 50 СТО 72746455-3.3.1-2012;

3

Для Техноэласт ТЕРРА 5мм  согласно Сертификату Соответствия ОСpr-049 11 А005647-15 от 18.12.2015г.;

4

Для Техноэласт ЭПП 4,0мм согласно Сертификату Соответствия ОСpr-049 11 А005647-15 от 18.12.2015г.;

5

Для профилированной Мембраны PLANTER standart согласно техническому листу №2.03, версия от 09.2015г, СТО 72746455-3.4.2-2014;

6

Для крепежа Технониколь № 01 согласно техническому листу № 7.39, версия от 06.2015г., контракт №01/12 от 01.12.09;

7
Для профилированной Мембраны PLANTER geo СТО 72746455-3.4.2-2014;



ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Порядок сдачи и приемки

	          Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям ГОСТ и договора.

          При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные данным техническим заданием.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

            Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии с Техническим заданием. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В обязательном порядке передача комплекта документации: ТТН, счет-фактура, паспорта на изделия (материал), сертификаты соответствия. Так же, по требованию Заказчика Поставщик предоставляет акты испытаний, свидетельства поверки и документацию подтверждающую, что материалы и соответствуют нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.)


ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не менее 12 месяцев


ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. XPS Техноплекс Carbon b=50 – 427,0656

2. XPS Технопласт Carbon PROF 300 50 мм - 1062,1888м2

3. Техноэласт ТЕРРА 5мм - 1080м2

4. Техноэласт ЭПП 4,0мм – 1600м2

5. Профилированная мембрана PLANTER standart -400м2

6. Крепеж Технониколь № 01 -1650шт.

7. Профилированная Мембрана PLANTER geo- 840м2

Срок поставки – с момента заключения договора в течение 7 дней

Доставка на объект в г. Курчатов Курской обл. осуществляется поставщиком.


Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу : г. Курчатов Курской обл.  !!!

