## Sheet1
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измере- ния | Кол. | Масса 1 ед., кг | 1 1 Примечание
Необходимое борудование
1 | Комплекс хранения ручной клади модуль хранения габариты (560x3)x850x2060(h) мм | КХС-09 |  | торговая сеть | шт. | 1 | 180 | аналог
1-а | Модуль управления авт.камер. хранен. U=220B, N=0,5kBt |  |  | торговая сеть | шт. | 1
1-6 | Терминал самообслуживания Габариты: 505x397,5x1571(Ь)мм, U=220B, N=0,15kBt | И-102М |  | торговая сеть | шт. | 1 | 150 | аналог
4 | Чайник электрический U=220B, N=1,5kBt |  |  | торговая сеть | шт. | 1
5 | Микроволновая печь. Габариты470х300х320мм, U=220B, N=1,5kBt |  |  | торговая сеть | шт. | 1
6 | Холодильный прилавок U=220B, N=0,42kBt. Габариты: 1500x805x890мм | ПВВ(ПХЗ)-70М-С |  | торговая сеть | шт. | 1 | 180 | аналог
8 | Аппарат кассовый U=220B, N=0,1 кВт |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 1,5
4 | Водоподогреватель электрический V 30 литров |  |  | торговая сеть | компл | 8 |  | см.раздел ВК
| Водоподогреватель электрический V 10 литров |  |  | торговая сеть | компл | 4 |  | см.раздел ВК
1 | Шкаф холодильный U=220B, N=0,5 кВт Габариты: 610x760x2030мм |  |  | торговая сеть | шт. | 2 | 50
2 | Водоподогреватель электрический У=30л, U=220B, N=1,5кВт, 510x370x380мм |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 25 | Ьуст= 1600мм
4 | Слайсер 430x350x380мм U=220B, N=0,15kBt |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 2
5 | Машина упаковочная. Габариты:350х300х180мм |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 2
6 | Плита электрическая U=220B, N=2кВт |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 2
1-П | Настенный электросушитель для рук габариты 270x200x130, U= 220В, N= 1200Вт |  |  | торговая сеть | шт. | 6 | 1,6
2 | Справочно- информационная установка 585x430x1460 мм, U=220B, N=0,10 кВт | "ИСУ Экспресс" |  | торговая сеть | шт. | 1 |  | аналог
3 | Транзакционный терминал самообслуживания для продажи ж.д. билетов, 570x430x1570 мм, U=220B, N=0,10 кВт | ТТС |  | торговая сеть | шт. | 1 |  | аналог
4 | Банкомат (терминал) для снятия, выдачи наличных денег, 570x430x1570 мм, U=220B. N=0.30 кВт |  |  | торговая сеть | шт. | 1
5 | Стационарный многозонный металлодетектор габариты 1000x645x2300(h) мм размеры прохода 750 х 2100 мм Скорость следования через рамку от 0.2 до 2 м/с Пропускная способность 50 чел. / мин U=220B, N=0,015кВт | "Рубикон" |  |  | шт. | 1 |  | аналог
6 | АРМ системы "Экспресс 3", U=220B, N=0,5kBt (блок управления, дисплей, модем, клавиатура, ИБП, блок санкционированного доступа к ресурсам системы), сеть ОАО "РЖД") |  |  | торговая сеть | шт. | 2 | 7
8 | Специализированный билетопечатающий принтер для печати ж.д. билетов, U=220B, N=0,17kBt |  |  | торговая сеть | шт. | 2 | 9,5 | На плане не показан
9 | Счетчик банкнот с определением номинала, U=220B, N=0,10 кВт |  |  | торговая сеть | шт. | 2 | 4,5 | На плане не показан
10 | Ручной сканер считывания штрихкода питание через RS-232.универсальн.ист.пит. UM00-240B |  |  | торговая сеть | шт. | 2 |  | На плане не показан
11 | КРО S-терминал для работы с банковскими платежными картами , подключение к кассе-USB, RS-232, питание АС адаптер 5 В |  |  | торговая сеть | шт. | 2 |  | На плане не показан
3 | Микроволновая печь. Габариты470х300х320мм, U=220B, N=1,5kBt |  |  | торговая сеть | шт. | 1
4 | Чайник электрический с фильтром , U=220B, N=1,5kB, ¥=2,2л |  |  | торговая сеть | шт. | 1
5 | Холодильник бытовой, 1310x600x600 N=0,15kBtU=220B |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 6,7
6 | Кулер для воды - производительность горячей воды 5л/час (90-9б°С); - производительность холодной воды 2л/час (10°С); - U=220B, №пах=0,5кВт: - габариты: 335x335x1000(Ь)мм |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 25,7
1 | Стиральная машина U=220B, N=1.02 кВт, Узагрш 5кг Габариты 600х440х850(Ъ)мм |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 59
2 | Сушильная машина LN220B, N=1,0 кВт, ¥загр.= 7кг Габариты 600х640х850(Ь)мм |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 55
1 | Водонагреватель, 15л Габариты: 230х230х585(Ь)мм N=2,0kBt U=220B |  |  | торговая сеть | шт. | 1 | 4,8
3 | Микроволновая печь, Габариты470х300х320мм. 1Т=220В. N=4,5 кВт |  |  | торговая сет ь | шт. | 1
4 | Чайник электрический с фильтром , Г=220В. N-1.5kB. \'=2.2л |  |  | торговая сеть | шт. | 1
7 | Кулер для воды - производительность горячей воды 5л/час (90-96°С); - производительность холодной воды 2л/час (10°С): - U=220B, Мтах=0.5кВт; - габариты: 335х335х1000(Ъ)мм |  |  | торговая сеть | шт. | 4
8 | Пеленальный столик |  |  | торговая сеть | шт. | 1
9 | Холодильник, бытовой объем 240литров. U=220В, N=0.15кВт. габариты 580x600x1250(Ь)мм |  |  | торговая сеть | шт. | 1
1-п | Настенный электросушитель для рук, 270x200x130, 220В, 1200Вт |  |  | торговая сеть | шт. | б | 1,6
2-п | Платформа подъемная с наклонным перемещением, габариты 800x1000/1250x1100/1780(h) мм 220В; 50Ги: 0.75 кВт | БК-320 | ООО «РТС-ЛИФТ» г. Брянск | торговая сеть | шт. | 1 |  | аналог