Добрый день!
Что можете предложить из заявленных материалов и по какой цене:

	
	
	
	цена
	стоимость

	Шкаф зажимов выключателя 110 кВ;ШЗВ-200
	Шт
	                5,00   
	
	

	Шкаф обогрева выключателя 110 кВ;ШОВ-1
	Шт
	                5,00   
	
	

	Шкаф зажимов выключателя 35 кВ; ШЗВ-60
	Шт
	                4,00   
	
	

	Шкаф обогрева выключателя 35 кВ; ШОВ-1
	Шт
	                4,00   
	
	

	Шкаф зажимов трансформатора напряжения 35 кВ; ШЗН-1А
	Шт
	                2,00   
	
	

	Шкаф зажимов трансформатора тока 35 кВ; ШЗВ-60
	Шт
	                4,00   
	
	

	Изолятор опорный класс напряжения 110 кВ
	Шт
	              15,00   
	
	

	Агрегат компрессорный, номинальная мощность 30 кВт; ДГУ АД-30С-Т400-1РМ1 ТСС, с учетом транспортных расходов до места установки и шеф-монтажем
	шт.
	1
	
	

	Клапан перепускной (22нж841ст) DN25 PN25 МПа
	шт.
	1
	
	

	Скамья деревянная, размеры 1500х600х840 мм (скамья 1800х450х450)
	шт.
	6
	
	

	Скамья бульварная без спинки БС-1 (подставка под бак, табурет)

	шт.
	2
	
	

	Урна круглая металлическая (прим. подставка под мешки для мусора)

	шт.
	2
	
	

	Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный с окном (применительно огнетушитель)

	шт.
	1
	
	



Доставку до г.Буденновск, ул. Льва Толстого ПС 330 кВ Прикумск включите пожалуйста в стоимость поставляемого оборудования.
Ждем Ваших предложений. 
Наши реквизиты под скрепкой.
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С Уважением,
Сердюков Александр Александрович
(8793)31 84 87, вн.(26 29)
Serdyukov-AA@be7.ess-enes.ru
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