Преобразователь частоты 0.75КВТ 500В трехфазный IP20 (ATV32H075N4) -2шт.
Преобразователь частоты 1.1кВт 500В трехфазный IP20 (ATV32HU11N4) -3шт.
Преобразователь частоты 1.5кВт 500В трехфазный IP20 (ATV32HU15N4) -2шт.
Дроссель сетевой 10MH 4A VW3A4551 (VW3A4551) -7шт.
Резистор тормозной 100 ОМ 32ВТ (VW3A7723) -2шт.
Пускатель LC1 D09BL -13шт.
Автомат GV2L08 -2шт.
Автомат GV2L10 -3шт.
Автомат GV2L14 -2шт.
Автомат GV2ME07 -1шт.
Автомат GV2ME05 -1шт.
Автомат GV2ME08 -1шт.
GVAE11 ДОП. БЛОК КОНТАКТОВ НО+НЗ -3шт.
GV2AF3 СОЕДИНИТ. БЛОК МЕЖДУ GV2 И LC1D -10шт.
