
                                                Электростанция бензиновая
	


Техническое задание
	№ п\п
	Технические характеристики
	Значение

	
	
	Минимальное
	Максимальное
	Неизменяемое

	1.
	Основные параметры
	
	
	

	1.1.
	Общее состояние
	
	
	Новое

	1.2.
	Тип электростанции
	
	
	Бензиновый

	1.3.
	Тип запуска
	
	
	Ручной, электрический, автоматический

	1.4.
	Число фаз
	
	
	1 (220 вольт)

	1.5.
	Мощность двигателя 
	Не менее 13 л/с
	
	

	1.6.
	Число тактов
	
	
	4

	1.7.
	Тип охлаждения
	
	
	Воздушный

	1.8.
	Объем бака
	
	
	25 литров

	1.9.
	Активная мощность
	
	
	5 кВт

	1.10.
	Максимальная мощность
	
	
	6 кВт

	1.11.
	Время работы
	Не менее10 часов
	
	

	1.12.
	Наличие колес
	
	
	Да

	1.13.
	Наличие защиты от перегрузок
	
	
	Да

	1.14.
	Число розеток 220 вольт
	2
	
	

	1.15.
	Число розеток 12 вольт
	
	
	1

	1.16.
	Вес
	
	Не более 85 кг.
	

	1.17.
	Наличие масла
	
	
	До уровня «МАКС

	1.18.
	Наличие ключей зажигания
	2
	
	

	1.19.
	Наличие аккумулятора
	
	
	Да

	1.20.
	Наличие газоотводного патрубка
	Не менее 3-х метров
	
	

	1.21.
	Кабель подключения к электросети
	2 шт. (длина не менее 5 метров каждый)
	
	

	2.
	Комплектность поставки
	Набор инструментов, воронка, провода для зарядки аккумулятора
	
	

	2.1.
	Гарантийный срок эксплуатации
	Не менее 12 месяцев
	
	

	2.2.
	Технический паспорт, документация по наладке и эксплуатации (на русском языке)
	1 экземпляр
	
	

	3.
	Требования по сертификации и аттестации
	
	
	

	3.1.
	Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности
	
	
	Да

	3.2.
	Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний
	
	
	Да

	3.3.
	Техническая и эксплуатационная документация (на русском языке) в бумажном виде и на электронном носителе 
	2 экземпляра
	
	




