| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Характеристика товара |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |
| 1. | Лампа | Светодиодная | Форма; A60. Напряжение в сети; 160В - 260В. Мощность; 11Вт. Тип цоколя; E27. Цветовая температура; 3000K. Световой поток; 990Лм. | ШТ | 100.00 |
| 2. | Лампа | - | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара; Индекс цветопередачи не менее 80. Размер; длина 590мм. Мощность; 18Вт. Тип цоколя; G13. Цветовая температура; не менее 4000К. Световой поток; не менее 1350Лм. | ШТ | 100.00 |
| 3. | Лампа | - | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара; Индекс цветопередачи не менее 80. Размер; 1200мм х 26 мм. Мощность; 36Вт. Тип цоколя; G13. Цветовая температура; не менее 4000К. Световой поток; не менее 3350Лм. | ШТ | 10.00 |
| 4. | Лампа | Светодиодная | Форма; шар. Напряжение в сети; 160В - 260В. Мощность; 7,5Вт. Тип цоколя; E27. Цветовая температура; 3000K. Световой поток; 675Лм. | ШТ | 50.00 |

Значения показателей, указанные в техническом задании, являются конкретными. В случае отсутствия требований о соответствии приобретаемого товара ГОСТам, участник вправе предложить товар, соответствующий действующим ГОСТам на данный вид товара.

Место поставки товара: г. Самара

Сроки(периоды)  поставки товара: В течении 7 дней с момента заключения контракта

Условия поставки товаров и порядок приема-передачи товара:

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Разгрузка товара и подъем его до склада Заказчика производится силами и (или) за счет Поставщика.

Приемка товара проводится заказчиком в следующем порядке:

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке заказчика на предмет полноты исполнения заявки;

- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров;

- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного заказчику;

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его годности.

Товар принимается заказчиком в присутствии представителя поставщика, имеющего при себе доверенность от поставщика, оформленную в соответствии с действующим законодательством.

В случае отсутствия у представителя поставщика при себе доверенности на право подписания акта приемки товара на складе заказчика, приемка товара и составления акта производится с участием представителя поставщика, доставившего товар, а его подпись в акте удостоверяется подписями двух привлеченных представителей заказчика.

Представитель поставщика не может отказаться от участия в приемке товара, в противном случае, акт составляется в одностороннем порядке с указанием отказа представителя поставщика.

Заказчик осуществляет приемку (а также подписание актов приема-передачи) Товара по его количеству и  соответствию товара условиям контракта в течение 20 дней с момента его поставки.