	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]Наименование товара
	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам,
в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/ соответствие
	Единица измерения
	Количество

	
	
Потребительские свойства товара
	Тара, упаковка, фасовка товара
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Шприц-ручка
32.50.13.110
	Предназначен для инсулинов: хумалог, хумулин Р, хумулин Н, хумалог микст 70/30, хумулин микст 70/30
Минимальный шаг набор дозы инсулина не более 1 ед. 
Объем картриджа: не более 3 мл (300 ед).
Максимальная доза за один набор не более 60 ед.  
Дозатор: Механический-Наличие
Корпус ручки: Пластик-Наличие

	Количество в упаковке, шт	 - не менее -1
	уп.
	5

	Шприц-ручка 
32.50.13.110
	Предназначена для инсулинов: хумалог, хумулин Р, хумулин Н, хумалог микст 70/30, хумулин микст 70/30*.
Предназначена для пенфилов объемом не более 3 мл (300 ед.). Минимальный шаг набор дозы инсулина не более 1 ед. 
Максимальная доза за один набор не более 60 ед.  
Размеры: не более165х25х23 мм.
Визуальный и звуковой контроль при наборе каждой единицы инсулина-Наличие. 
Возможность отмены набранной дозы-Наличие
	Количество в упаковке, шт	 - не менее -1
	уп.
	348

	Шприц-ручка
32.50.13.110
	Предназначена для инсулинов: Новомикс, Новорапид, Протафан, Левемир, Актрапид, Микстард
Минимальный шаг набор дозы инсулина не более 1 ед. 
Объем картриджа: не более 3 мл (300 ед).
Визуальный и звуковой контроль при наборе каждой единицы инсулина-Наличие
Возможность отмены набранной дозы-Наличие
Щелчок, оповещающий о полном введении дозы-Наличие
Крупные, хорошо различимые цифры на индикаторе набора дозы-Наличие
	Количество в упаковке, шт	 - не менее -1
	уп.
	200 

	Игла для шприц-ручки
32.50.13.110
	Иглы одноразовые для введения инсулина – Соответствие
Длина канюли – не более 8 мм
Диаметр канюли -(не более 0, 3 мм) (30 G)
Материал канюли - Сталь, покрытая специальным любрикантом
Основание – Пластиковое
Наличие универсальной винтовой резьбы, которая позволяет использовать иглы со всеми шприц-ручками российских и иностранных производителей – наличие
наличие тонкостенной технологии-  наличие
В упаковке не менее 100 шт.
	Количество в упаковке, шт	 - не менее -100
	уп.
	4 358

	Игла для шприц-ручки
32.50.13.110
	Иглы одноразовые для введения инсулина – Соответствие
Длина канюли – не более 5 мм
Диаметр канюли - (не более 0, 25 мм) (31 G )
Материал канюли - Сталь, покрытая специальным любрикантом
Основание – Пластиковое
Наличие универсальной винтовой резьбы, которая позволяет использовать иглы со всеми шприц-ручками российских и иностранных производителей – наличие
наличие тонкостенной технологии -  наличие
В упаковке не менее 100 шт.
	Количество в упаковке, шт	 - не менее -100
	уп.
	2 194



