| Наименование товара | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/ соответствие |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребительские свойства товара | Тара, упаковка, фасовка товара |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Шприц-ручка 32.50.13.110 | Предназначен для инсулинов: хумалог, хумулин Р, хумулин Н, хумалог микст 70/30, хумулин микст 70/30 Минимальный шаг набор дозы инсулина не более 1 ед. Объем картриджа: не более 3 мл (300 ед). Максимальная доза за один набор не более 60 ед. Дозатор: Механический-Наличие Корпус ручки: Пластик-Наличие | Количество в упаковке, шт - не менее -1 | уп. | 5 |
| Шприц-ручка 32.50.13.110 | Предназначена для инсулинов: хумалог, хумулин Р, хумулин Н, хумалог микст 70/30, хумулин микст 70/30*. Предназначена для пенфилов объемом не более 3 мл (300 ед.). Минимальный шаг набор дозы инсулина не более 1 ед. Максимальная доза за один набор не более 60 ед. Размеры: не более165х25х23 мм. Визуальный и звуковой контроль при наборе каждой единицы инсулина-Наличие. Возможность отмены набранной дозы-Наличие | Количество в упаковке, шт - не менее -1 | уп. | 348 |
| Шприц-ручка 32.50.13.110 | Предназначена для инсулинов: Новомикс, Новорапид, Протафан, Левемир, Актрапид, Микстард Минимальный шаг набор дозы инсулина не более 1 ед. Объем картриджа: не более 3 мл (300 ед). Визуальный и звуковой контроль при наборе каждой единицы инсулина-Наличие Возможность отмены набранной дозы-Наличие Щелчок, оповещающий о полном введении дозы-Наличие Крупные, хорошо различимые цифры на индикаторе набора дозы-Наличие | Количество в упаковке, шт - не менее -1 | уп. | 200 |
| Игла для шприц-ручки 32.50.13.110 | Иглы одноразовые для введения инсулина – Соответствие Длина канюли – не более 8 мм Диаметр канюли -(не более 0, 3 мм) (30 G) Материал канюли - Сталь, покрытая специальным любрикантом Основание – Пластиковое Наличие универсальной винтовой резьбы, которая позволяет использовать иглы со всеми шприц-ручками российских и иностранных производителей – наличие наличие тонкостенной технологии- наличие В упаковке не менее 100 шт. | Количество в упаковке, шт - не менее -100 | уп. | 4 358 |
| Игла для шприц-ручки 32.50.13.110 | Иглы одноразовые для введения инсулина – Соответствие Длина канюли – не более 5 мм Диаметр канюли - (не более 0, 25 мм) (31 G ) Материал канюли - Сталь, покрытая специальным любрикантом Основание – Пластиковое Наличие универсальной винтовой резьбы, которая позволяет использовать иглы со всеми шприц-ручками российских и иностранных производителей – наличие наличие тонкостенной технологии - наличие В упаковке не менее 100 шт. | Количество в упаковке, шт - не менее -100 | уп. | 2 194 |