## Sheet1
Гребенка №1, №2(ввод теплосети, контур вентиляции)
Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 Ø219х6,0 | 6
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø32х2,0 в изоляции | 20
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø45х3,0 в изоляции | 20
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø57х3,0 в изоляции | 50
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø76х3,0 в изоляции | 40
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø108х4,0 в изоляции | 20
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø133х5,0 в изоляции | 40
Теплосчетчик CALMEX №2 | 1
Задвижка клиновая фланцевая PN16 Ø150 | 4
Задвижка клиновая фланцевая PN16 Ø100 | 2
Фильтр сетчатый фланцевый Ø150 | 2
Балансировочный вентиль Ø32 | 1
Балансировочный вентиль Ø40 | 1
Балансировочный вентиль Ø50 | 3
Балансировочный вентиль Ø65 | 2
Запорный вентиль Ø32 | 2
Запорный вентиль Ø40 | 2
Запорный вентиль Ø50 | 3
Запорный вентиль Ø65 | 2
Клапан обратный фланцевый стальной Ø32 | 1
Клапан обратный фланцевый стальной Ø40 | 1
Клапан обратный фланцевый стальной Ø50 | 3
Клапан обратный фланцевый стальной Ø65 | 2
Гребенка №3, №4 (контур отопления)
Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 Ø219х6,0 | 5
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø20х2,0 в изоляции | 2
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø45х3,0 в изоляции | 20
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø57х3,0 в изоляции | 40
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø76х3,0 в изоляции | 40
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø89х3,0 в изоляции | 18
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø108х4,0 в изоляции | 5
Задвижка клиновая фланцевая PN16 Ø100 | 3
Задвижка клиновая фланцевая PN16 Ø80 | 8
Задвижка клиновая фланцевая PN16 Ø65 | 6
Задвижка клиновая фланцевая PN16 Ø50 | 6
Кран шаровой Ø40 | 3
Запорный вентиль Ø15 | 2
Клапан регулирующий Ø25 | 3
Клапан регулирующий Ø32 | 3
Клапан обратный фланцевый стальной Ø40 | 1
Клапан обратный фланцевый стальной Ø50 | 2
Клапан обратный фланцевый стальной Ø65 | 2
Клапан обратный фланцевый стальной Ø80 | 1
Контур теплоснабжения ГВС
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø20х2,0 в изоляции | 1
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø32х2,5 в изоляции | 3
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø57х3,0 в изоляции | 15
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 РN10 Ø76х3,0 в изоляции | 30
Счетчик ВСХН-40 | 1
Фильтр сетчатый фланцевый Ø40 | 2
Кран шаровой Ø50 | 9
Кран шаровой Ø65 | 4
Клапан обратный фланцевый стальной Ø50 | 1
Клапан обратный фланцевый стальной Ø65 | 2
ОТОПЛЕНИЕ
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=0,4 м h=550 мм | 23
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=0,5 м h=550 мм | 21
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=0,6 м h=550 мм | 16
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=0,7 м h=550 мм | 21
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=0,8 м h=550 мм | 8
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=0,9 м h=550 мм | 6
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=1,0 м h=550 мм | 8
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=1,1 м h=550 мм | 6
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=1,2 м h=550 мм | 43
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=1,4 м h=550 мм | 81
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=1,6 м h=550 мм | 18
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=1,8 м h=550 мм | 11
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=2,0 м h=550 мм | 10
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=2,3 м h=550 мм | 2
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=2,6 м h=550 мм | 4
Радиатор стальной панельный С21S"PURMO" L=3,0 м h=550 мм | 1
Радиатор стальной панельный С33"PURMO" L=2,0 м h=550 мм | 10
Радиатор стальной панельный С33 "PURMO" L=2,6 м h=550 мм | 5
Трубы полипропиленовые и фитинги к ним STABI "KAN-therm"
Ø20х2,0 | 1600
Ø25х3,5 | 650
Ø32х4,4 | 850
Ø40х5,5 | 280
Ø50х6,9 | 270
Ø63х8,6 | 110
Ø75х10,3 | 200
Вентиль запорный dn15 ASV-I "DANFOSS" | 1
Вентиль запорный dn20 ASV-I "DANFOSS" | 8
Вентиль запорный dn25 ASV-I "DANFOSS" | 32
Автоматич. балансировочный клапан dn15 ASV-Р "DANFOSS" | 30
Автоматич. балансировочный клапан dn20 ASV-Р "DANFOSS" | 8
Автоматич. балансировочный клапан dn25 ASV-Р "DANFOSS" | 3
Запорный вентиль dn15 RLV-П "DANFOSS" | 279
Запорный вентиль dn20 RLV-П "DANFOSS" | 15
Вентиль термостатический dn15 RTR-N-П "DANFOSS" | 279
Вентиль термостатический dn20 RTR-N-П "DANFOSS" | 15
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 Ø32х2,5 в изоляции | 120
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 Ø38х2,5 в изоляции | 650
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 Ø45х2,5 в изоляции | 370
Труба ст. электросв.я ГОСТ 10704-91 Ø57х3,0 в изоляции | 140
Комплект автоматики против замораживания водяных | 5
калориферов СУЗ-1-40-1.6/24 "РОВЕН"
Комплект автоматики против замораживания водяных | 13
калориферов СУЗ-1-40-2.5/24 "РОВЕН"
Комплект автоматики против замораживания водяных | 2
калориферов СУЗ-1-40-4.0/24 "РОВЕН"
Комплект автоматики против замораживания водяных | 1
калориферов СУЗ-1-60-4.0/24 "РОВЕН"
Комплект автоматики против замораживания водяных | 1
калориферов СУЗ-1-60-6.3/24 "РОВЕН"
Вентиль запорный Ø25 | 2
Вентиль запорный Ø40 | 18
Вентиль запорный Ø50 | 10
Вентиль запорный Ø60 | 10
Антикоррозийное покрытие трубопроводов эмалью по | 308.0
грунтовке ГФ-21 в два слоя
Термоизоляция трубчатая "Термофлекс" толщ. 6 мм для труб
Ø76х3,0 | 140
то же Ø57х3,0 | 440
то же Ø45х2,5 | 370
то же Ø38х2,5 | 650
то же Ø32х2,5 | 120
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Настенная сплит-система Midea MSMA1F-07РКТ1,
Qохл.=2,05 кВт, Qнагр.=2,34 кВт, Nпотр.=0,65 кВт, L=436 м3/час | 10
Настенная сплит-система Midea MSЕ-12HRUV,
Qохл.=3,8 кВт, Qнагр.=2,34 кВт, Nпотр.=1,2 кВт, L=660 м3/час | 2
Касетная сплит-система Midea MCD-18HRN1
Qнагр.=5,6 кВт, Nпотр.=2,1 кВт, L=1230 м3/час | 2
Касетная сплит-система Midea MCD-24HRN1
Qнагр.=7,74 кВт, Nпотр.=2,6 кВт, L=1200 м3/час | 1
Касетная сплит-система Midea MCD-36HRN1/MOU-36HN1-R?
Qохл.=10,6 кВт, Qнагр.=11,7 кВт, Nпотр.=3,98 кВт, L=1800 м3/час | 1
Вентилятор канальный с регулятором скорости,
тип VCP-SH 50-30-4D, N= 0,87 кВт, п=1400 об/мин "РОВЕН" | 2
Вентилятор канальный с регулятором скорости,
тип VCP-SH 60-30-4D, N= 1,7 кВт, п=1360 об/мин "РОВЕН" | 7
Вентилятор канальный с регулятором скорости,
тип VCP-SH 60-35-4D, N= 2,2 кВт, п=1360 об/мин "РОВЕН" | 14
Вентилятор канальный с регулятором скорости,
тип VCP-SH 70-40-4D, N= 3,5 кВт, п=1340 об/мин "РОВЕН" | 3
Вентилятор канальный с регулятором скорости,
тип VCP-SH 80-50-4D, N= 4,8 кВт, п=1400 об/мин "РОВЕН" | 4
Вентилятор канальный с регулятором скорости,
тип VCP-SH 100-50-6D, N= 3,5 кВт, п=980 об/мин "РОВЕН" | 1
Вентилятор канальный с регулятором скорости, тип VC-125,
N= 0,07 кВт, п=2400 об/мин "РОВЕН" | 2
Вентилятор канальный с регулятором скорости, тип VC-200,
N= 0,15 кВт, п=2600 об/мин "РОВЕН" | 5
Вентилятор канальный с регулятором скорости, тип VC-250,
N= 0,20 кВт, п=2500 об/мин "РОВЕН" | 6
Вентилятор канальный с регулятором скорости, тип VC-315,
N= 0,28 кВт, п=2500 об/мин "РОВЕН" | 7
Вентилятор крышный с регулятором скорости,
тип ВКРФ-4-II-0,55/1500 с эл.двиг.АИР71А4, N=0,55,
п= 1500 об/мин "РОВЕН" | 2
Вентилятор крышный с регулятором скорости,
тип ВКРФ-3,55-II-0,75/1500 с эл.двиг.АИР71В4, N=0,75,
п= 1500 об/мин "РОВЕН" | 3
Вентилятор крышный с регулятором скорости,
тип ВКРФ-3,55-I-2,2/3000 с эл.двиг.АИР80В2, N=2,2,
п=3000 об/мин "РОВЕН" | 7
Вентилятор крышный с регулятором скорости,
тип ВКРФ-4-I-5,5/3000 с эл.двиг.АИР100L2, N=5,5,
п=3000 об/мин "РОВЕН" | 1
Вентилятор крышный с регулятором скорости,
тип ВКРФ-4,5-II-7,5/3000 с эл.двиг.АИР112M2, N=7,5,
п=3000 об/мин "РОВЕН" | 1
Вентилятор подпора воздуха крышный, тип ВОП-06-300-6,3
с эл.двиг. АИР80А6, N=0,75 кВт, п=1000 об/мин "РОВЕН" | 4
Вентилятор настенный, тип 150 М пресс. N=0,03 кВт,
п=2400 об/мин ВЕНТС | 5
Вентилятор канальный, тип VC 100, N=0,07 кВт, п=2500 об/мин
"РОВЕН" | 2
Приточно-вытяжное устройство с рекуперацией тепла
"Прана-150", Lприт.=115, Lвыт.=105, N=0,032 кВт, | 2
Приточно-вытяжное устройство с рекуперацией тепла
"Прана-200С", Lприт.=235, Lвыт.=220, N=0,054 кВт, | 13
Приточно-вытяжное устройство с рекуперацией тепла
"Прана-250С", Lприт.=650, Lвыт.=610, N=0,09 кВт, | 3
Приточно-вытяжное устройство с рекуперацией тепла
"Прана-300S", Lприт.=858, Lвыт.=796, N=0,31 кВт, | 3
Калорифер водяной TFT 600.300.2 "РОВЕН" | 5
Калорифер водяной TFT 600.350.2 "РОВЕН" | 13
Калорифер водяной TFT 700.400.2 "РОВЕН" | 2
Калорифер водяной TFT 800.500.2 "РОВЕН" | 2
Калорифер водяной TFT 1000.300.2 "РОВЕН" | 1
Фильтр кассетный ФЯГ 60-30 "РОВЕН" | 5
Фильтр кассетный ФЯГ 60-35 "РОВЕН" | 13
Фильтр кассетный ФЯГ 70-40 "РОВЕН" | 2
Фильтр кассетный ФЯГ 80-50 "РОВЕН" | 2
Фильтр кассетный ФЯГ 100-50 "РОВЕН" | 1
Шумоглушитель ГТПи 60-30 "РОВЕН" | 5
Шумоглушитель ГТПи 60-35 "РОВЕН" | 13
Шумоглушитель ГТПи 70-40 "РОВЕН" | 2
Шумоглушитель ГТПи 80-50 "РОВЕН" | 2
Шумоглушитель ГТПи 100-50 "РОВЕН" | 1
Воздушный клапан с электроприводом ВКм 60-30 ЭП "РОВЕН" | 5
Воздушный клапан с электроприводом ВКм 60-35 ЭП "РОВЕН" | 3
Воздушный клапан с электроприводом ВКм 70-40 ЭП "РОВЕН" | 2
Воздушный клапан с электроприводом ВКм 80-50 ЭП "РОВЕН" | 2
Воздушный клапан с электроприводом ВКм 100-50 ЭП "РОВЕН" | 1
Наружная воздухозаборная решетка РН ал 700х800 "РОВЕН" | 26
Решетка вентиляционная регулируемая типа РВ-1,600х400
"РОВЕН" | 420
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали b=0,5 мм
200х200 "НОРМАЛ ВЕНТ" | 730
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали b=0,7 мм
800х500 "НОРМАЛ ВЕНТ" | 2170
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали b=0,5 мм
Ø250 "НОРМАЛ ВЕНТ" | 2170
Изоляция воздуховодов изделиями из минеральной ваты
b=30 мм системы "ROCKWOOL" 600х200 | 740
ДЫМОУДАЛЕНИЕ
Крышный вентилятор КРОС 91-ДУ с поддоном; N=5,5 кВ.
3-380-50 "ВЕЗА" | 3
Крышный вентилятор КРОС 61-ДУ с поддоном; N=4,0 кВ.
3-380-50 "ВЕЗА" | 7
Крышный вентилятор КРОС 56-ДУ с поддоном; N=4,0 кВ.
3-380-50 "ВЕЗА" | 1
Крышный вентилятор ВКОП 056 с поддоном; N=2,2 кВ.
3-380-50 "ВЕЗА" | 7
Крышный вентилятор ВКОП-040 с поддоном; N=1,1 кВ.
3-380-50 "ВЕЗА"
Регулятор скорости "Веспер" Е-8300-007 "Ровен" | 12
Регулятор скорости "Веспер" Е-8300-007 "Ровен" | 6
Регулятор скорости "Веспер" Е-8300-007 "Ровен" | 1
Клапан дымовой КПД-4-0.3-1000х500-2*Ф-МВ220-СН-Р-МРП | 21
"Веза"
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали b=1,0 мм
1000х500 ГОСТ 19904-90 | 180,0/540,0
Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали b=1,0 мм
800х300 ГОСТ 19904-90 | 30,0/60,0
Клапан КПУ - 1Н-В 800х300 с решеткой (КПВ) "Веза" | 16
Клапан КПУ - 1Н-В 500х300 с решеткой (КПВ) "Веза" | 3
Огнезащитное покрытие ЕI60 Заслон WS толщ. 3мм. "Заслон" | 300
Труба ППУ Ф159х6
Опора скользящая
Опора неподвижная | 700
Бетон кл. В20 | 74
Лоток ж/б Л8-5 | 2
Плита покрытия П8-8 | 5
Сбросной колодец Ф1000 Н=3м | 350
Теплофикационная камера УТ 3х3х2.5 | 350
Бетонная подготовка В7.5 | 1