Приложение №1

Таблица на поставку материалов для технического обслуживания

и текущий ремонт объектов КЖФ.

1. Наименование поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование товара | Требования к потребительским свойствам и к техническим характеристикам товара | Форма упаковки | Единица измерения | Кол-во ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круг отрезной | Ду 230 мм, Соответствие ГОСТ 21963-83 | Индивидуальная фабричная упаковка. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | уп. | 12 |
| 2 | Круг отрезной | Размер: 125х1.6х22 Луга или аналог Соответствие ГОСТ Р52588-2006 | Индивидуальная фабричная упаковка. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | уп. | 10 |
| 3 | Электроды ОК-46 | Электроды ОК-46 Соответствие ГОСТ 9467-75 | Индивидуальная фабричная упаковка. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | уп. | 15 |
| 4 | Болт | Размер: М16; Соответствие ГОСТ 7798 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 100 |
| 5 | Гайка | Размер: М16; Соответствие ГОСТ 5915-70 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 100 |
| 6 | Песок строительный | Без посторонних фракций, однородной консистенции (зерн.); Соответствие ГОСТ 8736 |  | м3 | 10 |
| 7 | Цемент М400 | Марка М400; Коркинский цементный завод; Соответствие ГОСТ 31108 | Индивидуальная фабричная упаковка. Упаковка в п\э пленку плотностью не менее 200мкм на отдельный(е) невозвратный поддон(ы). | уп. | 80 |
| 8 | Задвижка | Обрезин.клином, не выдвиж. шпинделем, чугунная, фланцевая 30ч39р (тип М3В) PN 16, Ду80; Соответствие ГОСТ 151150 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 6 |
| 9 | Кран шаровой | Фланцевый стальной Ст.20 PN16, Ду100/80, стандартный проход, рукоятка; Соответствие ГОСТ 28343-89 | Без упаковки. | шт. | 5 |
| 10 | Кран | Кран 11Б38бк Ду15 3-ход. натяж. С фланцем для манометра; Соответствие ГОСТ 9544 | Без упаковки. | шт. | 19 |
| 11 | Муфта | Муфта разъемная PPRC с ВР 40х1 1\4; Соответствие: ГОСТ 356-80, ГОСТ 26996-86, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 6211-81, ГОСТ 15763-91 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 7 |
| 12 | Клапан обратный | Клапан обратный подъемный фланцевый Ду80 16ч6бр; Соответствие: ГОСТ 11823-91, ГОСТ 11823-74, ГОСТ 12817-80 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 2 |
| 13 | Кран шаровой | Ду50мм; Соответствие ГОСТ 15527-2004 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 14 | Кран шаровой | Ду32мм; Соответствие ГОСТ 15527-2004 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 12 |
| 15 | Кран шаровой | Ду25мм; Соответствие ГОСТ 15527-2004 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 16 | Кран шаровой | Ду20мм; Соответствие ГОСТ 15527-2004 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 17 | Муфта | Муфта полипропиленовая Ду32мм Соответствие ГОСТ Р 52134-2003 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 30 |
| 18 | Муфта | Муфта полипропиленовая Ду25мм Соответствие ГОСТ Р 52134-2003 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 30 |
| 19 | Муфта | Муфта полипропиленовая Ду20мм Соответствие ГОСТ Р 52134-2003 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 30 |
| 20 | Лейка для душа | со шлангом 1,5 м ; Соответствие ГОСТ 5496, ГОСТ 25809-96 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 21 | Кран-букса | Керамический (крупная резьба); Соответствие ГОСТ 25809-96 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 100 |
| 22 | Кран-букса | Керамический (мелкая резьба); Соответствие ГОСТ 25809-96 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 100 |
| 23 | Лен сантехнический | Чесанный, упаковка 500 гр.; Соответствие ГОСТ 10330-76 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | уп. | 10 |
| 24 | Отвод | Отвод к/з 108х3,5-4; Соответствие ГОСТ 17375-2001 | Без упаковки. | шт. | 2 |
| 25 | Отвод | Отвод к/з 89х3,5; Соответствие ГОСТ 17375-2001 | Без упаковки. | шт. | 7 |
| 26 | Переход | Переход 57х3 - 32х2; Соответствие ГОСТ 17378 | Без упаковки. | шт. | 2 |
| 27 | Переход | Переход 89х3,5 - 57х3,5; Соответствие ГОСТ 17378 | Без упаковки. | шт. | 4 |
| 28 | Сгон | Сгон Ду40; Соответствие ГОСТ 8969-75 | Без упаковки. | шт. | 7 |
| 29 | Фланец | Фланец Ду100 Ру10; Соответствие ГОСТ 12820-80 | Без упаковки. | шт. | 2 |
| 30 | Фланец | Фланец Ду80 Ру10; Соответствие ГОСТ 12820-80 | Без упаковки. | шт. | 20 |
| 31 | Труба | Труба ВГП Ду 108х4 ВГП; Соответствие ГОСТ 8732-78 | Без упаковки. | м | 200 |
| 32 | Труба | Труба ВГП Ду 32х3; Соответствие ГОСТ 3262-78 | Без упаковки. | м | 50 |
| 33 | Труба | Труба ВГП Ду 57х3,0; Соответствие ГОСТ 8731-78 | Без упаковки. | м | 50 |
| 34 | Труба | Труба ВГП Ду 89х3,0; Соответствие ГОСТ 8731-78 | Без упаковки. | м | 200 |
| 35 | Гибкая подводка для воды | Гибкая подводка для воды (внутренняя резьба) L90см Соответствие ГОСТ 5496, ГОСТ 5632 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 50 |
| 36 | Труба | Труба полипропиленовая Ду50мм; ГОСТ Р 52134-2003 | Без упаковки. | м | 200 |
| 37 | Труба | Труба полипропиленовая Ду32мм; ГОСТ Р 52134-2003 | Без упаковки. | м | 50 |
| 38 | Труба | Труба полипропиленовая Ду25мм; ГОСТ Р 52134-2003 | Без упаковки. | м | 50 |
| 39 | Труба | Труба полипропиленовая Ду20мм; ГОСТ Р 52134-2003 | Без упаковки. | м | 50 |
| 40 | Уголок | Уголок полипропиленовый Ду32мм; ГОСТ Р 52134-2003 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 30 |
| 41 | Уголок | Уголок полипропиленовый Ду25мм; ГОСТ Р 52134-2003 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 30 |
| 42 | Уголок | Уголок полипропиленовый Ду20мм; ГОСТ Р 52134-2003 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 30 |
| 43 | Переход | Переход ПП/металл Ду50мм; ГОСТ 18599-2001 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 11 |
| 44 | Тех. пластина | Тех. пластина ТМКЩ - с 4мм; ГОСТ 7338-90 | Без упаковки. | кг | 50 |
| 45 | Набор сантехнических прокладок | Соответствие ГОСТ 12815-80 | Индивидуальная фабричная упаковка. | уп. | 10 |
| 46 | Лампа | Лампа люминесцентная 18Вт; ГОСТ 6825-91 | Индивидуальная фабричная упаковка. | шт. | 400 |
| 47 | Стартер ST-151 | Стартер ST-151; ГОСТ 8799-90 | Индивидуальная фабричная упаковка. | шт. | 400 |
| 48 | Лампа | Лампа люминесцентная 36Вт; ГОСТ 6825-91 | Индивидуальная фабричная упаковка. | шт. | 40 |
| 49 | Лампа | Лампа PL 9Вт CE6400K; ГОСТ 6825-91 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 15 |
| 50 | Светильник | Светильник (светодиодный растровый) сЭПРА; Тепл.; ГОСТ 14254-96, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 15150 | Индивидуальная фабричная упаковка. | шт. | 50 |
| 51 | Светильник аварийного освещения | Светильник аварийного освещения с б.п. ЛБИ-3923А; ГОСТ 27900-88 | Индивидуальная фабричная упаковка | шт. | 20 |
| 52 | Розетка | Розетка 2П; открытая; накладная; ГОСТ Р 51323.1-99 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 53 | Розетка | Розетка электрическая, Legrand, влагозащищенная; 2П; ГОСТ 14254-96 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 54 | Электрическая вилка | Электрическая вилка, стандарт - Евро; ГОСТ Р 51322.1-2011 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 55 | Кабель канал | Кабель канал (10х10), Белый, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 | Без упаковки. | м | 50 |
| 56 | Автоматический выключатель | Автоматический выключатель C25 1П, Legrand, ГОСТ 9098-78 | Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 57 | Фильтр | Фильтр магнитно-сетчатый чугунный фланцевый ФМФ PN16, Ду80; ГОСТ 12815-80 | Индивидуальная фабричная упаковка | шт. | 2 |
| 58 | Герметик | Герметик силиконовый (водостойкий), ГОСТ 13489-79 | Индивидуальная фабричная упаковка | шт. | 10 |
| 59 | Клей плиточный | ГОСТ 31357-2007 | Индивидуальная фабричная упаковка. Упаковка в п\э пленку плотностью не менее 200мкм на отдельный(е) невозвратный поддон(ы). | уп. | 30 |
| 60 | Кабель | Кабель ВВГнг 2,5х3 LS; ГОСТ 16442-80 | Бухта. | м | 1000 |
| 61 | Набивка сальниковая | Набивка сальниковая Ду11мм; ГОСТ 5152-84 | Без упаковки. | кг | 30 |
| 62 | Вентилятор | Вентилятор канальный КККВ-200; ТУ 4861-001-58769768-2014 | Индивидуальная фабричная упаковка | шт. | 8 |
| 63 | Задвижка | Обрезин. клином, не выдвиж. шпинделем, чугунная, фланцевая 30ч39р (тип М3В) PN 16, Ду50; Соответствие ГОСТ 151150 | Без упаковки. Упаковка в отдельную картонную коробку с наружной маркировкой (указанием объема, количества, веса содержимого). | шт. | 10 |
| 64 | Кран | Фланцевый стальной Ст.20 PN16, Ду100/80, стандартный проход, рукоятка; Соответствие ГОСТ 28343-89 | Без упаковки | шт. | 10 |
| 65 | Бикрост | # ХКП гранулят серый ГОСТ EN 1849- 1-2011 | Без упаковки | рулон | 15 |
| 66 | Праймер | Битумный ГОСТ 9.602-2005 | Индивидуальная фабричная упаковка | кг | 38 |
| 67 | Анкер | Болт анкерный ГОСТ 28778-90 распорный для строительства (БСР) | Индивидуальная фабричная упаковка | шт. | 100 |
| 68 | Сетка рабица | # ГОСТ 5336-80 | Без упаковки | пог.м | 60 |